## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей ( за март 2021 года)
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ | Адрес нахождения | №КТП , фидера | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Александровка | ВЛ -10кВ Александровка-Александровка | с. Александровка | №1 | 100 | 0.0082696 | 0.08473
|  |  | №2 | 160 | 0.013769 | 0.13503
|  |  | №3 | 63 | 0.0096571 | 0.048933
|  |  | №4 | 100 | 0.0063919 | 0.086608
|  |  | №5 | 100 | 0.025612 | 0.067388
| ВЛ-10кВ Александровка-УВС |  | №7 | 100 | 0.016115 | 0.076885
|  |  | №9 | 160 | 0.037057 | 0.11174
|  |  | №12 | 250 | 0.021516 | 0.21098
| ВЛ-10кВ Александровка-Фермы |  | №1 | 250 | 0.0070531 | 0.22545
|  |  | №4 | 100 | 0.00021111 | 0.092789
|  |  | №7 | 250 | 0.0056581 | 0.22684
| ВЛ-10кВ Александровка-Жуковка |  | №1 | 63 | 0.013732 | 0.044858
|  |  | №4 | 100 | 0.02857 | 0.06443
|  |  | №5 | 160 | 0.034576 | 0.11422
|  |  | №6 | 160 | 0.012499 | 0.1363
ПС Джамбул | ВЛ-10кВ Джамбул-Кр.хозяйство | с. Алтын Дала | №5 | 160 | 0.052949 | 0.095851
|  |  | №3 | 250 | 0.045561 | 0.18694
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. Жамбыл | №2 | 100 | 0.089301 | 0.0036991
|  |  | №3 | 400 | 0.037727 | 0.33427
|  |  | №4 | 400 | 0.067299 | 0.3047
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт |  | №1 | 250 | 0.0608 | 0.1717
|  |  | №2 | 100 | 0.033084 | 0.059916
|  |  | №3 | 250 | 0.03967 | 0.19283
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы |  | №5 | 40 | 0.013746 | 0.023454
ПС Владимировка | ВЛ-10кВ Владимировка- Архиповка | с. Сормовка | №1 | 100 | 0.0114 | 0.0816
|  |  | №3 | 100 | 0.038614 | 0.054386
| ВЛ-10кВ Владимировка-Новостройка |  | №2 | 100 | 0.031519 | 0.061481
|  |  | №1 | 100 | 0.020363 | 0.072637
|  |  | №3 | 25 | 0.0030727 | 0.020177
|  |  | №4 | 100 | 0 | 0.093
| ВЛ-10кВ Владимировка-Полив |  | №1 | 160 | 0.0216 | 0.1272
|  |  | №2 | 100 | 0.0021855 | 0.090814
| ВЛ-10кВ Владимировка- РРС | с. Нечаевка | №1 | 100 | 0.0082584 | 0.084742
|  |  | №2 | 100 | 0.012499 | 0.080501
|  |  | №3 | 100 | 0.033935 | 0.059065
|  |  | №4 | 100 | 0.023882 | 0.069118
|  |  | №5 | 60 | 0.015494 | 0.040306
|  |  | №7 | 100 | 0.014285 | 0.078715
|  |  | №8 | 160 | 0.004464 | 0.14434
| ВЛ-10кВ Владимировка- Молзавод |  | №3 | 160 | 0.043421 | 0.10538
|  |  | №5 | 250 | 0.030422 | 0.20208
|  |  | №2 | 100 | 0.037811 | 0.055189
| ВЛ-10кВ Владимировка-Быт |  | №3 | 100 | 0.023051 | 0.069949
|  |  | №1 | 100 | 0.015465 | 0.077535
|  |  | №5 | 160 | 0.041735 | 0.10707
|  |  | №7 | 63 | 0.017186 | 0.041404
|  |  | №8 | 63 | 0.026893 | 0.031697
|  |  | №10 | 100 | 0.022264 | 0.070736
|  |  | №9 | 100 | 0.026672 | 0.066328
|  |  | №6 | 100 | 0.025775 | 0.067225
|  |  | №4 | 160 | 0.026951 | 0.12185
| ВЛ-10кВ Владимировка-Кормоцех |  | №2 | 160 | 0.0030727 | 0.14573
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Посёлок | с. Янушевка | №2 | 100 | 0.0039339 | 0.089066
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Рыспай | с. Садчиковка | №1 | 160 | 0.013827 | 0.13497
|  |  | №2 | 160 | 0.014327 | 0.13447
|  |  | №3 | 400 | 0 | 0.372
ПС Глазуновка | ВЛ-10кВ Глазуновка- Семеновка | с. Семеновка | №1 | 160 | 0.0015494 | 0.14725
|  |  | №2 | 250 | 0.031025 | 0.20148
|  |  | №3 | 160 | 0.012532 | 0.13627
|  |  | №4 | 100 | 0.015208 | 0.077792
|  |  | №5 | 250 | 0.00081282 | 0.23169
| ВЛ-10кВ Глазуновка-РРС |  | №2 потреб | 63 | 0.0053568 | 0.053233
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ц.усадьба |  | №1 | 250 | 0.035334 | 0.19717
|  |  | №2 | 100 | 0.022246 | 0.070754
|  |  | №3 | 100 | 0.0093977 | 0.083602
|  |  | №4 | 250 | 0.018217 | 0.21428
|  |  | №5 | 250 | 0.015583 | 0.21692
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ст.участок |  | №2 | 250 | 0.01183 | 0.22067
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Фермы |  | №1 | 100 | 0 | 0.093
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер | №1 | 160 | 0.0061017 | 0.1427
|  |  | №2 | 250 | 0.015754 | 0.21675
|  |  | №3 | 400 | 0.002232 | 0.36977
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Степной | с. Степное | №1 | 160 | 0.0029016 | 0.1459
ПС Организатор | ВЛ-10кВ Организатор-Жаксалык | с. Жаксылык | №1 | 40 | 0.0013392 | 0.035861
| ВЛ-10кВ Организатор-Школа | с. Половниковка | №1 | 250 | 0.0089838 | 0.22352
|  |  | №2 | 250 | 0.008742 | 0.22376
|  |  | №3 | 100 | 0.017703 | 0.075297
|  |  | №5 | 160 | 0.0089606 | 0.13984
| ВЛ-10кВ Организатор-З.ток |  | №1 | 100 | 0.0031248 | 0.089875
|  |  | №4 | 160 | 0.0004464 | 0.14835
|  |  | №5 | 250 | 0.0008928 | 0.23161
|  |  | №6 | 100 | 0.0004464 | 0.092554
|  |  | №7 | 160 | 0 | 0.1488
ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Молокановка | с. Молокановка | №1 | 160 | 0.044052 | 0.10475
| ВЛ-10кВ ОПХ-Скважина |  | №1 | 100 | 0.0027928 | 0.090207
|  |  | №2 | 250 | 0.026719 | 0.20578
|  |  | №3 | 250 | 0.0010555 | 0.23144
|  |  | №4 | 250 | 0.0027323 | 0.22977
| ВЛ-10кВ ОПХ-РУС | с. Заречное | №1 | 160 | 0.0093744 | 0.13943
|  |  | №2 | 100 | 0.013749 | 0.079251
| ВЛ-10кВ ОПХ-Фермы |  | №3 | 63 | 0.00083328 | 0.057757
|  |  | №4 | 100 | 0.025675 | 0.067325
|  |  | №5 | 250 | 0.03213 | 0.20037
|  |  | №6 | 250 | 0.06593 | 0.16657
|  |  | №7 | 250 | 0.059874 | 0.17263
|  |  | №9 | 63 | 0.027455 | 0.031135
|  |  | №8 | 160 | 0.029002 | 0.1198
| ВЛ-10кВ ОПХ-Котельная |  | №1 | 250 | 0.0028412 | 0.22966
| ВЛ-10кВ ОПХ-ДК |  | ТП№1 | 400 | 0.1541 | 0.2179
|  |  | №2 | 160 | 0.056749 | 0.092051
| ВЛ-10кВ ОПХ-Модуль |  | ТП№1 | 400 | 0.068193 | 0.30381
| ВЛ-10кВ ОПХ-ГПС |  | ТП№11 | 100 | 0.037152 | 0.055848
|  |  | №19 | 250 | 0.0087466 | 0.22375
|  |  | ТП№6 | 250 | 0.0094869 | 0.22301
|  |  | ТП№9 | 160 | 0.022607 | 0.12619
|  |  | №12 | 160 | 0.032241 | 0.11656
|  |  | №23 | 160 | 0.045203 | 0.1036
|  |  | №21 | 160 | 0.0014257 | 0.14737
|  |  | №20 | 250 | 0.00081468 | 0.23169
|  |  | №35 | 100 | 0.0030206 | 0.089979
| ВЛ-10кВ ОПХ-Затобольская |  | №25 | 250 | 0.072378 | 0.16012
|  |  | №26 | 250 | 0.069943 | 0.16256
|  |  | №28 | 100 | 0.021182 | 0.071818
|  |  | №27 | 250 | 0.68009 | -0.44759
|  |  | №29 | 250 | 0.01587 | 0.21663
|  |  | №23 | 250 | 0.078017 | 0.15448
|  |  | №2 | 160 | 0.0044138 | 0.14439
|  |  | №31 | 160 | 0.028569 | 0.12023
|  |  | №35 | 160 | 0.018949 | 0.12985
|  |  | №34 | 100 | 0.010648 | 0.082351
|  |  | №36 | 100 | 0.027249 | 0.065751
ПС Затобольская | ВЛ-10кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл | №18 | 100 | 0.04645 | 0.04655
|  |  | №26 | 160 | 0.049017 | 0.099783
|  |  | №25 | 250 | 0.058576 | 0.17392
|  |  | №1 | 160 | 0.009751 | 0.13905
|  |  | №4 | 250 | 0.06773 | 0.16477
|  |  | ТП№7 | 160 | 0.046039 | 0.10276
|  |  | №19 | 100 | 0.034756 | 0.058244
|  |  | ТП№11 | 400 | 0.084229 | 0.28777
|  |  | №22 | 250 | 0.090828 | 0.14167
|  |  | №17 | 160 | 0.023836 | 0.12496
|  |  | №20 | 250 | 0.079641 | 0.15286
|  |  | №15 | 160 | 0.028325 | 0.12047
|  |  | №14 | 400 | 0.023822 | 0.34818
|  |  | №15 | 250 | 0.044199 | 0.1883
|  |  | №23 | 630 | 0.11497 | 0.47093
|  |  | №2 | 160 | 0.01956 | 0.12924
|  |  | №3 | 100 | 0.022476 | 0.070524
|  |  | №12 | 250 | 0.049189 | 0.18331
|  |  | № 13 | 100 | 0.0034968 | 0.089503
| ВЛ-10кВ Затобольская- Связьстрой |  | №2 | 100 | 0.051243 | 0.041757
|  |  | №3 | 160 | 0.074667 | 0.074133
|  |  | №4 | 10 | 0.071029 | -0.061729
|  |  | №5 | 400 | 0.15258 | 0.21942
|  |  | №1 | 160 | 0.04466 | 0.10414
|  |  | №6 | 160 | 0.036675 | 0.11213
|  |  | ТП№8 | 400 | 0.13584 | 0.23616
|  |  | №10 | 160 | 0.033804 | 0.115
|  |  | №11 | 250 | 0.026114 | 0.20639
| ВЛ-10кВ Затобольская-ОПХ |  | №1 | 250 | 0.073682 | 0.15882
|  |  | №2 | 160 | 0.054007 | 0.094793
|  |  | №9 | 160 | 0.065007 | 0.083793
|  |  | №28 | 63 | 0.0090777 | 0.049512
|  |  | №4 | 200 | 0.065405 | 0.12059
|  |  | №5 | 160 | 0.036653 | 0.11215
|  |  | №6 | 100 | 0.034086 | 0.058914
|  |  | №7 | 250 | 0.081293 | 0.15121
|  |  | №10 | 315 | 0.096288 | 0.19666
|  |  | №14 | 100 | 0.052552 | 0.040448
|  |  | №15 | 250 | 0.09296 | 0.13954
| ВЛ-10кВ Затобольская-Лесхоз |  | №1 | 100 | 0.018436 | 0.074564
|  |  | №2 | 250 | 0.027446 | 0.20505
|  |  | №3 | 160 | 0.027225 | 0.12158
| ВЛ-10кВ Затобольская- Райцентр |  | ТП №1 | 400 | 0.081296 | 0.2907
|  |  | ТП№4 | 250 | 0.066329 | 0.16617
|  |  | ТП№7 | 400 | 0.066426 | 0.30557
|  |  | ТП№12 | 250 | 0.057716 | 0.17478
|  |  | №10 | 160 | 0.025869 | 0.12293
|  |  | №11 | 63 | 0.027928 | 0.030662
|  |  | №13 | 250 | 0.081183 | 0.15132
|  |  | №14 | 400 | 0.013749 | 0.35825
|  |  | ТП№16 | 400 | 0.10709 | 0.26491
|  |  | ТП №19 потреб | 400 | 0.029388 | 0.34261
|  |  | №17 | 250 | 0.047979 | 0.18452
ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина | №8 | 160 | 0.0055856 | 0.14321
|  |  | №3 | 250 | 0.099675 | 0.13283
|  |  | №5 | 250 | 0.042519 | 0.18998
|  |  | №9 | 250 | 0.020497 | 0.212
|  |  | №1 | 160 | 0.038507 | 0.11029
| ВЛ-10кВ Мичурина-Пивзавод |  | №1 | 250 | 0.087724 | 0.14478
|  |  | №2 | 400 | 0.026447 | 0.34555
|  |  | №9 | 100 | 0.015319 | 0.077681
|  |  | №20 | 160 | 0.0012778 | 0.14752
|  |  | №12 | 250 | 0.052015 | 0.18049
|  |  | №13 | 250 | 0.065545 | 0.16696
|  |  | №15 | 250 | 0.023923 | 0.20858
|  |  | №21 | 100 | 0.031387 | 0.061613
|  |  | №26 | 400 | 0.00063333 | 0.37137
| ВЛ-10кВ Мичурина-Гостиница |  | №5 | 160 | 0.057943 | 0.090857
|  |  | ТП№1 | 250 | 0.012555 | 0.21995
|  |  | №1 | 160 | 0.027528 | 0.12127
|  |  | №2 | 250 | 0.005115 | 0.22739
|  |  | №4 | 160 | 0.049399 | 0.099401
|  |  | №3 | 160 | 0.032995 | 0.11581
| ВЛ-10кВ Мичурина-Психбольница |  | №9 | 160 | 0 | 0.1488
|  |  | №11 | 160 | 0.035842 | 0.11296
|  |  | №16 | 400 | 0.02138 | 0.35062
|  |  | №21 | 160 | 0.018656 | 0.13014
|  |  | №27 | 160 | 0.015016 | 0.13378
| ВЛ-10кВ Мичурина-Полив |  | №1 | 100 | 0.0044724 | 0.088528
|  |  | №3 | 100 | 0.0035573 | 0.089443
|  |  | №14 | 160 | 0.013722 | 0.13508
| ВЛ-10кВ Мичурина-Абай |  | №2 | 250 | 0.018954 | 0.21355
|  |  | №3 | 400 | 0.0036772 | 0.36832
|  |  | №4 | 63 | 0.0050443 | 0.053546
|  |  | №5 | 250 | 0.015578 | 0.21692
|  |  | №8 | 400 | 0.019525 | 0.35247
|  |  | №9 | 63 | 0.018132 | 0.040458
|  |  | №10 | 250 | 0.014137 | 0.21836
|  |  | №17 | 100 | 0.019376 | 0.073624
ПС Павловка | ВЛ-10кВ Павловка-З.ток | с. Надеждинка | №1 | 100 | 0 | 0.093
|  |  | №2 | 250 | 0.0024552 | 0.23004
|  |  | №3 | 400 | 0 | 0.372
| ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок |  | №1 | 100 | 0.0098822 | 0.083118
|  |  | №2 | 250 | 0.015072 | 0.21743
|  |  | №3 | 100 | 0.015207 | 0.077793
|  |  | №4 | 100 | 0.0133 | 0.0797
|  |  | №5 | 160 | 0.014791 | 0.13401
|  |  | №6 | 100 | 0.015829 | 0.077171
|  |  | №7 | 60 | 0.014798 | 0.041002
|  |  | №8 | 100 | 0.0095 | 0.0835
| ВЛ-10\кВ Павловка-Мастерские |  | №1 | 63 | 0.002299 | 0.056291
|  |  | №2 | 400 | 0.0018749 | 0.37013
|  |  | №3 | 250 | 0.034674 | 0.19783
|  |  | №4 | 100 | 0.0017186 | 0.091281
| ВЛ-10кВ Павловка-Машдвор |  | №1 | 160 | 0.00038167 | 0.14842
|  |  | №2 | 250 | 0.00016517 | 0.23233
| ВЛ-10кВ Павловка-Стройучасток |  | №1 | 100 | 0.00043524 | 0.092565
|  |  | №2 | 250 | 0 | 0.2325
|  |  | №3 | 60 | 0.0004278 | 0.055372
| ВЛ-10кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап | №1 | 100 | 0.00050127 | 0.092499
ПС Б.Романовка | ВЛ-10\кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка | №1 | 100 | 0.0099677 | 0.083032
|  |  | №3 | 250 | 0.012203 | 0.2203
|  |  | №5 | 250 | 0.014882 | 0.21762
|  |  | №6 | 63 | 0.0091893 | 0.049401
| ВЛ-10кВ Б.Романовка-З. ток |  | №1 | 160 | 0.030288 | 0.11851
|  |  | №2 | 250 | 0.00017112 | 0.23233
|  |  | №3 | 400 | 0.0025657 | 0.36943
ПС Воскресеновка | ВЛ-10кВ Воскресеновка- Поселок | с. Воскресеновка | №1 | 250 | 0.017968 | 0.21453
|  |  | №2 | 160 | 0.010208 | 0.13859
|  |  | №3 | 400 | 0.023228 | 0.34877
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-З.ток |  | №1 | 160 | 0.00062031 | 0.14818
|  |  | №2 | 100 | 0.0030291 | 0.089971
|  |  | №3 | 250 | 0.0011238 | 0.23138
|  |  | №4 | 250 | 0.00069359 | 0.23181
|  |  | №5 | 160 | 0.00062775 | 0.14817
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-Кормоцех |  | №1 | 160 | 0.0010577 | 0.14774
ПС Озёрная | ВЛ-10кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная | №2 | 400 | 0.03256 | 0.33944
|  |  | №6 | 160 | 0.009425 | 0.13938
| ВЛ-10кВ Озерная - Св.Жарколь |  | №1 | 100 | 0.00085932 | 0.092141
|  |  | №2 | 60 | 0.0029946 | 0.052805
|  |  | №3 | 160 | 0.0089838 | 0.13982
| ВЛ-10кВ Озерная - Московский |  | №1 | 160 | 0.035017 | 0.11378
|  |  | №3 | 160 | 0.025082 | 0.12372
|  |  | №7 | 250 | 0.031414 | 0.20109
| ВЛ-10кВ Озерная - Фермы |  | №3 | 100 | 0.0014945 | 0.091505
|  |  | №4 | 100 | 0.0041115 | 0.088888
| ВЛ-10кВ Озерная - ЛМУ |  | №1 | 100 | 0.022343 | 0.070657
| ВЛ-10кВ Озерная - К. Маркса |  | №2 | 160 | 0.029446 | 0.11935
|  |  | №3 | 250 | 0.0060682 | 0.22643
|  |  | №4 | 250 | 0.071437 | 0.16106
|  |  | №5 | 250 | 0.033795 | 0.1987
|  |  | №6 | 160 | 0.020293 | 0.12851
|  |  | №8 | 100 | 0.022752 | 0.070248
|  |  | №9 | 160 | 0.043571 | 0.10523
| ВЛ-10кВ Озерная - Жив-во |  | №1 | 250 | 0.014925 | 0.21758
|  |  | №2 | 630 | 0.057434 | 0.52847
|  |  | №3 | 630 | 0.052228 | 0.53367
|  |  | №4 | 400 | 0 | 0.372
|  |  | №5 | 250 | 0 | 0.2325
|  |  | №7 | 400 | 0.034341 | 0.33766
|  |  | №11 | 100 | 0.0081821 | 0.084818
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай | №8 | 160 | 0.0040957 | 0.1447
|  |  | №9 | 160 | 0.017311 | 0.13149
|  |  | №10 | 160 | 0.036379 | 0.11242
|  |  | №11 | 160 | 0.014106 | 0.13469
|  |  | №12 | 100 | 0.013004 | 0.079996
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник | №1 | 250 | 0.044194 | 0.18831
|  |  | №3 | 100 | 0.0048983 | 0.088102
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Чапаева |  | №14 | 250 | 0.00063891 | 0.23186
|  |  | №2 | 100 | 0.00043896 | 0.092561
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Дружба |  | №1 | 100 | 0.004278 | 0.088722
|  |  | №5 | 400 | 0.023621 | 0.34838
|  |  | №2 | 250 | 0.017213 | 0.21529
|  |  | №3 | 250 | 0.075296 | 0.1572
|  |  | №4 | 250 | 0.056983 | 0.17552
ПС Казахстанец | ВЛ-10кВ Казахстан-Октябрьский | с. Октябрьское | №2 | 250 | 0.066263 | 0.16624
|  |  | №3 | 160 | 0.018124 | 0.13068
|  |  | №4 | 250 | 0.017184 | 0.21532
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Рыбный | с. Рыбное |  | 250 | 0.0050053 | 0.22749
|  |  | №4 | 160 | 0.020386 | 0.12841
| ВЛ-10кВ Казахстанец- Пр.Лесничество | с. Октябрьское | №4 | 63 | 0.0017112 | 0.056879
|  |  | №3 | 63 | 0.012902 | 0.045688
|  |  | №5 | 250 | 0.010927 | 0.22157
|  |  | №6 | 160 | 0.0058516 | 0.14295
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный | №1 | 250 | 0.030553 | 0.20195
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Октярьский | с. Октярьский | №1 | 250 | 0.0477 | 0.1848
ПС Каражары | ВЛ-10кВ Каражары-Школа | с. Садовый | №1 | 250 | 0.055897 | 0.1766
| ВЛ-10кВ Каражары-Садовый |  | №1 | 160 | 0.01985 | 0.12895
| ВЛ-10кВ Каражары-Винзавод |  | №1 | 100 | 0.01476 | 0.07824
|  |  | №4 | 100 | 0.019713 | 0.073287
ПС Ждановка | ВЛ-10кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак | №1 | 250 | 0.0014973 | 0.231
| ВЛ-10кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка | №3 | 160 | 0.020144 | 0.12866
|  |  | №4 | 100 | 0.005766 | 0.087234
| ВЛ-10кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка | №10 | 160 | 0.0053708 | 0.14343
|  |  | №3 | 160 | 0.0062496 | 0.14255
|  |  | №12 | 160 | 0.0055614 | 0.14324
ПС Щербакова | ВЛ-10кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова | №3 | 160 | 0.0075395 | 0.14126
|  |  | №5 | 160 | 0.011843 | 0.13696
|  |  | №4 | 160 | 0.011291 | 0.13751
|  |  | №7 | 160 | 0.012053 | 0.13675
|  |  | №8 | 160 | 0.016963 | 0.13184
|  |  | №9 | 160 | 0.018068 | 0.13073
|  |  | №10 | 160 | 0.011435 | 0.13736
|  |  | №11 | 160 | 0.015504 | 0.1333
| ВЛ-10кВ Щербаково- Кирзавод |  | №4 | 100 | 0.0070954 | 0.085905
|  |  | №5 | 250 | 0.01302 | 0.21948
ПС Сосновый Бор | ВЛ-10кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон | №2 | 160 | 0.0038688 | 0.14493
|  |  | №7 | 160 | 0.012534 | 0.13627
|  |  | №9 | 100 | 0.0074016 | 0.085598
|  |  | №8 | 250 | 0.030189 | 0.20231
|  |  | №10 | 100 | 0.015807 | 0.077193
ПС Шеминовка | ВЛ-10кВ Шеминовка-поселок | с.Шеминовка | №1 | 100 | 0.0048081 | 0.088192
|  |  | №2 | 250 | 0.016301 | 0.2162
|  |  | №3 | 100 | 0.01795 | 0.07505
|  |  | №4 | 250 | 0.0094795 | 0.22302
| ВЛ-10кВ Шеминовка-Рязановка |  | №1 | 160 | 0.017858 | 0.13094
|  |  | №2 | 400 | 0.021472 | 0.35053
|  |  | №7 | 160 | 0.030458 | 0.11834
|  |  | №8 | 100 | 0.0022134 | 0.090787
|  |  | №5 | 160 | 0.075478 | 0.073322
|  |  | №4 | 100 | 0.099106 | -0.0061064
| ВЛ-10кВ Шеминовка- Ц. усадьба |  | №1 | 100 | 0.00089652 | 0.092103
|  |  | №2 | 400 | 0.0087997 | 0.3632
| ВЛ-10кВ Шеминовка- З. ток |  | №1 | 250 | 0.0070262 | 0.22547
| ВЛ-10кВ Шеминовка- Школа |  | №1 | 100 | 0.017661 | 0.075339
| ВЛ-10кВ Шеминовка- Фермы |  | №2 | 250 | 0.0013001 | 0.2312
|  |  | №4 | 250 | 0.0059725 | 0.22653
| ВЛ-10кВ Шеминовка- Суриковка |  | №1 | 160 | 0 | 0.1488
|  |  | №2 | 160 | 0.0019586 | 0.14684
|  |  | №4 | 250 | 0.0010742 | 0.23143
|  |  | №5 | 100 | 0.0032364 | 0.089764
| ВЛ-10кВ Маяковская- Кызыл-Агаш |  | №3 | 160 | 0.045419 | 0.10338
ПС Рязановка | ВЛ-10кВ Рязановка-поселок | с. Рязановка | №1 | 160 | 0.0094525 | 0.13935
|  |  | №2 | 160 | 0.0098041 | 0.139
ПС Майколь | ВЛ-10кВ Майколь- ц. Усадьба. | с. Майколь | №1 | 100 | 0.012841 | 0.080159
|  |  | №2 | 400 | 0.015206 | 0.35679
|  |  | №4 | 160 | 0.021483 | 0.12732
| ВЛ-10кВ Майколь- Мехток |  | №3 | 250 | 0.0014973 | 0.231
ПС Маяковская | ВЛ-10кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский | №1 | 100 | 0.008928 | 0.084072
|  |  | №4 | 160 | 0.0054012 | 0.1434
|  |  | №5 | 160 | 0.0046971 | 0.1441
| ВЛ-10кВ Маяковская- Кызыл-Агаш |  | №1 | 160 | 0.0067345 | 0.14207
|  |  | №2 | 160 | 0.0019344 | 0.14687
| ВЛ-10кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка | №1 | 100 | 0.007161 | 0.085839
|  |  | №2 | 160 | 0.014934 | 0.13387
|  |  | №3 | 160 | 0.0044855 | 0.14431
|  |  | №4 | 160 | 0.002947 | 0.14585
|  |  | №7 | 160 | 0.01236 | 0.13644
|  |  | №8 | 160 | 0.010014 | 0.13879
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка | №1 | 250 | 0.026502 | 0.206
|  |  | №3 | 160 | 0.0072374 | 0.14156
|  |  | №4 | 100 | 0.0072051 | 0.085795
|  |  | №5 | 100 | 0.027369 | 0.065631
|  |  | №7 | 100 | 0.026751 | 0.066249
|  |  | №8 | 160 | 0.0091779 | 0.13962
| ВЛ-10кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган | ТП№4 | 100 | 0.015386 | 0.077614
|  |  | №6 | 160 | 0.015256 | 0.13354
|  |  | №8 | 250 | 0.021156 | 0.21134
|  |  | №10 | 100 | 0.0077458 | 0.085254
|  |  | №15 1 | 160 | 0.0079689 | 0.14083
ПС Силантьевка | ВЛ-10кВ Силантьевка- Ц.усадьба |  | №1 | 160 | 0.017285 | 0.13152
|  |  | №2 | 250 | 0.031235 | 0.20127
|  |  | №3 | 160 | 0.037059 | 0.11174
|  |  | №5 | 160 | 0.026355 | 0.12244
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Райцентр |  | №2 | 400 | 0.065845 | 0.30615
|  |  | №1 | 250 | 0.032239 | 0.20026
|  |  | №3 | 160 | 0.02505 | 0.12375
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка | №2 | 60 | 0.0076758 | 0.048124
|  |  | №1 | 100 | 0.026117 | 0.066883
|  |  | №3 | 100 | 0.021093 | 0.071907
ПС Свердловка | ВЛ-10кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка | №4 | 100 | 0.0076204 | 0.08538
|  |  | №3 | 250 | 0.051382 | 0.18112
|  |  | №5 | 160 | 0.014767 | 0.13403
|  |  | №6 | 160 | 0.00047263 | 0.14833
|  |  | №1 | 160 | 0.0020255 | 0.14677
| ВЛ-10кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка | №2 | 250 | 0.032297 | 0.2002
|  |  | №3 | 100 | 0.011237 | 0.081763
| ВЛ-10кВСвердловка-ДК |  | №2 | 320 | 0.029262 | 0.26834
| ВЛ-10кВ Свердловка-К/завод |  | №1 | 250 | 0 | 0.2325
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка | №1 | 250 | 0 | 0.2325
|  |  | №3 | 160 | 0 | 0.1488
|  |  | №2 | 100 | 0 | 0.093
|  |  | №4 | 100 | 0 | 0.093
| ВЛ-10кВ Янушевка-Сатай |  | №1 | 100 | 0.0090322 | 0.083968
|  |  | №9 | 100 | 0.0028291 | 0.090171
ПС Димитрова | ВЛ-10кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова | №4 | 250 | 0.0030056 | 0.22949
|  |  | №5 | 160 | 0.031 | 0.1178
|  |  | №1 | 160 | 0.010257 | 0.13854
|  |  | №6 | 100 | 0.0090261 | 0.083974
ПС Степная | ВЛ-10кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова | №1 | 160 | 0.016395 | 0.13241
|  |  | №2 | 100 | 0.013049 | 0.079951
|  |  | №4 | 160 | 0.02444 | 0.12436
|  |  | №6 | 160 | 0.0066454 | 0.14215
ПС Докучаева | ВЛ-10кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы | №1 | 160 | 0.014253 | 0.13455
|  |  | №3 | 250 | 0.014266 | 0.21823
| ВЛ-10кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево | №1 | 160 | 0.015121 | 0.13368
| ВЛ-10кВ Докучаева-Ц.Усадьба |  | №1 | 160 | 0.018239 | 0.13056
|  |  | №2 | 160 | 0.015029 | 0.13377
|  |  | №3 | 160 | 0.0028073 | 0.14599
|  |  | №4 | 160 | 0.0071424 | 0.14166
|  |  | №5 | 160 | 0.020288 | 0.12851
|  |  | №6 | 250 | 0.00093 | 0.23157
ПС Лермонтова | ВЛ-10кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова | №1 | 250 | 0.025539 | 0.20696
|  |  | №6 | 160 | 0.012274 | 0.13653
|  |  | №4 | 100 | 0.012821 | 0.080179
|  |  | №8 | 100 | 0.01198 | 0.08102
|  |  | №9 | 100 | 0.01219 | 0.08081
| ВЛ-10кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу | №1 | 100 | 0.014087 | 0.078913
|  |  | №2 | 100 | 0.00046853 | 0.092531
ПС Приозерная | ВЛ-10кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный | №1 | 160 | 0.0045343 | 0.14427
|  |  | №2 | 160 | 0.0031025 | 0.1457
|  |  | №4 | 160 | 0.0053043 | 0.1435
| ВЛ-10кВ Приозерное-Школа |  | №2 | 250 | 0.010952 | 0.22155
|  |  | №3 | 160 | 0.0074279 | 0.14137
| ВЛ-10кВ Приозерна-Кубековка | с. Кубековка | №1 | 160 | 0.0056544 | 0.14315
|  |  | №3 | 160 | 0 | 0.1488