## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (октябрь 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП |  | Адрес нахождения | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Загрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10 Боровская-Райцентр | КТП №19 | Боровское | 100 | 0.011452 | 0.077471
|  | КТП №7 | Боровское | 160 | 0.01977 | 0.12258
|  | КТП №9 | Боровское | 100 | 0.022195 | 0.067264
|  | КТП №10 | Боровское | 160 | 0.036465 | 0.10672
|  | КТП №11 | Боровское | 160 | 0.020894 | 0.12151
|  | КТП №12 | Боровское | 250 | 0.02106 | 0.20087
|  | КТП №15 | Боровское | 160 | 0.013112 | 0.1289
|  | КТП №16 | Боровское | 160 | 0.024238 | 0.11833
|  | КТП №17 | Боровское | 160 | 0.015568 | 0.12657
|  | КТП №18 | Боровское | 160 | 0.032383 | 0.1106
|  | КТП №22 | Боровское | 160 | 0.051854 | 0.092099
|  | КТП №24 | Боровское | 160 | 0.018617 | 0.12367
|  | КТП №3 | Боровское | 63 | 0.014237 | 0.042135
|  | КТП №1А | Боровское | 160 | 6.6123e-05 | 0.1413
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10кВ Школа | КТП №1 | Боровское | 100 | 0.014411 | 0.074659
|  | КТП №2 | Боровское | 160 | 0.020564 | 0.12182
|  | КТП №3 | Боровское | 250 | 0.032318 | 0.19017
|  | КТП №5 | Боровское | 160 | 0.0054744 | 0.13616
|  | КТП №6 | Боровское | 160 | 0.020741 | 0.12166
|  | КТП №8 | Боровское | 250 | 0.038819 | 0.184
|  | КТП №9 | Боровское | 160 | 0.022835 | 0.11967
|  | КТП №10 | Боровское | 160 | 0.036662 | 0.10653
|  | КТП №12 | Боровское | 160 | 0.056192 | 0.087978
|  | КТП №14 | Боровское | 160 | 0.035943 | 0.10721
|  | КТП №15 | Боровское | 250 | 0.043881 | 0.17919
|  | КТП №16 | Боровское | 160 | 0.0095232 | 0.13231
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 Лесхоз | КТП №2 | Боровское | 160 | 0.0024757 | 0.13901
|  | КТП №1 | Боровское | 250 | 0.0097111 | 0.21165
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 Тубсанаторий | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0024466 | 0.13904
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 -Интернат. | ТП №1 | Боровское | 160 | 0.01064 | 0.13125
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ Ивановка | КТП №3 | Ивановка | 63 | 0.018607 | 0.037983
|  | КТП №5 | Чернышевка | 250 | 0.010927 | 0.21049
|  | КТП №6 | Красносельск | 160 | 0.0035294 | 0.13801
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 Откормсовхоз | КТП №1 | Лесное | 100 | 0.014312 | 0.074754
|  | КТП №2 | Лесное | 160 | 0.014439 | 0.12764
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ -10 Боровской с/х | КТП №1 | Первомайское | 160 | 0.022069 | 0.12039
|  | КТП №3 | Первомайское | 250 | 0.003823 | 0.21724
|  | КТП №4 | Первомайское | 160 | 0.035785 | 0.10736
|  | КТП №7 | Первомайское | 100 | 0.013679 | 0.075355
|  | КТП №9 | Первомайское | 160 | 0.030399 | 0.11248
|  | КТП №11 | Первомайское | 160 | 0.017493 | 0.12474
|  | КТП №13 | Первомайское | 63 | 0.015274 | 0.04115
|  | КТП №14 | Первомайское | 160 | 0.038999 | 0.10431
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10 Русское | КТП №5 | Первомайское | 160 | 0.01567 | 0.12647
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ10 Маслозавод | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0073651 | 0.13436
|  | КТП №2 | Боровское | 100 | 0.011496 | 0.077429
|  | КТП №3 | Боровское | 100 | 0.010802 | 0.078088
|  | КТП №4 | Боровское | 160 | 0.026223 | 0.11645
|  | КТП №5 | Боровское | 100 | 0.0067239 | 0.081962
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10 ХПП-2 | КТП №1 | Боровское | 63 | 0.006818 | 0.049183
|  | КТП №4 | Боровское | 63 | 0.00032364 | 0.055353
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ-10 Зерноток | КТП №2 | Долбушка | 100 | 0.0068777 | 0.081816
|  | КТП №3 | Долбушка | 250 | 0.0061974 | 0.21499
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ -10 Маковка | КТП №1 | Маковка | 100 | 0.00093707 | 0.08746
|  | КТП №2 | Кызыл-Ту | 63 | 0.0050266 | 0.050885
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ--Ц.Усадьба | КТП №1 | К.Уральск | 160 | 0.0039774 | 0.13758
|  | КТП №2 | К.Уральск | 160 | 0.0072117 | 0.13451
|  | КТП №3 | К.Уральск | 100 | 0.012717 | 0.076269
|  | КТП №4 | К.Уральск | 100 | 0.01173 | 0.077207
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10 Джусалы | КТП №1 | Джусалы | 40 | 0.00028291 | 0.035071
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10 Аксиряк | КТП №4 | АК-Сиряк | 63 | 0.00057065 | 0.055118
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Харьковский | 100 | 0.0079891 | 0.08076
|  | КТП №2 | Харьковский | 160 | 0.01846 | 0.12382
|  | КТП №3 | Харьковский | 100 | 0.010512 | 0.078364
|  | КТП №4 | Харьковский | 160 | 0.03638 | 0.1068
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10 Сосна | КТП №1 | Сосна | 160 | 0.0082826 | 0.13349
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10 Приозерное | КТП №2 | Приозерный | 160 | 0.0053568 | 0.13627
|  | КТП №3 | Приозерный | 100 | 0.004113 | 0.084443
ПС110\35\10"Ак-Суат" | ВЛ-10 Поселок | КТП №1 | Ак-Суат | 100 | 0.01001 | 0.078841
|  | КТП №2 | Ак-Суат | 100 | 0.00044212 | 0.08793
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.014602 | 0.074478
|  | КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.0078326 | 0.080909
|  | КТП №3 | Кр.Пресня | 160 | 0.014965 | 0.12714
|  | КТП №4 | Кр.Пресня | 100 | 0.0036868 | 0.084848
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 МТМ | КТП №1 | Кр.Пресня | 160 | 0.0061101 | 0.13556
|  | КТП №2 | Кр.Пресня | 160 | 0.011739 | 0.13021
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Стройучасток | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.010273 | 0.07859
|  | КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.0043484 | 0.084219
|  | КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.011614 | 0.077317
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Зерноток | КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.0043 | 0.084265
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Кормоцех | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 6.3612e-05 | 0.08829
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Молодежная | КТП №1 | Молодежный | 100 | 0.0059667 | 0.082682
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 ХПП | КТП №1 | ХПП | 40 | 0.00045617 | 0.034907
|  | КТП №2 | Филиал | 40 | 0.00074426 | 0.034633
|  | КТП №3 | Целинное | 100 | 0.0015938 | 0.086836
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10 Лоба | КТП №1 | Лоба | 100 | 0.0031304 | 0.085376
| ВЛ-10 Поселок | КТП №1 | Балыкты | 63 | 0.0071707 | 0.048848
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10 Михайловка | КТП №1 | Михайловка | 160 | 0.016822 | 0.12538
|  | КТП №3 | Михайловка | 160 | 0.015959 | 0.1262
|  | КТП №4 | Михайловка | 100 | 0.015926 | 0.07322
|  | КТП №5 | Михайловка | 160 | 0.01733 | 0.1249
|  | КТП №6 | Михайловка | 100 | 0.018638 | 0.070644
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10 Поселок | КТП №1 | Степановка | 100 | 0.0087773 | 0.080012
|  | КТП №2 | Степановка | 100 | 0.02061 | 0.068771
|  | КТП №3 | Степановка | 160 | 0.010337 | 0.13154
|  | КТП №4 | Степановка | 100 | 0.017968 | 0.071281
|  | КТП №5 | Степановка | 160 | 0.021243 | 0.12118
|  | КТП №6 | Степановка | 100 | 0.014024 | 0.075027
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10 Архиповка | КТП №3 | Архиповка | 160 | 0.07812 | 0.067146
|  | КТП №4 | Архиповка | 250 | 0.030451 | 0.19195
|  | КТП №6 | Архиповка | 100 | 0.014066 | 0.074987
|  | КТП №7 | Архиповка | 100 | 0.032319 | 0.057647
|  | КТП №8 | Архиповка | 160 | 0.012199 | 0.12977
|  | КТП №12 | Архиповка | 160 | 0.026882 | 0.11582
ПС110\35\10кВ"Буденовка" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Буденовка | 250 | 0.019418 | 0.20243
|  | КТП №2 | Буденовка | 160 | 0.021817 | 0.12063
|  | КТП №3 | Буденовка | 160 | 0.021335 | 0.12109
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10 Поселок | КТП №1 | Введенка | 250 | 0.056495 | 0.1672
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №2 | Введенка | 100 | 0.016687 | 0.072497
|  | КТП №3 | Введенка | 160 | 0.017732 | 0.12451
|  | КТП №4 | Введенка | 100 | 0.0020091 | 0.086441
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10 Шептыкуль | КТП №1 | Милютинка | 63 | 0.00038735 | 0.055293
|  | КТП №2 | Загаринка | 160 | 0.0036684 | 0.13788
|  | КТП №4 | Загаринка | 100 | 0.0021505 | 0.086307
|  | КТП №5 | Введенка | 63 | 0.0013199 | 0.054407
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Узун-Агаш | 160 | 0.0094751 | 0.13236
|  | КТП №2 | Узун-Агаш | 160 | 0.011914 | 0.13004
|  | КТП №3 | Узун-Агаш | 100 | 0.00075888 | 0.087629
|  | КТП №4 | Узун-Агаш | 160 | 0.0083328 | 0.13344
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10 Уленгут | КТП №1 | Жапалак | 100 | 0.0074323 | 0.081289
|  | КТП №2 | Байгожа | 100 | 0.0032769 | 0.085237
|  | КТП №3 | Туленгут | 160 | 0.0050848 | 0.13653
|  | КТП №4 | Туленгут | 63 | 0.00019418 | 0.055476
|  | КТП №5 | Кульчукай | 63 | 0.0084792 | 0.047605
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10 Каражар | КТП №1 | Каражар | 100 | 0.00279 | 0.085699
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10 Молодежная | КТП №2 | Молодежное | 100 | 0.0024206 | 0.08605
|  | КТП №3 | Молодежное | 160 | 0.031001 | 0.11191
|  | КТП №5 | Молодежное | 100 | 0.010663 | 0.07822
|  | КТП №6 | Молодежное | 160 | 0.024857 | 0.11775
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-1 Луговое | КТП №2 | Алкау | 100 | 0.0026557 | 0.085827
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10 Алешенка | КТП №1 | Алешинка | 160 | 0.014683 | 0.12741
|  | КТП №2 | Алешинка | 160 | 0.025752 | 0.1169
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Никитинка | КТП №2 | Никитинка | 160 | 0.0076909 | 0.13405
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Борки | 100 | 0.0072209 | 0.08149
|  | КТП №2 | Борки | 100 | 0.0081245 | 0.080632
|  | КТП №3 | Борки | 250 | 0.0092996 | 0.21204
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 татьяновка | КТП №1 | Татьяновка | 160 | 0.0011952 | 0.14022
|  | КТП №3 | Татьяновка | 250 | 0.002404 | 0.21859
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Школа | КТП №1 | Борки | 63 | 0.00015299 | 0.055515
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Борки-Н.Борки | КТП №1 | Новоборки | 63 | 0.00013169 | 0.055535
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10 Клуб | КТП №2 | Каскат | 160 | 0.01207 | 0.12989
|  | КТП №3 | Каскат | 160 | 0.0054799 | 0.13615
|  | КТП №4 | Каскат | 63 | 0.0031418 | 0.052676
|  | КТП №5 | Каскат | 100 | 0.0085377 | 0.080239
|  | КТП №6 | Каскат | 160 | 0.011543 | 0.13039
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10 Кок-Терек | КТП №1А | Каскат | 160 | 0.00047876 | 0.14091
|  | КТП №1 | Карамай | 100 | 0.0029881 | 0.085511
|  | КТП №2 | Шиели | 160 | 0.0067261 | 0.13497
|  | КТП №3 | Коктерек | 100 | 0.0083454 | 0.080422
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10 Лютитнка | КТП №1 | Лютинка | 100 | 0.0005301 | 0.087846
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10 Новостройка | КТП №2 | Тениз | 100 | 0.0117 | 0.077235
|  | КТП №3 | Тениз | 100 | 0.0036456 | 0.084887
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10 Текиз-Н-Николаевка | КТП №1 | Новониколаевка | 160 | 0.0015764 | 0.13986
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Тениз | 100 | 0.0028876 | 0.085607
|  | КТП №2 | Тениз | 100 | 0.0070503 | 0.081652
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10 Зерноток | КТП №1 | Тениз | 160 | 0.00014973 | 0.14122
|  | КТП №2 | Тениз | 160 | 0.00013225 | 0.14123
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10 Талапкер | КТП №1 | Талапкер | 160 | 6.4449e-05 | 0.1413