## на сайт 1
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 250 | 16.8948 | 207.8
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | 3.4835 | 96.5
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | 16.8948 | 133
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | 11.2336 | 221.9
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | 19.7312 | 80.3
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | 7.1528 | 148.6
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | 11.2149 | 88.8
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п.Аккудук | 250 | 6.5146 | 233.7
КТП №6924 ф1
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 46.492 | 53.5
| КТП №6311 №6307 ф1 |  | 100 | 10.32 | 89.7
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | 41.8031 | 93.1
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | 17.15 | 132.6
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | 9.87 | 90.1
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | 28.3492 | 45.1
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | 23.555 | 76.4
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | 14.8571 | 53.6
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | 4.3424 | 239.1
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 6.49 | 149.6
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | 6.48 | 93.5
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 6.48 | 93.5
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | 14.16 | 85.8
| ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | 4.9815 | 152
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | 11.1562 | 142.2
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | 10.038 | 90
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | 8.0404 | 92
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | 6.5548 | 233.6
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | 13.1629 | 54.7
| КТП №101-24 Ф-1 |  | 100 | 39.7688 | 60.2
| КТП №101-43ф-1 |  | 100 | 38.006 | 62
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь
| КТП №6117 ф1 |  | 100 | 18.0808 | 81.9
| КТП №6116 ф1 |  | 100 | 24.0956 | 75.9
| КТП №6115 ф1 |  | 100 | 20.4086 | 79.6
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | 34.6612 | 163.3
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | 18.4916 | 130.4
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | 45.0418 | 55
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | 13.9516 | 137.7
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | 45.0418 | 55
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь
| КТП №6174 ф1 |  | 63 | 39.8605 | 37.9
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | 22.3872 | 194
| КТП №6103 ф1 |  | 160 | 16.7898 | 133.1
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | 23.171 | 192.1
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | 19.1371 | 202.2
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | 23.9913 | 76
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | 3.9846 | 96
| КТП №6106 ф1 |  | 100 | 86.4957 | 13.5
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | 28.0971 | 115
| КТП №6165 ф1 |  | 160 | 14.1411 | 137.4
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | 13.2335 | 86.8
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | 32.522 | 108
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 18.72 | 81.3
| КТП №6145 ф1 |  | 160 | 6.4897 | 149.6
| РП ДСУ | с. Аулиеколь
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | 21.8115 | 125.1
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | 12.7955 | 218
| КТП №6122 ф1 |  | 160 | 19.305 | 129.1
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | 19.305 | 129.1
| КТП №6152 ф1 |  | 160 | 21.615 | 125.4
| КТП №6132 ф1 |  | 160 | 86.07 | 22.3
| КТП №6182 ф1 |  | 100 | 8.3855 | 91.6
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | 24.6356 | 75.4
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | 22.9039 | 77.1
| КТП №6124 ф1 |  | 100 | 15.0785 | 84.9
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | 17.3548 | 206.6
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | 28.8994 | 113.8
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | 13.7573 | 138
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | 20.3203 | 50.2
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | 8.8246 | 145.9
ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай
| КТП №6926 ф1 |  | 250 | 14.667 | 213.3
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | 21.5281 | 125.6
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | 26.784 | 73.2
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | 11.8191 | 141.1
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | 28.095 | 71.9
| КТП №6931 ф1 |  | 160 | 22.275 | 124.4
| КТП №6932 ф1 |  | 100 | 31.4946 | 68.5
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | 20.8694 | 79.1
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | 17.8241 | 205.4
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | 10.7108 | 142.9
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | 16.3215 | 133.9
| КТП №6934 ф1 |  | 160 | 12.7925 | 139.5
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь
| КТП №6938 ф1 |  | 160 | 3.9087 | 153.7
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | 10.7739 | 223.1
| КТП №6147 ф1 |  | 100 | 18.2352 | 81.8
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | 22.0395 | 194.9
| КТП №6143 ф1 |  | 160 | 22.7946 | 123.5
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | 20.9722 | 126.4
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь
| КТП №6104 ф1 |  | 160 | 32.0225 | 108.8
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | 18.0446 | 131.1
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | 22.6664 | 77.3
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | 23.6586 | 122.1
| КТП №6139 ф1 |  | 100 | 25.0649 | 74.9
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 16.8402 | 83.2
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 16.8402 | 83.2
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка
| КТП №6906 ф1 |  | 100 | 14.191 | 85.8
| КТП №6907 ф1 |  | 100 | 33.0575 | 66.9
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова |  |  | 0
| КТП №6912 ф1 |  | 100 | 2.773 | 97.2
| КТП №6942 ф1 |  | 100 | 16.2999 | 83.7
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай
| КТП №6945 ф1 |  | 250 | 15.6149 | 211
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | 17.9325 | 205.2
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | 13.3438 | 216.6
| КТП №6961 ф1 |  | 63 | 22.217 | 49
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | 17.8207 | 131.5
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | 11.8503 | 88.1
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | 18.8836 | 81.1
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | 11.3918 | 221.5
| КТП №6951 ф1 |  | 100 | 24.6868 | 75.3
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | 11.04 | 142.3
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | 11.7186 | 141.3
ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза
| КТП №6957 ф1 |  | 160 | 12.7781 | 139.6
| КТП №6958 ф1 |  | 63 | 17.4198 | 52
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | 11.0432 | 89
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы
| КТП №60204 ф1 |  | 250 | 8.6848 | 228.3
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | 13.63 | 86.4
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | 27.73 | 115.6
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | 34.928 | 65.1
| КТП №60224 ф1 |  | 63 | 19.0238 | 51
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | 10.384 | 89.6
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | 9.5175 | 90.5
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | 27.683 | 72.3
| КТп №6806 ф1 |  | 160 | 6.4256 | 149.7
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | 50.5485 | 49.5
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | 24.7484 | 120.4
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | 0.6716 | 248.3
| КТП №6812 ф1 |  | 250 | 0.2016 | 249.5
| КТП №6809 ф1 |  | 160 | 9.1281 | 145.4
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка
| КТП №6826 ф1 |  | 63 | 2.227 | 61.6
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | 6.348 | 93.7
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Беткудук ф1 | п. Беткудук
| КТП №6827 ф1 |  | 63 | 1.0952 | 62.3
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | 10.764 | 89.2
| КТП №6850 ф1 |  | 250 | 2.914 | 242.7
ПС Овцевод | ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал
| КТП №60321 ф1 |  | 160 | 49.11 | 81.4
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай
| КТП №60328 ф1 |  | 160 | 5.0025 | 152
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка
| КТП №6535 ф1 |  | 160 | 26.1804 | 118.1
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | 14.308 | 85.7
| КТП №6536 ф1 |  | 160 | 13.8315 | 137.9
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | 23.6776 | 122.1
| КТП №6560 ф1 |  | 160 | 23.1451 | 123
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | 1.9849 | 156.8
| КТП №6704 ф1 |  | 160 | 3.7348 | 154
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный
| КТП №6557 ф1 |  | 160 | 10.1241 | 143.8
| КТП №6528 ф1 |  | 160 | 0.66381 | 158.9
| ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал
| КТП №60109 |  | 160 | 2.8251 | 155.5
| КТП №60118 ф1 |  | 160 | 4.1292 | 153.4
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка
| КТП №6411 ф1 |  | 250 | 23.9012 | 190.2
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | 9.8959 | 144.2
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | 19.5349 | 128.7
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
| КТП №7807 ф1 |  | 250 | 7.7309 | 230.7
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 1.2506 | 158
| КТП №7815 ф1 |  | 100 | 6.312 | 93.7
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды
| КТП №7214 |  | 40 | 0.18 | 39.9
| КТП №7224 |  | 40 | 37.7577 | 24.9
| КТП №7225 |  | 100 | 19.8826 | 80.1
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет-Ц.Усадьба | п. Кожахмет
| КТП №7236 |  | 250 | 4.4849 | 238.8
| КТП №7232 |  | 160 | 4.4499 | 152.9
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка | п. Караменды
| КТП №7117 |  | 100 | 21.2725 | 78.7
| КТП №7118 |  | 160 | 19.7063 | 128.5
| КТП №7122 |  | 160 | 24.84 | 120.3
| КТП №7143 |  | 250 | 17.8344 | 205.4
| КТП №7134 |  | 100 | 3.8862 | 96.1
| КТП №7158 |  | 160 | 16.6031 | 133.4
| КТП №7106 |  | 250 | 11.8848 | 220.3
| КТП №7112 |  | 160 | 23.983 | 121.6
| КТП №7101 |  | 63 | 20.1357 | 50.3
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды
| КТП №7105 |  | 250 | 3.297 | 241.8
| КТП №7114 |  | 250 | 25.6948 | 185.8
| КТП №7138 |  | 160 | 3.1625 | 154.9
| КТП №7102 |  | 250 | 4.9595 | 237.6
| КТП №7126 |  | 100 | 9.0272 | 91
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды
| КТП №7144 |  | 160 | 17.3362 | 132.3
| КТП №7163 |  | 160 | 22.8961 | 123.4
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный
| КТП №7401 |  | 250 | 0.20992 | 249.5
| КТП №7402 |  | 160 | 0.574 | 159.1
| КТП №7425 |  | 250 | 3.4404 | 241.4
| КТП №7427 |  | 40 | 0.52875 | 39.8
| КТП №7403 |  | 63 | 8.8214 | 57.4
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный
| КТП №7414 |  | 100 | 1.472 | 98.5
| КТП №7415 |  | 160 | 0.30188 | 159.5
| КТП №7416 |  | 160 | 0.61813 | 159
| КТП №7417 |  | 160 | 0.96313 | 158.5
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный
| КТП №7405 |  | 160 | 15.0075 | 136
| КТП №7407 |  | 250 | 8.2129 | 229.5
| КТП №7410 |  | 160 | 14.835 | 136.3
| КТП №7411 |  | 250 | 7.7134 | 230.7
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник
| КТП №7505 |  | 250 | 12.6574 | 218.4
| КТП №7512 |  | 160 | 11.0858 | 142.3
| КТП №7511 |  | 250 | 5.953 | 235.1
| КТП №7529 |  | 250 | 22.4204 | 193.9
| КТП №7506 |  | 250 | 0.6716 | 248.3
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник
| КТП №7560 |  | 100 | 19.15 | 80.9
| КТП №7536 |  | 100 | 7.992 | 92
| КТП №7508 |  | 250 | 0.54752 | 248.6
| КТП №7556 |  | 160 | 4.9611 | 152.1
| КТП №7540 |  | 25 | 31.772 | 17.1
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник
| КТП №7513 |  | 63 | 12.5648 | 55.1
| КТП №7558 |  | 100 | 3.3135 | 96.7
| КТП №7901 |  | 100 | 0.7752 | 99.2
| КТП №7563 |  | 400 | 0.07475 | 399.7
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
| КТП №7315 |  | 160 | 15.2365 | 135.6
| КТП №7311 |  | 250 | 10.7425 | 223.1
| КТП №7313 |  | 160 | 17.7808 | 131.6
| КТП №7307 |  | 160 | 14.873 | 136.2
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ | п. Шолаксай
| КТП №7318 |  | 160 | 0.21375 | 159.7
| КТП №7301 |  | 160 | 1.5786 | 157.5
| КТП №7303 |  | 250 | 10.3496 | 224.1
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
| КТП №7007 |  | 250 | 3.5328 | 241.2
| КТП №7011 |  | 250 | 3.9754 | 240.1
| КТП №7004 |  | 250 | 1.288 | 246.8
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды
| КТП №7218 |  | 250 | 8.4603 | 228.8
| КТП №7220 |  | 160 | 2.9093 | 155.3