## Костанайский
Костанайский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (декабрь 2022 года)
Наименование ПС | Наименование ЛМУ, ВЛ-10кВ | Наименование населенного пункта | Мощность | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Перцевка | ВЛ-10кВ Перцевка-Быт | с.Перцевка
| №2 |  | 100 | 0.0017631 | 0.086675
| №3 |  | 160 | 0.011868 | 0.13009
| ВЛ-10кВ Перцевка-Производства | с.Перцевка
| №4 |  | 250 | 0.034019 | 0.18856
| №2 |  | 100 | 0.0008556 | 0.087537
ПС Ульяновка | ВЛ-10кВ Ульяновка-Бегежан | с.Бегежан
| №3 |  | 160 | 0.0026606 | 0.13883
| №4 |  | 100 | 0.003322 | 0.085194
| №5 |  | 40 | 0.0016112 | 0.033809
| №6 |  | 100 | 0.0027992 | 0.085691
| №7 |  | 160 | 0.0045362 | 0.13705
| №1 |  | 250 | 0.00196 | 0.21901
| №2 |  | 63 | 0.0042231 | 0.051649
| ВЛ-10кВ Ульяновка-Ц.Усадьба | с.Ульяновка
| №1 |  | 160 | 0.0056306 | 0.13601
| №2 |  | 160 | 0.019759 | 0.12259
| №4 |  | 63 | 0.018747 | 0.037851
| ВЛ-10кВ Ульяновка – Зерноток | с.Ульяновка
| №1 |  | 250 | 0.0015936 | 0.21936
| №2 |  | 160 | 0.0008928 | 0.14051
| №3 |  | 100 | 0.003646 | 0.084886
| №4 |  | 250 | 0.0044302 | 0.21667
ПС Белозерка | ВЛ-10кВ Белозерка - ДК | с.Белозерка
| №1 |  | 200 | 0.0071963 | 0.16986
| №2 |  | 160 | 0.014537 | 0.12755
| №3 |  | 160 | 0.012966 | 0.12904
| №4 |  | 100 | 0.0049372 | 0.08366
| №5 |  | 50 | 0.001289 | 0.04295
| ВЛ-10кВ Белозерка - МТМ | с.Белозерка
| №1 |  | 200 | 0.0055203 | 0.17146
ПС Константиновка | ВЛ-10кВ Константиновка-Балыкта | с.Сергеевка
| №1 |  | 100 | 0.010688 | 0.078196
| №3 |  | 160 | 0.013693 | 0.12835
| №2 |  | 160 | 0.0078778 | 0.13388
| ВЛ-10кВ Константиновка-Перцевка | с.Константиновка
| №1 |  | 63 | 0.0014973 | 0.054238
| №3 |  | 400 | 0.0089314 | 0.34492
| №4 |  | 160 | 0.00088536 | 0.14052
| ВЛ-10кВ Константиновка-Константиновка | с.Константиновка
| №1 |  | 40 | 1.9344e-05 | 0.035322
| №4 |  | 160 | 0.0042966 | 0.13728
| №5 |  | 50 | 0.011651 | 0.033107
| №6 |  | 100 | 0.022167 | 0.067291
| №3 |  | 50 | 0.0055372 | 0.038915
| №2 |  | 160 | 0.0042966 | 0.13728
| ВЛ-10кВ Константиновка – МТМ | с.Константиновка
| №1 |  | 100 | 0.00059008 | 0.087789
| ВЛ-10кВ Константиновка-УВС | с.Балыкты
| №4 |  | 250 | 0.016185 | 0.2055
| №5 |  | 40 | 0.00016814 | 0.03518
| №6 |  | 60 | 0.00076493 | 0.052283
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Семилетка | с.Семилетка
| №1 |  | 160 | 0.0051764 | 0.13644
| ВЛ-10кВ Садчиковка-Ц.Усадьба | с.Садчиковка
| №1 |  | 100 | 0.047609 | 0.043122
| №2 |  | 160 | 0.029985 | 0.11287
| №3 |  | 250 | 0.034203 | 0.18838
| №4 |  | 100 | 0.029403 | 0.060417
| №5 |  | 315 | 0.0096344 | 0.26915
| №6 |  | 160 | 0.027007 | 0.1157
| №7 |  | 100 | 0.029477 | 0.060347
| ВЛ-10кВ Садчиковка-Зерноток | с.Садчиковка
| №1 |  | 100 | 0.0025233 | 0.085953
| №2 |  | 100 | 0.0010758 | 0.087328
| №3 |  | 400 | 0.012664 | 0.34137
| №5 |  | 400 | 0.005155 | 0.3485
| ВЛ-10кВ Садчиковка-Полив | с.Садчиковка
| №1 |  | 250 | 0.033728 | 0.18883
| ТП№11 |  | 400 | 0.021589 | 0.33289
| №7 |  | 250 | 0.020855 | 0.20106
| №8 |  | 400 | 0.015468 | 0.33871
| №6 |  | 250 | 0.036228 | 0.18646
ВЛ-10кВ " Садчиковка-Комплекс"
| №3 |  | 630 | 0.037005 | 0.52145
| №4 |  | 630 | 0.0554 | 0.50397
| №5 |  | 630 | 0.013476 | 0.5438
ПС Владимировка | ВЛ-10кВ Владимировка- Архиповка | с. Сормовка
| №1 |  | 100 | 0.013843 | 0.075199
| №3 |  | 100 | 0.020981 | 0.068418
| ВЛ-10кВ Владимировка-Новостройка | с.Владимировка
| №2 |  | 100 | 0.028874 | 0.06092
| №1 |  | 100 | 0.017119 | 0.072087
| №3 |  | 25 | 0.0053196 | 0.017034
| ВЛ-10кВ Владимировка-Полив | с.Владимировка
| №1 |  | 160 | 0.057011 | 0.0872
| №2 |  | 100 | 0.004849 | 0.083743
| ВЛ-10кВ Владимировка- РРС | с. Нечаевка
| №1 |  | 100 | 0.0082584 | 0.080505
| №2 |  | 100 | 0.0090182 | 0.079783
| №3 |  | 100 | 0.026498 | 0.063177
| №4 |  | 100 | 0.025623 | 0.064008
| №5 |  | 160 | 0.011731 | 0.13022
| №7 |  | 100 | 0.014508 | 0.074567
| №8 |  | 160 | 0.0031248 | 0.13839
| ВЛ-10кВ Владимировка- Молзавод | с.Владимировка
| №3 |  | 160 | 0.04262 | 0.10087
| №5 |  | 250 | 0.024165 | 0.19792
| №2 |  | 100 | 0.036245 | 0.053917
| ВЛ-10кВ Владимировка-Быт | с.Владимировка
| №3 |  | 100 | 0.020158 | 0.0692
| №1 |  | 100 | 0.013269 | 0.075744
| №5 |  | 160 | 0.03526 | 0.10786
| №7 |  | 63 | 0.01631 | 0.040166
| №8 |  | 63 | 0.028026 | 0.029035
| №10 |  | 100 | 0.022378 | 0.067091
| №9 |  | 100 | 0.026391 | 0.063279
| №6 |  | 100 | 0.021027 | 0.068374
| ВЛ-10кВ Владимировка-Кормоцех | с.Владимировка
| №2 |  | 160 | 0.0021948 | 0.13927
| №3 |  | 160 | 0.021018 | 0.12139
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Посёлок | с. Садчиковка
| №1 |  | 25 | 0.0026226 | 0.019596
ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Молокановка | с. Заречное
| №1 |  | 160 | 0.038186 | 0.10508
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Рыспай | с. Семеновка
| №1 |  | 160 | 0.019642 | 0.1227
| №2 |  | 100 | 0.012053 | 0.0769
| №3 |  | 400 | 0.0006696 | 0.35276
ПС Глазуновка | ВЛ-10кВ Глазуновка- Семеновка | с.Глазуновка
| №1 |  | 160 | 0.0042408 | 0.13733
| №2 |  | 250 | 0.024343 | 0.19775
| №3 |  | 160 | 0.01116 | 0.13076
| №4 |  | 160 | 0.0091791 | 0.13264
| №5 |  | 160 | 0.0031248 | 0.13839
| ВЛ-10кВ Глазуновка-РРС | с.Глазуновка
| №2 потреб |  | 63 | 0.002232 | 0.05354
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ц.усадьба | с.Глазуновка |  |  | 0
| №1 |  | 250 | 0.031248 | 0.19119
| №2 |  | 100 | 0.0093744 | 0.079444
| №3 |  | 100 | 0.010044 | 0.078808
| №4 |  | 250 | 0.010937 | 0.21049
| №5 |  | 250 | 0.0062496 | 0.21494
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ст.участок | с.Глазуновка
| №2 |  | 250 | 0.004464 | 0.21663
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Фермы | с.Глазуновка
| №1 |  | 160 | 0.0006696 | 0.14072
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер
| №1 |  | 100 | 0.0046872 | 0.083897
| №2 |  | 250 | 0.008928 | 0.21239
| №3 |  | 400 | 0.0024552 | 0.35107
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Степной | с. Степное
| №1 |  | 25 | 0.0040176 | 0.018271
ПС Организатор | ВЛ-10кВ Организатор-Жаксалык | с. Половниковка
| №1 |  | 40 | 0.0017856 | 0.033644
| ВЛ-10кВ Организатор-Школа | с. Половниковка
| №1 |  | 250 | 0.017317 | 0.20442
| №2 |  | 250 | 0.01116 | 0.21027
| №3 |  | 100 | 0.023469 | 0.066055
| №4 |  | 250 | 0.0095697 | 0.21178
| №5 |  | 160 | 0.025747 | 0.1169
| ВЛ-10кВ Организатор-З.ток | с. Половниковка
| №1 |  | 100 | 0.0025064 | 0.085969
| №4 |  | 160 | 0.0004557 | 0.14093
| №5 |  | 160 | 0.0004557 | 0.14093
ПС Александровка | ВЛ-10кВ Александровка-Жуковка | с.Жуковка
| №1 |  | 63 | 0.014136 | 0.042231
| №2 |  | 100 | 0.025136 | 0.064471
| №6 |  | 160 | 0.010341 | 0.13154
| №4 |  | 100 | 0.03019 | 0.059669
| №5 |  | 160 | 0.02395 | 0.11861
ПС Джамбул | ВЛ-10 кВ Джамбул-Кр.Хозяйство | с. Алтын Дала
| №5 |  | 160 | 0.033341 | 0.10969
| №3 |  | 250 | 0.035706 | 0.18695
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. Жамбыл
| №2 |  | 100 | 0.073876 | 0.018168
| №3 |  | 400 | 0.021981 | 0.33252
| №4 |  | 400 | 0.043491 | 0.31208
| №1 |  | 63 | 0.0051559 | 0.050762
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Крест. Хоз | жм. Жамбыл
| №1 |  | 160 | 0.0072735 | 0.13445
| №2 |  | 160 | 0.0073042 | 0.13442
| №3 |  | 250 | 0.035706 | 0.18695
| №5 |  | 160 | 0.033341 | 0.10969
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Полив | жм. Жамбыл
| №11 |  | 100 | 0.00043524 | 0.087937
| №1 |  | 250 | 0.00043524 | 0.22046
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Комплекс | жм. Жамбыл
| №1 |  | 250 | 0.028249 | 0.19404
| №6 |  | 400 | 0.017706 | 0.33658
| №7 |  | 630 | 0.0026114 | 0.55412
| №8 |  | 400 | 0.042671 | 0.31286
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | жм. Жамбыл
| №1 |  | 250 | 0.05724 | 0.1665
| №2 |  | 100 | 0.029137 | 0.06067
| №3 |  | 400 | 0.028302 | 0.32651
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы | жм. Жамбыл
| №5 |  | 25 | 0.011383 | 0.011273
| №1 |  | 400 | 0.022482 | 0.33204
| №2 |  | 100 | 0.0032782 | 0.085236
| №3 |  | 400 | 0.013672 | 0.34041
ПС Казахстанец | ВЛ-10кВ Казахстанец-Октярьский | с. Октярьский
| №1 |  | 250 | 0.047263 | 0.17598
| №2 |  | 250 | 0.050488 | 0.17291
| №3 |  | 250 | 0.012187 | 0.2093
| №4 |  | 250 | 0.011551 | 0.2099
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Рыбный | п.Рыбный
| №1 |  | 250 | 0.017633 | 0.20412
| №4 |  | 160 | 0.030417 | 0.11246
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный
| №1 |  | 250 | 0.028673 | 0.19364
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Пригородное лесничество | с. Октярьский
| №4 |  | 63 | 0.0096255 | 0.046516
| №3 |  | 63 | 0.0099417 | 0.046216
| №5 |  | 250 | 0.0074865 | 0.21376
| №6 |  | 160 | 0.0042594 | 0.13731
| №7 |  | 250 | 0.00014456 | 0.22074
| №8 |  | 160 | 8.2342e-05 | 0.14128
ПС Каражары | ВЛ-10кВ Каражары-Школа | с.Садовое
| №1 |  | 250 | 0.085421 | 0.13973
| ВЛ-10кВ Каражары-Садовый | с. Осиновка
| №1 |  | 160 | 0.024961 | 0.11765
| №2 |  | 250 | 0.022692 | 0.19932
| №3 |  | 400 | 0.00021576 | 0.3532
| №4 |  | 63 | 0.00022692 | 0.055445
| №5 | с.Абай | 250 | 0.030161 | 0.19222
| №8 |  | 400 | 0.00022041 | 0.35319
| №9 |  | 63 | 0.012949 | 0.043359
| №10 | с.Новоселовка | 400 | 0.00021576 | 0.3532
| №17 |  | 100 | 0.010356 | 0.078511
| ВЛ-10кВ Каражары-Гостиница | с.Алтынсарино
| №1 |  | 250 | 7.3358e-06 | 0.22087
| ВЛ-10кВ Каражары-Винзавод | с.Садовое
| №1 |  | 100 | 0.019764 | 0.069574
| №4 |  | 100 | 0.00042594 | 0.087945
| ВЛ-10кВ Каражары-Насосная | с.Садовое
| №1 |  | 63 | 0.0038502 | 0.052003
| №2 |  | 250 | 8.6304e-06 | 0.22087
| №3 |  | 250 | 1.0788e-05 | 0.22086
ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Гостиница | с. Мичурина
| №5 |  | 160 | 0.0371 | 0.10612
| №6 |  | 63 | 1.5233e-05 | 0.055646
| №1 |  | 160 | 0.02341 | 0.11912
| №2 |  | 250 | 0.0015401 | 0.21941
| №4 |  | 160 | 0.049266 | 0.094557
| №3 |  | 160 | 0.037507 | 0.10573
ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Фермы | с. Заречное
| №7 |  | 160 | 0.044662 | 0.098931
| №5 |  | 250 | 0.02079 | 0.20112
| №6 |  | 250 | 0.063945 | 0.16013
| №4 |  | 250 | 0.039654 | 0.1832
| №3 |  | 100 | 0.0016814 | 0.086753
| №8 |  | 63 | 0.013252 | 0.043072
| №9 |  | 160 | 0.020076 | 0.12229
| ВЛ-10кВ ОПХ-Скважина | с. Заречное
| №1 |  | 100 | 0.0029946 | 0.085505
| №2 |  | 250 | 0.02798 | 0.19429
| №3 |  | 400 | 0.00084444 | 0.3526
| №4 |  | 250 | 0.0031527 | 0.21788
| ВЛ-10кВ ОПХ-РУС | г.Тобыл
| №1 |  | 250 | 0.010742 | 0.21067
| №2 |  | 100 | 0.020066 | 0.069288
| ВЛ-10кВ ОПХ-Котельная | с. Заречное
| №1 |  | 250 | 0.0098348 | 0.21153
| ВЛ-10кВ ОПХ-ДК | с. Заречное
| №1 |  | 400 | 0.13592 | 0.22428
| №2 |  | 160 | 0.033997 | 0.10906
| ТП№3 |  | 250 | 0.051343 | 0.1721
| ВЛ-10кВ ОПХ-Модуль | с. Заречное
| ТП№1 |  | 400 | 0.04121 | 0.31425
| ВЛ-10кВ ОПХ-ГПС | г. Тобыл
| ТП№11 |  | 100 | 0.037219 | 0.052992
| №19 |  | 250 | 0.0019251 | 0.21905
| №6 |  | 250 | 0.010261 | 0.21113
| №9 |  | 160 | 0.014355 | 0.12772
| №12 |  | 160 | 0.035799 | 0.10735
| №23 |  | 160 | 0.049839 | 0.094013
| №20 |  | 250 | 0.0052312 | 0.21591
| №21 |  | 160 | 0.005128 | 0.13649
| №26 |  | 100 | 0.00042222 | 0.087949
| №35 |  | 100 | 0.00021204 | 0.088149
| ТП №14 |  | 400 | 0.082668 | 0.27487
| ТП№15 |  | 250 | 0.05829 | 0.1655
| ВЛ-10кВ ОПХ-Затобольская | с. Заречное
| №25 |  | 250 | 0.074974 | 0.14965
| №26 |  | 250 | 0.048457 | 0.17484
| №28 |  | 100 | 0.02117 | 0.068239
| №27 |  | 250 | 0.10606 | 0.12012
| №29 |  | 250 | 0.037362 | 0.18538
| №23 |  | 250 | 0.12169 | 0.10527
| №2 |  | 160 | 0.013512 | 0.12852
| №31 |  | 160 | 0.015266 | 0.12686
| №35 |  | 160 | 0.016262 | 0.12591
| №34 |  | 100 | 0.010667 | 0.078216
| №36 |  | 160 | 0.051526 | 0.092411
ПС Затобольская | ВЛ-10кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл
| №18 |  | 250 | 0.044662 | 0.17845
| №26 |  | 250 | 0.044882 | 0.17824
| №25 |  | 400 | 0.10483 | 0.25381
| №1 |  | 160 | 0.013435 | 0.1286
| №4 |  | 250 | 0.08139 | 0.14355
| ТП№7 |  | 160 | 0.03258 | 0.11041
| №19 |  | 100 | 0.029518 | 0.060308
| №10 |  | 250 | 0.07769 | 0.14707
| ТП№11 |  | 400 | 0.092401 | 0.26562
| №22 |  | 250 | 0.10025 | 0.12564
| №17 |  | 100 | 0.021199 | 0.068211
| №20 |  | 250 | 0.13321 | 0.094327
| №15 |  | 160 | 0.022688 | 0.11981
| №23 |  | 630 | 0.12674 | 0.43621
| №2 |  | 160 | 0.013161 | 0.12886
| №3 |  | 100 | 0.016666 | 0.072518
| №12 |  | 250 | 0.12699 | 0.10023
| №28 |  | 63 | 0.006815 | 0.049186
| № 13 |  | 100 | 0.0017186 | 0.086717
| ВЛ-10кВ Затобольская- Связьстрой | г. Тобыл
| №2 |  | 100 | 0.040855 | 0.049538
| №3 |  | 100 | 0.049151 | 0.041656
| №4 |  | 100 | 0.087903 | 0.0048425
| №5 |  | 400 | 0.12178 | 0.23771
| №1 |  | 160 | 0.053343 | 0.090684
| №6 |  | 100 | 0.032275 | 0.057689
| ТП№8 |  | 400 | 0.13676 | 0.22348
| №10 |  | 160 | 0.032861 | 0.11014
| №11 |  | 160 | 0.023503 | 0.11903
| ВЛ-10кВ Затобольская-ОПХ | г. Тобыл
| №1 |  | 250 | 0.082305 | 0.14269
| №2 |  | 160 | 0.051541 | 0.092396
| №9 |  | 160 | 0.079742 | 0.065605
| №4 |  | 250 | 0.05484 | 0.16878
| №5 |  | 160 | 0.03819 | 0.10508
| №6 |  | 100 | 0.057504 | 0.033721
| №7 |  | 250 | 0.090296 | 0.13509
| №10 |  | 315 | 0.10206 | 0.18134
| №14 |  | 100 | 0.046333 | 0.044334
| №15 |  | 250 | 0.095869 | 0.1298
| №16 |  | 100 | 0.025568 | 0.064061
| ВЛ-10кВ Затобольская-Лесхоз | г. Тобыл
| №1 |  | 100 | 0.014672 | 0.074412
| №2 |  | 250 | 0.016685 | 0.20502
| №3 |  | 160 | 0.026492 | 0.11619
| ВЛ-10кВ Затобольская- Райцентр | г. Тобыл
| ТП №1 |  | 400 | 0.068367 | 0.28845
| ТП№4 |  | 250 | 0.085108 | 0.14002
| ТП№7 |  | 400 | 0.061707 | 0.29478
| ТП№12 |  | 250 | 0.032483 | 0.19002
| №10 |  | 160 | 0.026096 | 0.11657
| №11 |  | 63 | 0.027498 | 0.029537
| №13 |  | 250 | 0.031382 | 0.19106
| ТП№15 |  | 630 | 0.051344 | 0.50783
| №14 |  | 160 | 0.02731 | 0.11542
| №3 |  | 250 | 0.09011 | 0.13527
| №14 |  | 400 | 0.014394 | 0.33973
| ТП№16 |  | 400 | 0.080063 | 0.27734
| ТП №19 |  | 400 | 0.018458 | 0.33587
| №17 |  | 250 | 0.054226 | 0.16936
ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина
| №8 |  | 160 | 0.0064449 | 0.13524
| №3 |  | 250 | 0.1409 | 0.087023
| №5 |  | 250 | 0.034243 | 0.18834
| №9 |  | 250 | 0.0090229 | 0.2123
| №1 |  | 160 | 0.049523 | 0.094314
| ВЛ-10кВ Мичурина-Пивзавод | г. Тобыл-с. Мичурина
| №1 |  | 250 | 0.082043 | 0.14293
| №2 |  | 160 | 0.026767 | 0.11593
| №9 |  | 100 | 0.0044919 | 0.084083
| №20 |  | 160 | 0.023518 | 0.11902
| №12 |  | 250 | 0.062552 | 0.16145
| №13 |  | 400 | 0.067285 | 0.28948
| №15 |  | 250 | 0.029937 | 0.19244
| №21 |  | 100 | 0.028311 | 0.061454
| №29 |  | 400 | 0.025664 | 0.32902
| №26 |  | 400 | 0.017997 | 0.3363
| ВЛ-10кВ Мичурина-Психбольница | с. Мичурина
| №9 |  | 160 | 0.00085932 | 0.14054
| №11 |  | 160 | 0.035907 | 0.10725
| №16 |  | 400 | 0.02285 | 0.33169
| №21 |  | 160 | 0.01814 | 0.12413
| №27 |  | 160 | 0.006338 | 0.13534
| ВЛ-10кВ Мичурина-Полив | с. Мичурина
| №1 |  | 100 | 0.0044528 | 0.08412
| №3 |  | 100 | 0.0049197 | 0.083676
| №14 |  | 160 | 0.035498 | 0.10764
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай
| №8 |  | 160 | 0.01047 | 0.13141
| №9 |  | 160 | 0.038227 | 0.10504
| №10 |  | 160 | 0.025133 | 0.11748
| №11 |  | 160 | 0.012135 | 0.12983
| №12 |  | 100 | 0.017549 | 0.071678
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник
| №1 |  | 250 | 0.044435 | 0.17866
| №3 |  | 100 | 0.0038335 | 0.084708
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Чапаева | дачи Чапаева
| №1 |  | 250 | 0.0012778 | 0.21966
| №2 |  | 100 | 0.0019502 | 0.086497
ПС Ждановка | ВЛ-10кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак
| №1 |  | 100 | 0.0049197 | 0.083676
| ВЛ-10кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка |  | 0 | 0
| №3 |  | 160 | 0.027014 | 0.1157
| №4 |  | 100 | 0.0097855 | 0.079054
| ВЛ-10кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка
| №10 |  | 160 | 0.0076 | 0.13414
| №3 |  | 160 | 0.0092144 | 0.13261
| №12 |  | 160 | 0.0073563 | 0.13437
ПС Шеминовка | ВЛ-10кВ Шеминовка-поселок | с.Шеминовка
| №1 |  | 100 | 0.0048081 | 0.083782
| №2 |  | 250 | 0.016301 | 0.20539
| №3 |  | 100 | 0.01795 | 0.071298
| №4 |  | 250 | 0.0094795 | 0.21187
| ВЛ-10кВ Шеминовка-Рязановка | с.Шеминовка, с.Арман
| №1 |  | 400 | 0.017858 | 0.33644
| №2 |  | 400 | 0.021472 | 0.333
| №7 |  | 160 | 0.030458 | 0.11242
| №8 |  | 63 | 0.0022134 | 0.053558
| №5 |  | 160 | 0.075478 | 0.069656
| №4 |  | 630 | 0.1 | 0.4616
| №3 |  | 63 | 0.0087997 | 0.047301
ПС Рязановка | ВЛ-10кВ Рязановка-поселок | с. Рязановка
| №1 |  | 160 | 0.0094525 | 0.13238
| №2 |  | 160 | 0.0098041 | 0.13205
ПС Майколь | ВЛ-10кВ Майколь- ц. Усадьба. | с. Майколь
| №1 |  | 100 | 0.012841 | 0.076151
| №2 |  | 400 | 0.015206 | 0.33895
| №3 |  | 400 | 0.029603 | 0.32528
| №4 |  | 160 | 0.021483 | 0.12095
| ВЛ-10кВ Майколь- Мехток | с. Майколь
| №3 |  | 250 | 0.0014973 | 0.21945
| №4 |  | 100 | 0.0006417 | 0.08774
| №2 |  | 250 | 0.0004278 | 0.22047
ПС Павловка | ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок | с. Надеждинка
| №1 |  | 100 | 0.01348 | 0.075544
| №2 |  | 250 | 0.032224 | 0.19026
| №3 |  | 100 | 0.023443 | 0.06608
| №4 |  | 100 | 0.029794 | 0.060045
| №5 |  | 160 | 0.020107 | 0.12226
| №6 |  | 100 | 0.024053 | 0.0655
| №7 |  | 60 | 0.0046853 | 0.048559
| №8 |  | 100 | 0.0085374 | 0.080239
| ВЛ-10 кВ Павловка-З.Ток | с. Надеждинка
| №1 |  | 100 | 0.0031109 | 0.085395
| ВЛ-10\кВ Павловка-Мастерские | с. Надеждинка
| №1 |  | 100 | 0.004278 | 0.084286
| №2 |  | 400 | 0.00021018 | 0.3532
| №3 |  | 250 | 0.02104 | 0.20089
| №7 |  | 100 | 0.016457 | 0.072716
| ВЛ-10кВ Павловка-Машдвор | с. Надеждинка
| №1 |  | 100 | 0.0020832 | 0.086371
| ВЛ-10кВ Павловка-Стройучасток | с. Надеждинка
| №1 |  | 100 | 8.37e-05 | 0.08827
| №2 |  | 250 | 0.00016591 | 0.22072
| №3 |  | 60 | 2.0739e-05 | 0.05299
| ВЛ-10кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап | 40
| №1 |  | 40 | 0.0039339 | 0.031603
ПС Б.Романовка | ВЛ-10кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка
| №1 |  | 100 | 0.0079868 | 0.080763
| №3 |  | 250 | 0.0063612 | 0.21483
| №5 |  | 250 | 0.0071342 | 0.2141
| №6 |  | 63 | 0.0060413 | 0.049921
| ВЛ-10кВ Б.Романовка-З. ток | с. Б. Романовка
| №2 |  | 160 | 2.0739e-05 | 0.14134
| №3 |  | 250 | 0.0014517 | 0.2195
| №4 |  | 400 | 0.011033 | 0.34292
ПС Воскресеновка | ВЛ-10кВ Воскресеновка- Поселок | с. Воскресеновка
| №1 |  | 250 | 0.02354 | 0.19851
| №2 |  | 160 | 0.018286 | 0.12399
| №3 |  | 400 | 0.030056 | 0.32485
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-З.ток | с. Воскресеновка
| №1 |  | 160 | 0.00061975 | 0.14077
| №2 |  | 100 | 0.024053 | 0.0655
| №3 |  | 250 | 0.0023315 | 0.21866
| №4 |  | 250 | 0.00017112 | 0.22071
| №5 |  | 160 | 0.0074214 | 0.13431
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-Кормоцех | с. Воскресеновка
| №1 |  | 160 | 0.0010416 | 0.14037
ПС Александровка | ВЛ -10кВ Александровка-Александровка | с. Александровка
| №1 |  | 100 | 0.0054336 | 0.083188
| №2 |  | 160 | 0.029133 | 0.11368
| №3 |  | 63 | 0.0099222 | 0.046234
| №4 |  | 100 | 0.0047078 | 0.083878
| №5 |  | 100 | 0.027621 | 0.06211
| ВЛ-10кВ Александровка-УВС | с. Александровка
| №7 |  | 100 | 0.0097538 | 0.079084
| №9 |  | 160 | 0.035991 | 0.10717
| №12 |  | 250 | 0.050242 | 0.17315
| ВЛ-10кВ Александровка-Фермы | с. Александровка
| №1 |  | 250 | 0.0035414 | 0.21751
| №4 |  | 100 | 0.0035991 | 0.084931
| №7 |  | 250 | 0.00014517 | 0.22074
ПС Озёрная | ВЛ-10кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная
| №2 |  | 400 | 0.02748 | 0.32729
| №6 |  | 160 | 0.0071461 | 0.13457
| ВЛ-10кВ Озерная - Св.Жарколь | св.Жарколь
| №1 |  | 100 | 0.0010742 | 0.08733
| №2 |  | 60 | 0.0019251 | 0.051181
| №3 |  | 160 | 0.0053931 | 0.13624
| ВЛ-10кВ Озерная - Московский | п.Московский
| №1 |  | 160 | 0.036521 | 0.10666
| №3 |  | 160 | 0.026378 | 0.1163
| №7 |  | 250 | 0.032779 | 0.18974
| ВЛ-10кВ Озерная - Фермы | ст. Озерная
| №3 |  | 100 | 0.0012806 | 0.087133
| №4 |  | 250 | 0.0038948 | 0.21717
| ВЛ-10кВ Озерная - ЛМУ | ст. Озерная
| №1 |  | 160 | 0.022654 | 0.11984
| ВЛ-10кВ Озерная - К. Маркса | К.Маркса
| №2 |  | 160 | 0.033516 | 0.10952
| №3 |  | 250 | 0.0097254 | 0.21164
| №4 |  | 250 | 0.071472 | 0.15298
| №5 |  | 250 | 0.028017 | 0.19426
| №6 |  | 100 | 0.018416 | 0.070855
| №8 |  | 100 | 0.020275 | 0.069089
| №9 |  | 160 | 0.044245 | 0.099327
| ВЛ-10кВ Озерная - Жив-во | п.Озерное
| №1 |  | 250 | 0.050253 | 0.17313
| №2 |  | 630 | 0.051936 | 0.50727
| №3 |  | 630 | 0.052228 | 0.50699
| №4 |  | 400 | 0.0029816 | 0.35057
| №5 |  | 250 | 0.0026338 | 0.21837
| №7 |  | 400 | 0.063119 | 0.29344
| №12 |  | 250 | 0.014925 | 0.2067
| №11 |  | 100 | 0.018217 | 0.071044
ПС Шишенка | ВЛ-10кВ Шишенка- Школа | п.Шишенка
| №1 |  | 100 | 0.017661 | 0.071572
| ВЛ-10кВ Шишенка- Фермы | п.Шишенка
| №2 |  | 250 | 8.37e-05 | 0.2208
| №3 |  | 100 | 0.00032225 | 0.088044
| №4 |  | 100 | 0.0040464 | 0.084506
| ВЛ-10кВ Шишинка-Суриковка | с.Суриковка
| №1 |  | 160 | 0.00042594 | 0.14096
| №4 |  | 250 | 0.001289 | 0.21965
| №5 |  | 160 | 0.00052313 | 0.14086
| №2 |  | 160 | 0.00022711 | 0.14114
| ВЛ-10кВ Шишенка-Ц.Усадьба | п.Шишенка
| №1 |  | 100 | 0.00023762 | 0.088124
| №2 |  | 100 | 0.0086193 | 0.080162
ПС Щербакова | ВЛ-10кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова
| №3 |  | 160 | 0.017382 | 0.12485
| №5 |  | 160 | 0.01022 | 0.13165
| №6 |  | 40 | 0.0087318 | 0.027045
| №4 |  | 160 | 0.021543 | 0.12089
| №7 |  | 160 | 0.018766 | 0.12353
| №8 |  | 160 | 0.035361 | 0.10777
| №9 |  | 160 | 0.014305 | 0.12777
| №10 |  | 100 | 0.014571 | 0.074508
| №11 |  | 160 | 0.017582 | 0.12466
| №12 |  | 100 | 0.0055577 | 0.08307
| №13 |  | 100 | 0.0012946 | 0.08712
| ВЛ-10кВ Щербаково- Кирзавод | с. Щербакова
| №4 |  | 160 | 0.010645 | 0.13125
| №5 |  | 250 | 0.017332 | 0.20441
| №1 |  | 250 | 0.0027481 | 0.21826
| №2 |  | 160 | 0.0006311 | 0.14076
| №3 |  | 250 | 0.00067174 | 0.22024
| ВЛ-10кВ Щербаково-Водозабор | с.Щербаково
| №2 |  | 100 | 0.014504 | 0.074572
| №3 |  | 100 | 0.0076633 | 0.08107
ПС С.Бор | ВЛ-10кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон
| №2 |  | 250 | 0.0092628 | 0.21208
| №7 |  | 160 | 0.025596 | 0.11704
| №9 |  | 160 | 0.010091 | 0.13177
| №8 |  | 250 | 0.05173 | 0.17173
| №10 |  | 100 | 0.026952 | 0.062745
| ВЛ-10кВ С.Бор-Щербаково | с.Щербаково
| №3 |  | 250 | 0.016675 | 0.20503
| №2 |  | 60 | 0.00058274 | 0.052456
ПС Маяковская | ВЛ-10кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский
| №1 |  | 100 | 0.028243 | 0.061519
| №4 |  | 100 | 0.0058134 | 0.082827
| №6 |  | 100 | 0.0014581 | 0.086965
| №5 |  | 160 | 0.011984 | 0.12998
| №3 |  | 160 | 0.012985 | 0.12902
| ВЛ-10кВ Маяковская- Кызыл-Агаш | с. К.Агаш
| №1 |  | 160 | 0.0087429 | 0.13305
| №2 |  | 40 | 0.00036307 | 0.034995
Н.Алексеевка | ВЛ-10кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка |  | 0 | 0
| №1 |  | 100 | 0.023194 | 0.066316
| №2 |  | 160 | 0.0085593 | 0.13323
| №3 |  | 160 | 0.0096477 | 0.13219
| №4 |  | 100 | 0.0016612 | 0.086772
| №6 |  | 160 | 0.011643 | 0.1303
| №7 |  | 160 | 0.008803 | 0.133
| №8 |  | 160 | 0.016154 | 0.12601
| ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Мастерские | с.Н.Алексеевка
| №1 |  | 250 | 0.005356 | 0.21579
| ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Анновка | с.Анновка
| №1 |  | 160 | 0.00021948 | 0.14115
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка
| №1 |  | 250 | 0.043256 | 0.17978
|  |  | 160 | 0.020457 | 0.12193
| №4 |  | 100 | 0.016517 | 0.072659
| №5 |  | 100 | 0.052135 | 0.038822
| №7 |  | 100 | 0.027541 | 0.062186
| №8 |  | 160 | 0.017896 | 0.12436
| ВЛ-10кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган
| ТП№4 |  | 100 | 0.020336 | 0.069031
| №6 |  | 160 | 0.017358 | 0.12487
| №8 |  | 250 | 0.029953 | 0.19242
| №10 |  | 100 | 0.015125 | 0.073981
| №15 |  | 160 | 0.030989 | 0.11192
| №16 |  | 160 | 0.0015689 | 0.13987
| №1 |  | 250 | 0.013809 | 0.20776
| ТП№11 |  | 400 | 0.012948 | 0.3411
| ВЛ-10кВ Чураковка-Осиповка | с.Осиповка
| №1 |  | 250 | 0.002232 | 0.21875
| ВЛ-10кВ Чураковка-Н.Николаевка | с.Н.Николаевка
| №34 |  | 160 | 0.0048066 | 0.13679
| №35 |  | 250 | 0.00040511 | 0.22049
ПС Силантьевка | ВЛ-10кВ Силантьевка- Ц.усадьба | с.Силантьевка
| №1 |  | 160 | 0.025289 | 0.11734
| №2 |  | 250 | 0.043626 | 0.17943
| №3 |  | 160 | 0.059215 | 0.085106
| №5 |  | 160 | 0.024002 | 0.11856
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Райцентр | с.Силантьевка
| №2 |  | 400 | 0.072486 | 0.28454
| №1 |  | 250 | 0.038126 | 0.18465
| №3 |  | 160 | 0.031242 | 0.11168
| №4 |  | 160 | 0.029666 | 0.11318
| ВЛ-10кВ Силантьевка Ретранслятор | с.Силантьевка
| №1 |  | 160 | 0.041013 | 0.1024
| №2 |  | 160 | 0.029647 | 0.1132
| ВЛ-10кВ Силантьевка-З/ток | с.Силантьевка
| №1 |  | 630 | 0.015954 | 0.54145
| №2 |  | 630 | 0.0046894 | 0.55215
| №3 |  | 250 | 0.0011993 | 0.21974
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Бирюковка | с.Бирюковка
| №3 |  | 160 | 0.0075218 | 0.13421
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка
| №2 |  | 160 | 0.0095627 | 0.13228
| №1 |  | 100 | 0.027972 | 0.061777
| №3 |  | 100 | 0.0289 | 0.060895
ПС Свердловка | ВЛ-10кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка
| №4 |  | 100 | 0.0067671 | 0.081921
| №3 |  | 250 | 0.0096153 | 0.21174
| №5 |  | 160 | 0.018809 | 0.12349
| №6 |  | 160 | 0.00046481 | 0.14092
| №1 |  | 250 | 0.0023363 | 0.21866
| ВЛ-10кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка
| №2 |  | 250 | 0.032963 | 0.18956
| №3 |  | 100 | 0.0074644 | 0.081259
| ВЛ-10кВСвердловка-ДК | с Свердловка
| №2 |  | 320 | 0.028235 | 0.2559
| №1 |  | 100 | 0.00070829 | 0.087677
| ВЛ-10кВ Свердловка-К/завод | с.Свердловка
| №1 |  | 250 | 0.013115 | 0.20842
| №2 |  | 100 | 8.2212e-05 | 0.088272
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка
| №1 |  | 400 | 0.0029425 | 0.3506
| №4 |  | 100 | 0.0057888 | 0.082851
| №3 |  | 160 | 0.01388 | 0.12817
| №2 |  | 100 | 0.0015903 | 0.086839
| ВЛ-10кВ Янушевка-Сатай | п.Янушевка, п.Сатай
| №1 |  | 100 | 0.018782 | 0.070507
| №2 |  | 100 | 0.013888 | 0.075157
ПС Димитрова | ВЛ-10кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова
| №4 |  | 250 | 0.0089926 | 0.21233
| №5 |  | 160 | 0.020592 | 0.1218
| №1 |  | 160 | 0.013248 | 0.12877
| №6 |  | 100 | 0.0077013 | 0.081034
| ВЛ-10кВ Димитрово-з/ток | с.Димитрово
| №1 |  | 400 | 0.00929 | 0.34457
| №3 |  | 100 | 0.00035972 | 0.088008
ПС Степная | ВЛ-10кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова
| №1 |  | 160 | 0.016058 | 0.1261
| №2 |  | 100 | 0.012498 | 0.076477
| №4 |  | 160 | 0.022808 | 0.11969
| №6 |  | 160 | 0.0059118 | 0.13574
ПС Докучаева | ВЛ-10кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы
| №1 |  | 160 | 0.012743 | 0.12925
| №3 |  | 250 | 0.015126 | 0.20651
| ВЛ-10кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево
| №1 |  | 160 | 0.014329 | 0.12775
| ВЛ-10кВ Докучаева-Ц.Усадьба | с. Докучаево
| №1 |  | 180 | 0.017845 | 0.14208
| №2 |  | 160 | 0.014995 | 0.12711
| №3 |  | 160 | 0.0020802 | 0.13938
| №4 |  | 160 | 0.0070082 | 0.1347
| №5 |  | 160 | 0.019832 | 0.12252
| №6 |  | 250 | 0.00046091 | 0.22044
ПС Лермонтова | ВЛ-10кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова
| №1 |  | 250 | 0.034693 | 0.18792
| №6 |  | 160 | 0.01601 | 0.12615
| №4 |  | 100 | 0.011927 | 0.077019
| №8 |  | 100 | 0.01198 | 0.076969
| №9 |  | 100 | 0.01219 | 0.076769
| ВЛ-10кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу
| №1 |  | 100 | 0.012984 | 0.076015
| №2 |  | 100 | 0.00029816 | 0.088067
ПС Приозерная | ВЛ-10кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный
| №4 |  | 100 | 0.0057887 | 0.082851
| №1 |  | 160 | 0.0027907 | 0.13871
| №2 |  | 160 | 0.0017559 | 0.13969
| ВЛ-10кВ Приозерная-Базы | с. Приозерный
| №1 |  | 160 | 0.0091526 | 0.13267
| ВЛ-10кВ Приозерная-Лесная | 27 км.тр.Алматы-Екатеринберг
| №3 |  | 400 | 0.0014424 | 0.35203
| ВЛ-10кВ Приозерное-Школа | с. Приозерный
| №2 |  | 250 | 0.013257 | 0.20828
| №3 |  | 160 | 0.010294 | 0.13158
| ВЛ-10кВ Приозерная-Кубековка | с. Кубековка
| №1 |  | 160 | 0.010745 | 0.13115
| №3 |  | 160 | 2.139e-05 | 0.14134
| ВЛ-10кВ Пионерская Шок-Карагай | с.Шок-Карагай
| №3 |  | 160 | 0.011455 | 0.13048
| ТП№4 |  | 160 | 0.0086127 | 0.13318
| №6 |  | 50 | 0.0004849 | 0.043714