## Свобод.мощность
Аулиекольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (сентябрь 2022 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Адрес нахождения | мощность трансформатора, кВА | Загрузки, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 |  | 250 | 0.0090368 | 0.21229
| КТП №6632 |  | 100 | 0.012209 | 0.076751
| КТП №6637 |  | 160 | 0.021156 | 0.12126
ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У
| КТП №6601 |  | 250 | 0.0244 | 0.19769
| КТП №6605 |  | 100 | 0.023181 | 0.066328
| КТП №6609 |  | 160 | 0.0088307 | 0.13297
| КТП №6610 |  | 100 | 0.011462 | 0.077461
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п.Аккудук
| КТП №6924 |  | 250 | 0.013347 | 0.2082
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 |  | 100 | 0.03322 | 0.056791
| КТП №6307 |  | 100 | 0.021604 | 0.067826
ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба
| КТП №6302 |  | 160 | 0.068478 | 0.076306
| КТП №6325 |  | 160 | 0.040427 | 0.10295
| КТП №6323 |  | 100 | 0.0072726 | 0.081441
| КТП №6324 |  | 63 | 0.01109 | 0.045125
| КТП №6326 |  | 100 | 0.0057065 | 0.082929
| КТП №6312 |  | 63 | 0.0046091 | 0.051282
| КТП №6305 |  | 250 | 0.0099222 | 0.21145
| КТП №6304 |  | 160 | 0.01369 | 0.12835
| КТП №6308 |  | 100 | 0.0057307 | 0.082906
| КТП №6328 |  | 100 | 0.015236 | 0.073876
| ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 |  | 160 | 0.0067066 | 0.13499
| КТП №6224 |  | 160 | 0.014808 | 0.12729
| КТП №6203 |  | 100 | 0.0094465 | 0.079376
| КТП №6238 |  | 100 | 0.0085437 | 0.080233
| КТП №6219 |  | 250 | 0.017203 | 0.20453
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 |  | 63 | 0.0076584 | 0.048385
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь
| КТП №6117 |  | 100 | 0.023401 | 0.066119
| КТП №6153 |  | 100 | 0.016293 | 0.072872
| КТП №6115 |  | 100 | 0.018209 | 0.071051
| КТП №6120 |  | 250 | 0.06613 | 0.15805
| КТП №6156 |  | 160 | 0.024112 | 0.11845
| КТП №6144 |  | 100 | 0.070181 | 0.021678
| КТП №6112 |  | 160 | 0.034859 | 0.10824
| КТП №6145 |  | 100 | 0.026908 | 0.062788
| КТП №6184 ф2 |  | 100 | 0.0050455 | 0.083557
ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС
| КТП №6174 |  | 63 | 0.025515 | 0.031422
| КТП №6105 |  | 250 | 0.041582 | 0.18137
| КТП №6103 |  | 160 | 0.020772 | 0.12163
| КТП №6109 |  | 250 | 0.044954 | 0.17817
| КТП №6110 |  | 250 | 0.045589 | 0.17757
| КТП №6111 |  | 100 | 0.028061 | 0.061692
| КТП №6173 |  | 100 | 0.0059124 | 0.082733
| КТП №6106 |  | 100 | 0.1119 | -0.017951
| КТП №6107 |  | 160 | 0.05669 | 0.087505
| КТП №6165 |  | 160 | 0.06969 | 0.075154
| КТП №6108 |  | 100 | 0.0311 | 0.058805
| КТП №6162 |  | 160 | 0.036274 | 0.1069
| КТП №6101 |  | 160 | 0.13348 | 0.014556
ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ
| КТП №6153 |  | 100 | 0.003508 | 0.085017
| КТП №6145 |  | 160 | 0.027832 | 0.11492
РП ДСУ
| КТП №6183 |  | 160 | 0.032881 | 0.11012
| КТП №6133 |  | 250 | 0.031892 | 0.19058
| КТП №6122 |  | 160 | 0.043392 | 0.10014
| КТП №6123 |  | 160 | 0.038246 | 0.10503
| КТП №6152 |  | 160 | 0.045462 | 0.098172
| КТП №6132 |  | 160 | 0.11179 | 0.035157
| КТП №6182 |  | 100 | 0.010306 | 0.078559
| КТП №6131 |  | 100 | 0.027945 | 0.061803
| КТП №6130 |  | 100 | 0.01804 | 0.071212
| КТП №6124 |  | 100 | 0.023513 | 0.066013
| КТП №6125 |  | 250 | 0.043831 | 0.17924
| КТП №6126 |  | 160 | 0.060709 | 0.083686
| КТП №6127 |  | 160 | 0.032537 | 0.11045
| КТП №6177 |  | 63 | 0.013113 | 0.043203
| КТП №6121 |  | 160 | 0.030429 | 0.11245
ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай
| КТП №6926 |  | 250 | 0.046489 | 0.17671
| КТП №6927 |  | 160 | 0.018025 | 0.12424
| КТП №6928 |  | 100 | 0.034241 | 0.055821
| КТП №6929 |  | 160 | 0.032084 | 0.11088
| КТП №6930 |  | 100 | 0.019587 | 0.069742
| КТП №6931 |  | 160 | 0.038622 | 0.10467
| КТП №6932 |  | 100 | 0.019418 | 0.069903
| КТП №6933 |  | 100 | 0.022304 | 0.067161
| КТП №6935 |  | 250 | 0.062674 | 0.16133
| КТП №6936 |  | 160 | 0.019358 | 0.12297
| КТП №6937 |  | 160 | 0.028042 | 0.11472
| КТП №6934 |  | 160 | 0.018819 | 0.12348
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь
| КТП №6938 |  | 160 | 0.010849 | 0.13105
ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр
| КТП №6148 |  | 250 | 0.021265 | 0.20067
| КТП №6147 |  | 100 | 0.02662 | 0.063061
| КТП №6146 |  | 250 | 0.031401 | 0.19104
| КТП №6143 |  | 160 | 0.046589 | 0.0971
| КТП №6149 |  | 160 | 0.035525 | 0.10761
ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод
| КТП №6104 |  | 160 | 0.028358 | 0.11442
| КТП №6175 |  | 160 | 0.028411 | 0.11437
| КТП №6176 |  | 100 | 0.021355 | 0.068062
ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа
| КТП №6159 |  | 160 | 0.034239 | 0.10883
| КТП №6139 |  | 100 | 0.041218 | 0.049193
| КТП №6136 |  | 100 | 0.017054 | 0.072149
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка
| КТП №6906 |  | 100 | 0.023174 | 0.066334
| КТП №6907 |  | 100 | 0.022997 | 0.066503
| КТП №6905 |  | 100 | 0.0066514 | 0.082031
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова
| КТП №6912 |  | 100 | 0.0025021 | 0.085973
| КТП №6942 |  | 100 | 0.017137 | 0.07207
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай
| КТП №6945 |  | 250 | 0.028733 | 0.19358
| КТП №6915 |  | 250 | 0.036538 | 0.18616
| КТП №6916 |  | 250 | 0.032396 | 0.1901
| КТП №6955 |  | 160 | 0.02857 | 0.11422
ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай
| КТП №6947 |  | 100 | 0.013603 | 0.075427
| КТП №6946 |  | 100 | 0.020643 | 0.068739
| КТП №6948 |  | 250 | 0.03 | 0.19237
| КТП №6951 |  | 100 | 0.035927 | 0.05422
| КТП №6953 |  | 160 | 0.011628 | 0.13031
| КТП №6944 |  | 160 | 0.021243 | 0.12118
ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза
| КТП №6957 |  | 160 | 0.020384 | 0.122
| КТП №6958 |  | 63 | 0.0055822 | 0.050357
| КТП №6956 |  | 100 | 0.010729 | 0.078158
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы
| КТП №60204 |  | 250 | 0.02107 | 0.20086
| КТП №60205 |  | 100 | 0.01308 | 0.075924
ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП
| КТП №60208 |  | 160 | 0.039081 | 0.10423
| КТП №60207 |  | 100 | 0.032513 | 0.057463
| КТП №60224 |  | 63 | 0.011583 | 0.044657
ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак
| КТП №60217 |  | 100 | 0.0049197 | 0.083676
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 |  | 100 | 0.024534 | 0.065042
| КТП №6803 |  | 100 | 0.040847 | 0.049545
| КТп №6806 |  | 160 | 0.018052 | 0.12421
| КТП №6807 |  | 100 | 0.043819 | 0.046722
| КТП №6810 |  | 160 | 0.042901 | 0.1006
ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба
| КТП №6808 |  | 250 | 0.0039953 | 0.21708
| КТП №6812 |  | 250 | 0.00019669 | 0.22069
| КТП №6809 |  | 160 | 0.02944 | 0.11339
ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП
| КТП №6826 |  | 63 | 0.002524 | 0.053263
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай
| КТП №6822 |  | 100 | 0.0060748 | 0.082579
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка
| КТП №6816 |  | 100 | 0.012064 | 0.076889
| КТП №6850 |  | 250 | 0.014716 | 0.20689
ПС Овцевод | ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал
| КТП №60321 |  | 160 | 0.076892 | 0.068312
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай
| КТП №60328 |  | 160 | 0.0082565 | 0.13352
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка
| КТП №6535 |  | 160 | 0.037623 | 0.10562
| КТП №6539 |  | 100 | 0.025438 | 0.064184
| КТП №6536 |  | 160 | 0.03933 | 0.104
| КТП №6534 |  | 160 | 0.040362 | 0.10302
| КТП №6560 |  | 160 | 0.035948 | 0.10721
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева
| КТП №6702 |  | 160 | 0.0060428 | 0.13562
| КТП №6704 |  | 160 | 0.0014353 | 0.14
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный
| КТП №6557 |  | 160 | 0.012192 | 0.12978
| КТП №6528 |  | 160 | 0.0021874 | 0.13928
| ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал
| КТП №60109 |  | 160 | 0.0084219 | 0.13336
| КТП №60118 |  | 160 | 0.003906 | 0.13765
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка
| КТП №6411 |  | 250 | 0.057369 | 0.16637
| КТП №6412 |  | 160 | 0.01367 | 0.12837
| КТП №6414 |  | 160 | 0.031274 | 0.11165
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
| КТП №7807 |  | 250 | 0.029909 | 0.19246
| КТП №7810 |  | 160 | 0.0025891 | 0.1389
| КТП №7815 |  | 100 | 0.0021427 | 0.086314
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды
| КТП №7224 |  | 40 | 0.0074051 | 0.028305
| КТП №7225 |  | 100 | 0.0088602 | 0.079933
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет-Ц.Усадьба | п. Кожахмет
| КТП №7236 |  | 250 | 0.0085257 | 0.21278
| КТП №7232 |  | 160 | 0.0019089 | 0.13955
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка | п. Караменды
| КТП №7117 |  | 100 | 0.020434 | 0.068938
| КТП №7118 |  | 160 | 0.023297 | 0.11923
| КТП №7122 |  | 160 | 0.039158 | 0.10416
| КТП №7143 |  | 250 | 0.039409 | 0.18344
| КТП №7158 |  | 160 | 0.030356 | 0.11252
| КТП №7106 |  | 250 | 0.029663 | 0.19269
| КТП №7112 |  | 160 | 0.019886 | 0.12247
| КТП №7101 |  | 63 | 0.012626 | 0.043666
ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница
| КТП №7105 |  | 250 | 0.009362 | 0.21198
| КТП №7114 |  | 250 | 0.037279 | 0.18546
| КТП №7138 |  | 160 | 0.00024552 | 0.14113
| КТП №7126 |  | 100 | 0.011225 | 0.077687
ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт
| КТП №7144 |  | 160 | 0.031493 | 0.11144
| КТП №7163 |  | 160 | 0.020706 | 0.12169
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный |  | 0 | 0
| КТП №7401 |  | 250 | 0.0051629 | 0.21597
| КТП №7402 |  | 160 | 0.0019503 | 0.13951
| КТП №7425 |  | 250 | 0.0053982 | 0.21575
| КТП №7403 |  | 63 | 0.00073656 | 0.054961
ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада
| КТП №7414 |  | 100 | 0.044119 | 0.046437
| КТП №7415 |  | 160 | 0.00044919 | 0.14093
| КТП №7416 |  | 160 | 0.00093977 | 0.14047
| КТП №7417 |  | 160 | 0.0014643 | 0.13997
ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба
| КТП №7405 |  | 160 | 0.010941 | 0.13097
| КТП №7407 |  | 250 | 0.0047328 | 0.21638
| КТП №7410 |  | 160 | 0.011486 | 0.13045
| КТП №7411 |  | 250 | 0.0058255 | 0.21534
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник
| КТП №7505 |  | 250 | 0.027981 | 0.19429
| КТП №7512 |  | 160 | 0.011383 | 0.13055
| КТП №7511 |  | 250 | 0.010066 | 0.21131
| КТП №7529 |  | 250 | 0.028796 | 0.19352
ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное
| КТП №7560 |  | 100 | 0.011606 | 0.077324
| КТП №7536 |  | 100 | 0.0053345 | 0.083282
| КТП №7508 |  | 250 | 0.0018656 | 0.2191
| КТП №7556 |  | 160 | 0.01662 | 0.12557
| КТП №7540 |  | 25 | 0.0079906 | 0.014496
ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор
| КТП №7513 |  | 63 | 0.012723 | 0.043573
| КТП №7558 |  | 100 | 0.0031209 | 0.085385
| КТП №7901 |  | 100 | 0.0007241 | 0.087662
| КТП №7563 |  | 400 | 0.0053345 | 0.34833
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
| КТП №7315 |  | 160 | 0.018682 | 0.12361
| КТП №7311 |  | 250 | 0.012892 | 0.20863
| КТП №7313 |  | 160 | 0.020624 | 0.12177
| КТП №7307 |  | 160 | 0.024558 | 0.11803
ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ
| КТП №7318 |  | 160 | 0.0025445 | 0.13894
| КТП №7301 |  | 160 | 0.00040343 | 0.14098
| КТП №7303 |  | 250 | 0.073548 | 0.151
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
| КТП №7007 |  | 250 | 0.011447 | 0.21
| КТП №7011 |  | 250 | 0.0034086 | 0.21764
| КТП №7004 |  | 250 | 0.0046703 | 0.21644
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды
| КТП №7218 |  | 250 | 0.019709 | 0.20215
| КТП №7220 |  | 160 | 0.0063114 | 0.13536
| КТП-7203 школа |  | 250 | 0.027547 | 0.1947
| КТП 7223 |  | 100 | 6.6495e-05 | 0.088287
ВЛ 10кВ Кожа-Водозабор
| КТП 7815 |  | 250 | 0.0021427 | 0.21884
| КТП 7224 |  | 40 | 0.0073038 | 0.028401
| КТП 7225 |  | 250 | 0.0086597 | 0.21265
ВЛ 10кВ "Дамды -Кожахмет"
| КТП 7236 |  | 250 | 0.0086811 | 0.21263
ВЛ 10кВ Кожахмет-Кайга
| КТП 7232 |  | 63 | 0.0019823 | 0.053777
ВЛ 10КВ Ушакова -Ц.Усадьба
| КТП-369 |  | 160 | 0.00040688 | 0.14097
| КТП-372 |  | 100 | 0.00027193 | 0.088092
| КТП-373 |  | 160 | 0.00081022 | 0.14059
| КТП-374 |  | 250 | 0.0024022 | 0.21859
ВЛ 10кВ Ушакова - Заря
| КТП-399 |  | 250 | 6.8355e-05 | 0.22081
| КТП-400 |  | 160 | 0.0020023 | 0.13946
| КТП-401 |  | 160 | 0.0037353 | 0.13781
| КТП-402 |  | 160 | 0.00075888 | 0.14064
ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ
| КТП-379 |  | 40 | 6.8355e-05 | 0.035275
| КТП-390 |  | 250 | 0.0041962 | 0.21689
| КТП-392 |  | 100 | 0.0033034 | 0.085212
| КТП-394 |  | 100 | 6.8355e-05 | 0.088285
| КТП-396 |  | 250 | 6.8355e-05 | 0.22081