## сайт
Житикаринский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (II квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №101-01 | 400 | 0.276 | 398.9
2 | №101-02 | 400 | 2.6752 | 389.3
3 | №101-19 | 100 | 8.6 | 91.4
4 | №101-36 | 160 | 3.4594 | 154.5
5 | №101-14 | 160 | 3.9804 | 153.6
6 | №101-13 | 100 | 2.6215 | 97.4
7 | №101-12 | 160 | 3.2635 | 154.8
8 | №101-11 | 100 | 7.4364 | 92.6
9 | №101-10 | 160 | 5.1596 | 151.7
10 | №101-09 | 100 | 7.4601 | 92.5
11 | №101-24 | 160 | 3.2123 | 154.9
12 | №101-05 | 100 | 2.8353 | 97.2
13 | №202-01 | 250 | 8.6781 | 228.3
14 | №202-03 | 160 | 0.2835 | 159.5
15 | №202-05 | 25 | 0.44 | 24.9
16 | №515-17 | 100 | 8.1945 | 91.8
17 | №515-15 | 160 | 2.6841 | 155.7
18 | №515-20 | 40 | 42.9952 | 22.8
19 | №515-07 | 63 | 0.21171 | 62.9
20 | №515-08 | 100 | 30.291 | 69.7
21 | №515-11 | 100 | 8.3945 | 91.6
22 | №515-21 | 160 | 7.1029 | 148.6
23 | №208-20 | 100 | 15.1286 | 84.9
24 | №208-09 | 25 | 8.28 | 22.9
25 | №208-16 | 400 | 0.42423 | 398.3
26 | №208-21 | 160 | 6.382 | 149.8
27 | №208-06 | 250 | 5.7691 | 235.6
28 | №208-03 | 160 | 0.90045 | 158.6
29 | №208-04 | 160 | 1.1741 | 158.1
30 | №208-05 | 160 | 0.15319 | 159.8
31 | №104-07 | 160 | 18.8015 | 129.9
32 | №104-04 | 160 | 3.7139 | 154.1
33 | №104-06 | 160 | 5.0126 | 152
34 | №104-10 | 100 | 5.9967 | 94
35 | №104-02 | 63 | 10.7552 | 56.2
36 | №404-29 | 63 | 1.9053 | 61.8
37 | №404-30 | 100 | 5.0521 | 94.9
38 | №309-01 | 160 | 13.6013 | 138.2
39 | №309-19 | 100 | 7.7688 | 92.2
40 | №411-20 | 160 | 3.1883 | 154.9
41 | №411-23 | 160 | 15.9097 | 134.5
42 | №411-14 | 160 | 10.12 | 143.8
43 | №206-10 | 160 | 2.2372 | 156.4
44 | №206-20 | 100 | 0.4446 | 99.6
45 | №205-16 | 160 | 15.6055 | 135
46 | №205-17 | 40 | 3.2535 | 38.7
47 | №205-21 | 100 | 23.4867 | 76.5
48 | №205-13 | 40 | 15.21 | 33.9
49 | №205-31 | 60 | 1.5502 | 59.1
50 | №102-06 | 100 | 6.6736 | 93.3
51 | №102-08 | 100 | 4.9742 | 95
52 | №102-10 | 160 | 11.7425 | 141.2
53 | №102-23 | 40 | 19.6075 | 32.2
54 | № 102-02 | 160 | 14.213 | 137.3
55 | №102-04 | 100 | 4.3578 | 95.6
56 | №102-21 | 100 | 0.5784 | 99.4
57 | №207-09 | 160 | 0.57581 | 159.1
58 | №207-10 | 100 | 6.3349 | 93.7
59 | №207-07 | 100 | 6.4331 | 93.6
60 | №207-15 | 160 | 1.5745 | 157.5
61 | №207-16 | 40 | 0.53325 | 39.8
62 | № 201-08 | 100 | 5.5 | 94.5
63 | №201-07 | 160 | 15.1088 | 135.8
64 | №201-06 | 160 | 10.845 | 142.6
65 | №201-03 | 160 | 16.9742 | 132.8
66 | №201-04 | 100 | 15.4502 | 84.5
67 | №201-05 | 100 | 1.416 | 98.6
68 | №201-02 | 400 | 3.5347 | 385.9
69 | №201-01 | 400 | 4.6926 | 381.2
70 | № 314-02 | 160 | 9.5382 | 144.7
71 | № 314-05 | 100 | 32.3068 | 67.7
72 | № 314-04 | 100 | 7.8376 | 92.2
73 | № 314-12 | 250 | 2.3824 | 244
74 | № 314-02а | 250 | 13.3909 | 216.5
75 | № 314-14 | 100 | 0.1452 | 99.9
76 | № 314-22 | 250 | 0.7344 | 248.2
77 | № 314-35 | 250 | 2.0145 | 245
78 | № 513-01 | 250 | 0.23042 | 249.4
79 | № 513-03 | 250 | 0.77124 | 248.1
80 | № 513-04 | 250 | 5.196 | 237
81 | №513-22 | 160 | 5.117 | 151.8
82 | №513-13 | 250 | 2.0484 | 244.9
83 | №513-14 | 250 | 0.14412 | 249.6
84 | №513-06 | 250 | 5.3376 | 236.7
85 | №513-15 | 160 | 0.59137 | 159.1
86 | №513-12 | 400 | 2.6149 | 389.5
87 | №513-11 | 250 | 0.235 | 249.4
88 | №512-03 | 160 | 5.3984 | 151.4
89 | №512-04 | 100 | 21.4368 | 78.6
90 | №512-15 | 100 | 1.2617 | 98.7
91 | №512-01А | 160 | 5.9375 | 150.5
92 | №103-06 | 40 | 10.3926 | 35.8
93 | №103-05 | 100 | 6.2976 | 93.7
94 | №103-10 | 100 | 6.8244 | 93.2
95 | №103-04 | 100 | 4.2318 | 95.8
96 | № 103-12 | 100 | 5.5934 | 94.4
97 | №103-09 | 100 | 4.6706 | 95.3
98 | №103-02 | 160 | 7.4872 | 148
99 | №103-01 | 160 | 0.010517 | 160
100 | №103-36 | 160 | 8.8249 | 145.9
101 | №103-17 | 100 | 3.7045 | 96.3
102 | №103-19 | 100 | 8.7242 | 91.3
103 | №103-09а | 160 | 16.7291 | 133.2
104 | № 103-20 | 100 | 7.3134 | 92.7
105 | № 103-30 | 250 | 0.66516 | 248.3
106 | № 103-03 | 100 | 0.8806 | 99.1