## сайт
Узункольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (II квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №2 | 250 | 27.2148 | 182
2 | №3 | 100 | 18.135 | 81.9
3 | №4 | 250 | 12.8663 | 217.8
4 | №6 | 100 | 8.1904 | 91.8
5 | №1 | 250 | 1.4592 | 246.4
6 | №1 | 100 | 23.4843 | 76.5
7 | №2 | 100 | 36.027 | 64
8 | №4 | 100 | 0.6426 | 99.4
9 | №5 | 40 | 14.375 | 34.3
10 | №1 | 160 | 22.7469 | 123.6
11 | №3 | 100 | 31.349 | 68.7
12 | №6 | 63 | 16 | 52.9
13 | №2 | 160 | 13.95 | 137.7
14 | №4 | 63 | 5.9689 | 59.2
15 | №1 | 160 | 4.86 | 152.2
16 | №2 | 250 | 3.3088 | 241.7
17 | №3 | 400 | 4.518 | 381.9
18 | №2 | 250 | 8.2176 | 229.5
19 | №3 | 250 | 3.0701 | 242.3
20 | №2 | 160 | 9.3746 | 145
21 | №1 | 160 | 8.7025 | 146.1
22 | №1 | 100 | 15.128 | 84.9
23 | №2 | 160 | 9.9513 | 144.1
24 | №1 | 160 | 6.4803 | 149.6
25 | №1 | 160 | 31.0658 | 110.3
26 | №3 | 100 | 44.8278 | 55.2
27 | №1 | 100 | 4.9163 | 95.1
28 | №7 | 100 | 14.9368 | 85.1
29 | №2 | 250 | 21.165 | 197.1
30 | №4 | 250 | 20.9622 | 197.6
31 | №3 | 160 | 27.8986 | 115.4
32 | №5 | 250 | 18.5686 | 203.6
33 | №8 | 100 | 13.582 | 86.4
34 | №2 | 250 | 6.2585 | 234.4
35 | №3 | 160 | 5.0154 | 152
36 | №4 | 100 | 18.4324 | 81.6
37 | №5 | 160 | 8.7465 | 146
38 | №3 | 160 | 19.5423 | 128.7
39 | №2 | 100 | 7.0908 | 92.9
40 | №1 | 100 | 9.223 | 90.8
41 | №5 | 100 | 8.05 | 92
42 | №1 | 100 | 17.3772 | 82.6
43 | №3 | 100 | 20.4706 | 79.5
44 | №2 | 160 | 9.3349 | 145.1
45 | №1 | 100 | 33.5196 | 66.5
46 | №3 | 100 | 36.8656 | 63.1
47 | №1 | 100 | 33.6589 | 66.3
48 | №1 | 100 | 7.632 | 92.4
49 | №2 | 250 | 4.8024 | 238
50 | №3 | 160 | 24.6517 | 120.6
51 | №4 | 60 | 30.7817 | 41.5
52 | №6 | 100 | 9.2768 | 90.7
53 | №7 | 160 | 8.8335 | 145.9
54 | №1 | 160 | 13.0345 | 139.1
55 | №1 | 400 | 10.6664 | 357.3
56 | №2 | 100 | 16.7475 | 83.3
57 | №5 | 250 | 4.048 | 239.9
58 | №6 | 63 | 44.5994 | 34.9
59 | №3 | 160 | 17.3603 | 132.2
60 | №1 | 100 | 19.989 | 80
61 | №2 | 250 | 7.3944 | 231.5
62 | №3 | 160 | 7.605 | 147.8
63 | №4 | 160 | 6.7533 | 149.2
64 | №1 | 100 | 10.0092 | 90
65 | №1 | 100 | 13.6656 | 86.3
66 | №1 | 160 | 4.1125 | 153.4
67 | №4 | 160 | 6.3986 | 149.8
68 | №2 | 160 | 11.7466 | 141.2
69 | №1 | 160 | 13.2816 | 138.7
70 | №1 | 160 | 13.484 | 138.4
71 | №2 | 160 | 14.296 | 137.1
72 | №5 | 250 | 9.3936 | 226.5
73 | №1 | 160 | 13.6744 | 138.1
74 | №4 | 100 | 21.7154 | 78.3
75 | №2 | 100 | 31.0542 | 68.9
76 | №3 | 250 | 3.9595 | 240.1
77 | №7 | 100 | 22 | 78
78 | №5 | 160 | 6.0135 | 150.4
79 | №1 | 160 | 12 | 140.8
80 | №9 | 160 | 6.6975 | 149.3
81 | №5 | 160 | 27.3036 | 116.3
82 | №4 | 160 | 30.6412 | 111
83 | №6 | 160 | 20.9485 | 126.5
84 | №8 | 160 | 19.7367 | 128.4
85 | №1 | 160 | 21.2441 | 126
86 | №3 | 250 | 12.5346 | 218.7
87 | №7 | 160 | 13.177 | 138.9
88 | №9 | 100 | 22.2639 | 77.7
89 | №2 | 160 | 11.3879 | 141.8
90 | №1 | 250 | 4.3502 | 239.1
91 | №3 | 160 | 7.458 | 148.1
92 | №5 | 160 | 14.3792 | 137
93 | №5 | 250 | 12.5469 | 218.6
94 | №6 | 160 | 6.4557 | 149.7
95 | №2 | 100 | 15.3748 | 84.6
96 | № 4 | 160 | 7.5988 | 147.8
97 | №1 | 100 | 11.6 | 88.4
98 | №3 | 160 | 23.9069 | 121.7
99 | №4 | 63 | 16.9244 | 52.3
100 | №5 | 100 | 11.1135 | 88.9
101 | №2 | 100 | 34.9435 | 65.1
102 | №4 | 250 | 14.8556 | 212.9
103 | №8 | 160 | 12.5651 | 139.9
104 | №9 | 160 | 24.4132 | 120.9
105 | №10 | 160 | 28.3273 | 114.7
106 | №2 | 160 | 24.0819 | 121.5
107 | №5 | 160 | 34.4354 | 104.9
108 | №4 | 250 | 23.5368 | 191.2
109 | №6 | 100 | 33.4432 | 66.6
110 | №1 | 63 | 24.4241 | 47.6
111 | №11 | 100 | 21.5136 | 78.5
112 | №4 | 160 | 13.3178 | 138.7
113 | №5 | 160 | 56.4766 | 69.6
114 | №6 | 250 | 4.6342 | 238.4
115 | №9 | 250 | 22.4733 | 193.8
116 | №8 | 100 | 29.4654 | 70.5
117 | №2 | 160 | 13.5195 | 138.4
118 | №3 | 100 | 17.16 | 82.8
119 | №7 | 100 | 8.883 | 91.1
120 | №3 | 160 | 32.3959 | 108.2
121 | №1 | 250 | 17.5545 | 206.1
122 | №2 | 250 | 24.3044 | 189.2
123 | №15 | 250 | 10.9138 | 222.7
124 | №9 | 250 | 250.1069 | -375.3
125 | №6 | 250 | 35.4353 | 161.4
126 | №4 | 160 | 41.2814 | 93.9
127 | №18 | 100 | 11.109 | 88.9
128 | №8 | 630 | 1.5267 | 620.4
129 | №13 | 400 | 7.6459 | 369.4
130 | №11 | 160 | 15.5919 | 135.1
131 | №2 | 400 | 3.0037 | 388
132 | №1 | 100 | 24.8156 | 75.2
133 | №5 | 100 | 22.95 | 77.1
134 | №1 | 100 | 10.7406 | 89.3
135 | №2 | 100 | 21.6852 | 78.3
136 | №3 | 100 | 23.3485 | 76.7
137 | №4 | 100 | 29.6482 | 70.4
138 | №5 | 160 | 17.2779 | 132.4
139 | №6 | 160 | 4.6266 | 152.6
140 | №7 | 160 | 22.3595 | 124.2
141 | №9 | 400 | 2.5703 | 389.7
142 | №1 | 100 | 11.4954 | 88.5
143 | №2 | 100 | 27.3026 | 72.7
144 | №3 | 100 | 25.806 | 74.2
145 | №4 | 250 | 11.9308 | 220.2
146 | №7 | 160 | 17.7347 | 131.6
147 | №9 | 320 | 0.81812 | 317.4
148 | №10 | 100 | 6.532 | 93.5
149 | №2 | 100 | 25.7115 | 74.3
150 | №3 | 160 | 2.8462 | 155.4
151 | №2 | 100 | 28.28 | 71.7
152 | №1 | 100 | 3.2568 | 96.7
153 | №1 | 160 | 16.6936 | 133.3
154 | №3 | 160 | 6.4536 | 149.7
155 | №2 | 250 | 2.5228 | 243.7
156 | №1 | 100 | 27.853 | 72.1
157 | №3 | 250 | 20.311 | 199.2
158 | №1 | 160 | 24.503 | 120.8
159 | №3 | 100 | 11.95 | 88.1
160 | №4 | 40 | 41.34 | 23.5
161 | №1 | 40 | 26.5075 | 29.4
162 | №1 | 160 | 20.665 | 126.9
163 | №2 | 100 | 62.8245 | 37.2
164 | №3 | 160 | 34.4422 | 104.9
165 | №4 | 100 | 73.1899 | 26.8
166 | №5 | 100 | 73.6263 | 26.4
167 | №6 | 160 | 24.2431 | 121.2
168 | №7 | 40 | 43.7938 | 22.5
169 | №8 | 63 | 84.4398 | 9.8