## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (апрель 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Адрес нахождения | Мощность трансформатора, кВА | Ззагрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 250 | 0.0082433 | 0.22426
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | 0.012499 | 0.080501
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | 0.019926 | 0.12887
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | 0.02441 | 0.20809
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | 0.021982 | 0.071018
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | 0.0084273 | 0.14037
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | 0.012229 | 0.080771
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п.Аккудук
| КТП №6924 ф1 |  | 250 | 0.014194 | 0.21831
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 0.034859 | 0.058141
| КТП №6307 ф1 |  | 100 | 0.021267 | 0.071733
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | 0.069252 | 0.079548
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | 0.039422 | 0.10938
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | 0.006589 | 0.086411
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | 0.01503 | 0.04356
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | 0.004171 | 0.088829
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | 0.0045421 | 0.054048
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | 0.0072622 | 0.22524
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 0.011786 | 0.13701
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | 0.0044528 | 0.088547
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | 0.014381 | 0.078619
| ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | 0.0075477 | 0.14125
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | 0.0026118 | 0.14619
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | 0.0093576 | 0.083642
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | 0.0068837 | 0.086116
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | 0.016474 | 0.21603
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | 0.012674 | 0.045916
| ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь
ПС Семиозерная | КТП №6117 ф1 |  | 100 | 0.021711 | 0.071289
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.016465 | 0.076535
| КТП №6115 ф1 |  | 100 | 0.017084 | 0.075916
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | 0.039353 | 0.19315
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | 0.024186 | 0.12461
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | 0.071861 | 0.021139
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | 0.033963 | 0.11484
| КТП №6145 ф1 |  | 100 | 0.026484 | 0.066516
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь
| КТП №6174 ф1 |  | 63 | 0.030755 | 0.027835
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | 0.022473 | 0.21003
| КТП №6103 ф1 |  | 160 | 0.021075 | 0.12773
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | 0.044954 | 0.18755
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | 0.045698 | 0.1868
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | 0.02744 | 0.06556
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | 0.0056403 | 0.08736
| КТП №6106 ф1 |  | 100 | 0.10613 | -0.013132
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | 0.055498 | 0.093302
| КТП №6165 ф1 |  | 160 | 0.092885 | 0.055915
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | 0.031078 | 0.061922
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | 0.036929 | 0.11187
| КТП №6101 ф1 |  | 160 | 0.040606 | 0.10819
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.0066514 | 0.086349
| КТП №6145 ф1 |  | 160 | 0.0098405 | 0.13896
| РП ДСУ | с. Аулиеколь
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | 0.03038 | 0.11842
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | 0.036641 | 0.19586
| КТП №6122 ф1 |  | 160 | 0.04298 | 0.10582
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | 0.037677 | 0.11112
| КТП №6152 ф1 |  | 160 | 0.051217 | 0.097583
| КТП №6132 ф1 |  | 160 | 0.046723 | 0.10208
| КТП №6182 ф1 |  | 100 | 0.0071201 | 0.08588
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | 0.027852 | 0.065148
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | 0.021343 | 0.071657
| КТП №6124 ф1 |  | 100 | 0.022444 | 0.070556
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | 0.054059 | 0.17844
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | 0.075301 | 0.073499
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | 0.035358 | 0.11344
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | 0.01334 | 0.04525
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | 0.032891 | 0.11591
ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай
| КТП №6926 ф1 |  | 250 | 0.046747 | 0.18575
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | 0.018724 | 0.13008
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | 0.031113 | 0.061887
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | 0.029753 | 0.11905
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | 0.021699 | 0.071301
| КТП №6931 ф1 |  | 160 | 0.031087 | 0.11771
| КТП №6932 ф1 |  | 100 | 0.023584 | 0.069416
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | 0.020389 | 0.072611
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | 0.037882 | 0.19462
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | 0.017839 | 0.13096
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | 0.027593 | 0.12121
| КТП №6934 ф1 |  | 160 | 0.018669 | 0.13013
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь
| КТП №6938 ф1 |  | 160 | 0.011251 | 0.13755
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | 0.016304 | 0.2162
| КТП №6147 ф1 |  | 100 | 0.035135 | 0.057865
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | 0.041835 | 0.19066
| КТП №6143 ф1 |  | 160 | 0.045452 | 0.10335
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | 0.017889 | 0.13091
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь
| КТП №6104 ф1 |  | 160 | 0.055254 | 0.093546
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | 0.0337 | 0.1151
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | 0.021094 | 0.071906
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | 0.0043896 | 0.14441
| КТП №6139 ф1 |  | 100 | 0.031298 | 0.061702
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 0.025196 | 0.067804
| ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка
ПС Новоселовка | КТП №6906 ф1 |  | 100 | 0.01381 | 0.079189
| КТП №6907 ф1 |  | 100 | 0.022468 | 0.070532
| КТП №6905 ф1 |  | 100 | 0.0052671 | 0.087733
| ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова
ПС Баймагамбетова | КТП №6912 ф1 |  | 100 | 0.0025021 | 0.090498
| КТП №6942 ф1 |  | 100 | 0.017137 | 0.075863
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай
ПС Аманкарагай | КТП №6945 ф1 |  | 250 | 0.029608 | 0.20289
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | 0.035533 | 0.19697
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | 0.031254 | 0.20125
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | 0.023938 | 0.12486
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | 0.012368 | 0.080632
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | 0.019743 | 0.073257
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | 0.025846 | 0.20665
| КТП №6951 ф1 |  | 100 | 0.034759 | 0.058241
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | 0.010999 | 0.1378
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | 0.021243 | 0.12756
ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза
| КТП №6957 ф1 |  | 160 | 0.020606 | 0.12819
| КТП №6958 ф1 |  | 63 | 0.0057195 | 0.052871
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | 0.010729 | 0.082271
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы
ПС Казанбасы | КТП №60204 ф1 |  | 250 | 0.017902 | 0.2146
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | 0.018755 | 0.074245
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы |  | 0 | 0
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | 0.013168 | 0.13563
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | 0.01543 | 0.07757
| КТП №60224 ф1 |  | 63 | 0.0090261 | 0.049564
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | 0.0018419 | 0.091158
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | 0.019914 | 0.073086
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | 0.029155 | 0.063845
| КТп №6806 ф1 |  | 160 | 0.015779 | 0.13302
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | 0.038836 | 0.054164
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | 0.0754 | 0.0734
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | 0.0020088 | 0.23049
| КТП №6812 ф1 |  | 250 | 0.0021855 | 0.23031
| КТП №6809 ф1 |  | 160 | 0.030378 | 0.11842
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка
| КТП №6826 ф1 |  | 63 | 0.00019251 | 0.058397
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | 0.011914 | 0.081086
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | 0.011101 | 0.081899
| КТП №6850 ф1 |  | 250 | 0.0050266 | 0.22747
| ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал
ПС Овцевод | КТП №60321 ф1 |  | 160 | 0.083486 | 0.065314
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай
| КТП №60328 ф1 |  | 160 | 0.0027807 | 0.14602
ПС Диевское | КТП №6535 ф1 |  | 160 | 0.037623 | 0.11118
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | 0.025438 | 0.067562
| КТП №6536 ф1 |  | 160 | 0.03933 | 0.10947
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | 0.040362 | 0.10844
| КТП №6560 ф1 |  | 160 | 0.035948 | 0.11285
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | 0.0060428 | 0.14276
| КТП №6704 ф1 |  | 160 | 0.0014353 | 0.14736
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный
| КТП №6557 ф1 |  | 160 | 0.012192 | 0.13661
| КТП №6528 ф1 |  | 160 | 0.0021874 | 0.14661
| ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал
| КТП №60109 |  | 160 | 0.0084219 | 0.14038
| КТП №60118 ф1 |  | 160 | 0.003906 | 0.14489
| ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка
ПС Тимофеевское | КТП №6411 ф1 |  | 250 | 0.028133 | 0.20437
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | 0.0075118 | 0.14129
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | 0.018824 | 0.12998
| ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа |  | 0 | 0
ПС Кожа | КТП №7807 ф1 |  | 250 | 0.029909 | 0.20259
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 0.0025891 | 0.14621
| КТП №7815 ф1 |  | 100 | 0.011606 | 0.081394
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды |  | 0 | 0
| КТП №7224 |  | 40 | 0.0074051 | 0.029795
| КТП №7225 |  | 100 | 0.0088602 | 0.08414
| ВЛ 10 кВ Кожахмет-Ц.Усадьба | п. Кожахмет |  | 0 | 0
ПС Кожахмет | КТП №7236 |  | 250 | 0.0085257 | 0.22397
| КТП №7232 |  | 160 | 0.0019089 | 0.14689
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка | п. Караменды |  | 0 | 0
ПС Докучаевка | КТП №7117 Ф1 |  | 100 | 0.035602 | 0.057398
| КТП №7118 Ф1 |  | 160 | 0.032365 | 0.11643
| КТП №7122 Ф1 |  | 160 | 0.032736 | 0.11606
| КТП №7143 Ф1 |  | 250 | 0.040393 | 0.19211
| КТП №7134 Ф1 |  | 100 | 0.0020088 | 0.090991
| КТП №7158 Ф1 |  | 160 | 0.039651 | 0.10915
| КТП №7106 Ф1 |  | 250 | 0.026672 | 0.20583
| КТП №7112 Ф1 |  | 160 | 0.014267 | 0.13453
| КТП №7101 Ф1 |  | 63 | 0.012463 | 0.046127
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды
| КТП №7105 Ф1 |  | 250 | 0.0038398 | 0.22866
| КТП №7114 Ф1 |  | 250 | 0.042823 | 0.18968
| КТП №7138 |  | 160 | 0.00023529 | 0.14856
| КТП №7102 Ф1 |  | 250 | 0.022689 | 0.20981
| КТП №7126 Ф1 |  | 100 | 0.03992 | 0.05308
| КТП №7126 Ф2 |  |  | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды
| КТП №7144 Ф1 |  | 160 | 0.038399 | 0.1104
| КТП №7163 Ф1 |  | 160 | 0.015059 | 0.13374
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный |  | 0 | 0
ПС Раздольная | КТП №7401 Ф1 |  | 250 | 0.0099243 | 0.22258
| КТП №7402 Ф1 |  | 160 | 0.00085411 | 0.14795
| КТП №7425 |  | 250 | 0.0053063 | 0.22719
| КТП №7403 |  | 63 | 0 | 0.05859
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный |  | 0 | 0
| КТП №7414 |  | 100 | 0.043285 | 0.049715
| КТП №7415 |  | 160 | 0.00044919 | 0.14835
| КТП №7416 |  | 160 | 0.00091977 | 0.14788
| КТП №7417 |  | 160 | 0.0014331 | 0.14737
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный |  | 0 | 0
| КТП №7405 Ф1 |  | 160 | 0.0095819 | 0.13922
| КТП №7407 Ф1 |  | 250 | 0.0053657 | 0.22713
| КТП №7410 Ф1 |  | 160 | 0.010023 | 0.13878
| КТП №7411 Ф1 |  | 250 | 0.0045156 | 0.22798
| ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник |  | 0 | 0
ПС Буревестник | КТП №7505 Ф1 |  | 250 | 0.027981 | 0.20452
| КТП №7512 |  | 160 | 0.011288 | 0.13751
| КТП №7511 |  | 250 | 0.0098147 | 0.22269
| КТП №7529 Ф1 |  | 250 | 0.027597 | 0.2049
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник
| КТП №7560 Ф1 |  | 100 | 0.011606 | 0.081394
| КТП №7536 |  | 100 | 0.0053345 | 0.087666
| КТП №7508 |  | 250 | 0.0018656 | 0.23063
| КТП №7556 |  | 160 | 0.01662 | 0.13218
| КТП №7540 |  | 25 | 0.0079906 | 0.015259
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник
| КТП №7513 ф1 |  | 63 | 0.022535 | 0.036055
| КТП №7558 |  | 100 | 0.0031209 | 0.089879
| КТП №7901 |  | 100 | 0.0007241 | 0.092276
| КТП №7563 |  | 400 | 0.0053345 | 0.36667
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
ПС Шолаксай | КТП №7315 Ф1 |  | 160 | 0.013354 | 0.13545
| КТП №7311 Ф1 |  | 250 | 0.024976 | 0.20752
| КТП №7313 Ф1 |  | 160 | 0.022616 | 0.12618
| КТП №7307 Ф1 |  | 160 | 0.02694 | 0.12186
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ | п. Шолаксай |  | 0 | 0
| КТП №7318 |  | 160 | 0.0003348 | 0.14847
| КТП №7301 Ф1 |  | 160 | 0.00047067 | 0.14833
| КТП №7303 Ф1 |  | 250 | 0.059083 | 0.17342
| ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
ПС Семилетка | КТП №7007 |  | 250 | 0.013047 | 0.21945
| КТП №7011 |  | 250 | 0.00030988 | 0.23219
| КТП №7004 Ф1 |  | 250 | 0.0032537 | 0.22925
| ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды |  | 0 | 0
ПС Дамды | КТП №7218 Ф1 |  | 250 | 0.019709 | 0.21279
| КТП №7220 Ф1 |  | 160 | 0.0063114 | 0.14249
| КТП-7203 школа Ф № 1 |  | 250 | 0.027547 | 0.20495
| КТП 7223 Ф№ 1 |  | 100 | 0.0022092 | 0.090791
| Кожа-Водозабор КТП 7815 Ф-1 |  | 100 | 0.0021427 | 0.090857
| КТП 7224 Ф-1 |  | 40 | 0.0073038 | 0.029896
| КТП 7225 Ф-1 |  | 250 | 0.0086597 | 0.22384
Кожахмет
| КТП 7236 Ф-1 |  | 250 | 0.0086811 | 0.22382
| Кожахмет-Кайга КТП 7232 Ф-1 |  | 63 | 0.0019823 | 0.056608
Ушакова -Ц.Усадьба
| КТП-369 ф-1 |  | 160 | 0.00040688 | 0.14839
| КТП-372 ф-1 |  | 100 | 0.00027193 | 0.092728
| КТП-373 ф-1 |  | 160 | 0.00081022 | 0.14799
| КТП-374 ф-1 |  | 250 | 0.0024022 | 0.2301
Ушакова - Заря
| КТП-399 ф№1 |  | 250 | 6.8355e-05 | 0.23243
| КТП-400 ф№1 |  | 160 | 0.0020023 | 0.1468
| КТП-401 ф№1 |  | 160 | 0.0037353 | 0.14506
| КТП-402 ф№1 |  | 160 | 0.00075888 | 0.14804
ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ
| КТП-379 ф№1 |  | 40 | 6.8355e-05 | 0.037132
| КТП-390 ф№1 |  | 250 | 0.0041962 | 0.2283
| КТП-392 ф№1 |  | 100 | 0.0033034 | 0.089697
| КТП-394 ф№1 |  | 100 | 6.8355e-05 | 0.092932
| КТП-396 ф№1 |  | 250 | 6.8355e-05 | 0.23243