## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июнь 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Адрес нахождения | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Забеловка | Забеловка-Промзона | Забеловка
| №101-01 ф1 |  | 400 | 0.00098391 | 0.35239
| №101-02 ф2 |  | 400 | 0.0095298 | 0.34367
Забеловка-Полив
| №101-19 ф1 |  | 100 | 0.0071109 | 0.081086
Забеловка-Машдвор
| №101-30 ф1 |  | 60 | 2.4805e-05 | 0.052985
Забеловка-Забеловка
| №101-36 ф1 |  | 160 | 0.0046899 | 0.13657
| №101-14 ф1 |  | 160 | 0.0053972 | 0.13585
| №101-13 ф1 |  | 100 | 0.0022303 | 0.086072
| №101-12 ф1 |  | 160 | 0.0043866 | 0.13688
| №101-11 ф1 |  | 100 | 0.0066735 | 0.081533
| №101-10 ф1 |  | 160 | 0.0070336 | 0.13418
| №101-09 ф1 |  | 100 | 0.006346 | 0.081867
Забеловка-Пригородный
| №101-24 ф1 |  | 160 | 0.0043722 | 0.13689
| №101-05 ф1 |  | 100 | 0.002417 | 0.085881
Глебовка | Глебовка-подхоз Асбест | Ырсай
| №202-01 ф1 |  | 250 | 0.019272 | 0.20119
| №202-03 ф1 |  | 160 | 0.0013167 | 0.14001
| №202-05 ф1 |  | 60 | 6.8517e-05 | 0.05294
Дзержинская | Дзержинская-Ц\У | Аккарга
| №515-17 ф1 |  | 100 | 0.0069939 | 0.081206
| №515-15 ф1 |  | 40 | 0.004035 | 0.031218
| №515-20 ф1 |  | 100 | 0.0035414 | 0.084732
Дзержинская-Отд.1
| №515-07 ф1 |  | 63 | 4.0304e-05 | 0.055619
| №515-08 ф1 |  | 100 | 7.6483e-05 | 0.088272
Дзержинская-Отд.2
| №515-03 ф1 |  | 160 | 2.0325e-06 | 0.14136
Дзержинская-Водозабор
| №515-11 ф1 |  | 100 | 0.0032842 | 0.084995
| №515-16 ф1 |  | 160 | 9.6869e-05 | 0.14126
| №515-25 ф1 |  | 63 | 0.0013676 | 0.054264
| №515-21 ф1 |  | 160 | 0.00038618 | 0.14097
Прогресс | Прогресс-Культбыт | Темерязево
| №208-20 ф1 |  | 100 | 0.0061071 | 0.082112
| №208-09 ф1 |  | 25 | 0.00037208 | 0.021707
Прогресс-МТМ
| №208-07 ф1 |  | 250 | 0 | 0.22087
| №208-16 ф1 |  | 400 | 0.0015568 | 0.35181
| №208-21 ф1 |  | 160 | 0.00095528 | 0.14038
| №208-06 ф1 |  | 250 | 0.003417 | 0.21738
| №208-04 ф1 |  | 160 | 0.0016537 | 0.13967
| №208-05 ф1 |  | 160 | 0.00026734 | 0.14109
Тургеневка | Тургеневка-Базы | Большевик
| №104-07 ф1 |  | 160 | 0.012701 | 0.12839
| №104-04 ф1 |  | 160 | 0.0096053 | 0.13155
| №104-06 ф1 |  | 160 | 0 | 0.14136
| №104-10 ф1 |  | 100 | 0.0026114 | 0.085682
| №104-02 ф1 |  | 63 | 7.9571e-05 | 0.055579
Кусакан | Кусакан-Кусакан | Кусакан
| №404-30 ф1 |  | 100 | 0.0042761 | 0.083982
Тасыбай | Тасыбай-Поселок | Тасыбай
| №310-02 |  | 100 | 0.0023878 | 0.085911
Хозрет | Хозрет-Ц/У | Хозрет
| №309-01 ф1 |  | 160 | 0.0016677 | 0.13966
Хозрет-МТМ
| №309-19 ф1 |  | 100 | 0.0010589 | 0.087268
Шевченовко | Шевченовка-Культбыт | Шевченовко
| №411-20 ф1 |  | 160 | 0.0046559 | 0.1366
| №411-23 ф1 |  | 160 | 0.00053334 | 0.14082
Шевченовка-Промзона
| №411-03 ф1 |  | 400 | 0.0006059 | 0.35278
Шевченовка-Водозабор
| №411-28 ф1 |  | 160 | 0.0011342 | 0.1402
| №411-05 ф1 |  | 63 | 0.00012298 | 0.055535
Комсомольская | Комсомольская-Ц/У | Жалтырколь
| №206-10 ф1 |  | 160 | 0.00076872 | 0.14057
| №206-20 ф1 |  | 100 | 0.00015326 | 0.088193
Мюктыколь | Мюктыколь-Культбыт | Мюктыколь
| №205-13 ф1 |  | 40 | 0.0022026 | 0.03309
| №205-16 ф1 |  | 160 | 0.021842 | 0.11905
Мюктыколь-Торговый Центр
| №205-17 ф1 |  | 40 | 0.0011162 | 0.0342
Мюктыколь-Скважина
| №205-21 ф1 |  | 100 | 0.020314 | 0.0676
Мюктыколь-Комсомольская
| №205-31 ф1 |  | 60 | 0.00078222 | 0.052211
Чайковская | Чайковская-Ц/У | Чайковская
| №102-06 ф1 |  | 100 | 0.005772 | 0.082454
| №102-08 ф1 |  | 100 | 0.004755 | 0.083493
| №102-10 ф1 |  | 160 | 0.01593 | 0.12509
| №102-23 ф1 |  | 40 | 0.0068742 | 0.028318
Чайковская- пром.зона
| №102-04 ф1 |  | 100 | 0.003769 | 0.0845
Волгоградская | Волгоградская-Промзона | Волгоградская
| №207-14 |  | 250 | 0 | 0.22087
| №207-09 |  | 160 |  | 0.14136
Волгоградская-Ц/У
| №207-07 ф1 |  | 100 | 0.0055953 | 0.082634
Волгоградская-Султан
| №207-16 ф1 |  | 160 | 0.0012195 | 0.14011
| №207-15 ф1 |  | 250 | 0.0017345 | 0.2191
Пригородная | Пригородная - Жалгас-Агро | Пригородная
| №201-11 ф1 |  | 160 | 0.0025937 | 0.13871
Пригородная-Пригородная
| № 201-08 ф1 |  | 100 | 0.0074499 | 0.08074
| №201-07 ф1 |  | 160 | 0.0047146 | 0.13654
| №201-06 ф1 |  | 160 | 0.016615 | 0.12439
| №201-03 ф1 |  | 160 | 0.012263 | 0.12883
| №201-04 ф1 |  | 100 | 0.010947 | 0.077167
| №201-05 ф1 |  | 100 | 0.003041 | 0.085244
| №201-02 ф1 |  | 400 | 0.021792 | 0.33114
| №201-01 ф1 |  | 400 | 0.018435 | 0.33457
Степная | Степная-Ц\У | Степная
| № 314-02 ф1 |  | 100 | 0.012913 | 0.07516
| № 314-05 ф1 |  | 100 | 0.0047153 | 0.083533
| № 314-04 ф1 |  | 100 | 0.0055796 | 0.08265
Степная-Промзона
| № 314-12 ф1 |  | 160 | 0.0005352 | 0.14081
| № 314-02а ф1 |  | 250 | 0.01309 | 0.2075
| № 314-17 ф1 |  | 100 | 0.0012043 | 0.08712
| № 314-14 ф1 |  | 100 | 0.00015568 | 0.088191
| № 314-16 ф1 |  | 250 | 0.001451 | 0.21939
| № 314-19 ф1 |  | 100 | 0.00012455 | 0.088223
| № 314-22 ф1 |  | 100 | 0.002385 | 0.085914
| № 314-11 ф1 |  | 160 | 0.0019431 | 0.13938
Степная-Животноводство
| № 314-35 ф1 |  | 250 | 0.0024044 | 0.21842
Красноармейское | Красноармейская-Ц/У | Приречное
| № 513-01 ф1 |  | 160 | 0.0084118 | 0.13277
| № 513-05 ф1 |  | 100 | 0.021028 | 0.06687
| № 513-03 ф1 |  | 100 | 0.012948 | 0.075123
| № 513-04 ф1 |  | 160 | 0.0024069 | 0.1389
Красноармейская-Кам.карьер
| №513-22 ф1 |  | 160 | 0.00019355 | 0.14116
| №513-29 ф1 |  | 160 | 0.0023446 | 0.13896
| №513-24 ф1 |  | 60 | 0.00067952 | 0.052316
Красноармейская-Отд.1
| №513-13 ф1 |  | 250 | 0.0043145 | 0.21647
| №513-14 ф1 |  | 100 | 0.00033098 | 0.088012
| №513-06 ф1 |  | 160 | 0.0028064 | 0.13849
| №513-15 ф1 |  | 160 | 0.00018811 | 0.14117
Красноармейская-Промзона
| №513-12 |  | 250 | 0.035395 | 0.18472
| №513-10 ф1 |  | 250 | 0.02055 | 0.19988
| №513-11 ф1 |  | 250 | 0.00020528 | 0.22067
Тохтарово | Тохтарово-Ц/У | Тохтарово
| №512-03 ф1 |  | 160 | 0.007889 | 0.1333
| №512-04 ф1 |  | 100 | 0.036342 | 0.051227
Тохтарово-Максимовка
| №512-15 ф1 |  | 100 | 0.00071148 | 0.087623
| №512-01А ф1 |  | 100 | 0.0078913 | 0.080289
Тохтарова-Зерноток
| №512-47 ф1 |  | 25 | 0.0013821 | 0.020676
Милютинка | Милютинка-Ц/У | Милютинка
| №103-06 ф1 |  | 40 | 0.016611 | 0.018372
| №103-05 ф1 |  | 100 | 0.0053075 | 0.082928
| №103-10 ф1 |  | 100 | 0.0058434 | 0.082381
| №103-04 ф1 |  | 100 | 0.0052517 | 0.082985
| № 103-12 ф1 |  | 100 | 0.0048251 | 0.083421
| №103-09 ф1 |  | 100 | 0.0040062 | 0.084258
Милютинка-Подкачка
| №103-02 ф1 |  | 160 | 0.010317 | 0.13082
| №103-01 ф1 |  | 160 | 2.2548e-06 | 0.14136
| №103-36 ф1 |  | 160 | 1.2299e-05 | 0.14135
| №103-17 ф1 |  | 100 | 0.004897 | 0.083348
| №103-19 ф1 |  | 100 | 0.010519 | 0.077605
| №103-14 ф1 |  | 250 | 6.1235e-06 | 0.22087
| №103-08 ф1 |  | 160 | 6.2013e-06 | 0.14135
| №103-15 ф1 |  | 250 | 0.0024804 | 0.21834
| № 103-20 ф1 |  | 100 | 0.0050651 | 0.083176
Милютинка-Отд.3
| № 103-30 ф1 |  | 250 | 0.0014024 | 0.21944
| № 103-31 ф1 |  | 160 | 2.0498e-06 | 0.14136
| № 103-03 ф1 |  | 100 | 0.00076163 | 0.087572