## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей ( за июнь 2021 года)
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ | Адрес нахождения | №КТП , фидера | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Александровка | ВЛ -10кВ Александровка-Александровка | с. Александровка | №1 | 100 | 0.0082696 | 0.080494
|  |  | №2 | 160 | 0.013769 | 0.12828
|  |  | №3 | 63 | 0.0096571 | 0.046486
|  |  | №4 | 100 | 0.0063919 | 0.082278
|  |  | №5 | 100 | 0.025612 | 0.064018
| ВЛ-10кВ Александровка-УВС |  | №7 | 100 | 0.016115 | 0.073041
|  |  | №9 | 160 | 0.037057 | 0.10616
|  |  | №12 | 250 | 0.021516 | 0.20043
| ВЛ-10кВ Александровка-Фермы |  | №1 | 250 | 0.0070531 | 0.21417
|  |  | №4 | 100 | 0.00021111 | 0.088149
|  |  | №7 | 250 | 0.0056581 | 0.2155
| ВЛ-10кВ Александровка-Жуковка |  | №1 | 63 | 0.013732 | 0.042615
|  |  | №4 | 100 | 0.02857 | 0.061209
|  |  | №5 | 160 | 0.034576 | 0.10851
|  |  | №6 | 160 | 0.012499 | 0.12949
ПС Джамбул | ВЛ-10кВ Джамбул-Кр.хозяйство | с. Алтын Дала | №5 | 160 | 0.052949 | 0.091059
|  |  | №3 | 250 | 0.045561 | 0.17759
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. Жамбыл | №2 | 100 | 0.089301 | 0.0035141
|  |  | №3 | 400 | 0.037727 | 0.31756
|  |  | №4 | 400 | 0.067299 | 0.28947
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт |  | №1 | 250 | 0.0608 | 0.16312
|  |  | №2 | 100 | 0.033084 | 0.05692
|  |  | №3 | 250 | 0.03967 | 0.18319
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы |  | №5 | 40 | 0.013746 | 0.022282
ПС Владимировка | ВЛ-10кВ Владимировка- Архиповка | с. Сормовка | №1 | 100 | 0.0114 | 0.07752
|  |  | №3 | 100 | 0.038614 | 0.051667
| ВЛ-10кВ Владимировка-Новостройка |  | №2 | 100 | 0.031519 | 0.058407
|  |  | №1 | 100 | 0.020363 | 0.069005
|  |  | №3 | 25 | 0.0030727 | 0.019168
|  |  | №4 | 100 | 0 | 0.08835
| ВЛ-10кВ Владимировка-Полив |  | №1 | 160 | 0.0216 | 0.12084
|  |  | №2 | 100 | 0.0021855 | 0.086274
| ВЛ-10кВ Владимировка- РРС | с. Нечаевка | №1 | 100 | 0.0082584 | 0.080505
|  |  | №2 | 100 | 0.012499 | 0.076476
|  |  | №3 | 100 | 0.033935 | 0.056112
|  |  | №4 | 100 | 0.023882 | 0.065662
|  |  | №5 | 60 | 0.015494 | 0.038291
|  |  | №7 | 100 | 0.014285 | 0.074779
|  |  | №8 | 160 | 0.004464 | 0.13712
| ВЛ-10кВ Владимировка- Молзавод |  | №3 | 160 | 0.043421 | 0.10011
|  |  | №5 | 250 | 0.030422 | 0.19197
|  |  | №2 | 100 | 0.037811 | 0.05243
| ВЛ-10кВ Владимировка-Быт |  | №3 | 100 | 0.023051 | 0.066452
|  |  | №1 | 100 | 0.015465 | 0.073658
|  |  | №5 | 160 | 0.041735 | 0.10171
|  |  | №7 | 63 | 0.017186 | 0.039333
|  |  | №8 | 63 | 0.026893 | 0.030112
|  |  | №10 | 100 | 0.022264 | 0.067199
|  |  | №9 | 100 | 0.026672 | 0.063011
|  |  | №6 | 100 | 0.025775 | 0.063864
|  |  | №4 | 160 | 0.026951 | 0.11576
| ВЛ-10кВ Владимировка-Кормоцех |  | №2 | 160 | 0.0030727 | 0.13844
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Посёлок | с. Янушевка | №2 | 100 | 0.0039339 | 0.084613
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Рыспай | с. Садчиковка | №1 | 160 | 0.013827 | 0.12822
|  |  | №2 | 160 | 0.014327 | 0.12775
|  |  | №3 | 400 | 0 | 0.3534
ПС Глазуновка | ВЛ-10кВ Глазуновка- Семеновка | с. Семеновка | №1 | 160 | 0.0015494 | 0.13989
|  |  | №2 | 250 | 0.031025 | 0.1914
|  |  | №3 | 160 | 0.012532 | 0.12945
|  |  | №4 | 100 | 0.015208 | 0.073902
|  |  | №5 | 250 | 0.00081282 | 0.2201
| ВЛ-10кВ Глазуновка-РРС |  | №2 потреб | 63 | 0.0053568 | 0.050572
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ц.усадьба |  | №1 | 250 | 0.035334 | 0.18731
|  |  | №2 | 100 | 0.022246 | 0.067217
|  |  | №3 | 100 | 0.0093977 | 0.079422
|  |  | №4 | 250 | 0.018217 | 0.20357
|  |  | №5 | 250 | 0.015583 | 0.20607
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ст.участок |  | №2 | 250 | 0.01183 | 0.20964
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Фермы |  | №1 | 100 | 0 | 0.08835
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер | №1 | 160 | 0.0061017 | 0.13556
|  |  | №2 | 250 | 0.015754 | 0.20591
|  |  | №3 | 400 | 0.002232 | 0.35128
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Степной | с. Степное | №1 | 160 | 0.0029016 | 0.1386
ПС Организатор | ВЛ-10кВ Организатор-Жаксалык | с. Жаксылык | №1 | 40 | 0.0013392 | 0.034068
| ВЛ-10кВ Организатор-Школа | с. Половниковка | №1 | 250 | 0.0089838 | 0.21234
|  |  | №2 | 250 | 0.008742 | 0.21257
|  |  | №3 | 100 | 0.017703 | 0.071533
|  |  | №5 | 160 | 0.0089606 | 0.13285
| ВЛ-10кВ Организатор-З.ток |  | №1 | 100 | 0.0031248 | 0.085381
|  |  | №4 | 160 | 0.0004464 | 0.14094
|  |  | №5 | 250 | 0.0008928 | 0.22003
|  |  | №6 | 100 | 0.0004464 | 0.087926
|  |  | №7 | 160 | 0 | 0.14136
ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Молокановка | с. Молокановка | №1 | 160 | 0.044052 | 0.09951
| ВЛ-10кВ ОПХ-Скважина |  | №1 | 100 | 0.0027928 | 0.085697
|  |  | №2 | 250 | 0.026719 | 0.19549
|  |  | №3 | 250 | 0.0010555 | 0.21987
|  |  | №4 | 250 | 0.0027323 | 0.21828
| ВЛ-10кВ ОПХ-РУС | с. Заречное | №1 | 160 | 0.0093744 | 0.13245
|  |  | №2 | 100 | 0.013749 | 0.075288
| ВЛ-10кВ ОПХ-Фермы |  | №3 | 63 | 0.00083328 | 0.054869
|  |  | №4 | 100 | 0.025675 | 0.063958
|  |  | №5 | 250 | 0.03213 | 0.19035
|  |  | №6 | 250 | 0.06593 | 0.15824
|  |  | №7 | 250 | 0.059874 | 0.16399
|  |  | №9 | 63 | 0.027455 | 0.029578
|  |  | №8 | 160 | 0.029002 | 0.11381
| ВЛ-10кВ ОПХ-Котельная |  | №1 | 250 | 0.0028412 | 0.21818
| ВЛ-10кВ ОПХ-ДК |  | ТП№1 | 400 | 0.1541 | 0.207
|  |  | №2 | 160 | 0.056749 | 0.087449
| ВЛ-10кВ ОПХ-Модуль |  | ТП№1 | 400 | 0.068193 | 0.28862
| ВЛ-10кВ ОПХ-ГПС |  | ТП№11 | 100 | 0.037152 | 0.053056
|  |  | №19 | 250 | 0.0087466 | 0.21257
|  |  | ТП№6 | 250 | 0.0094869 | 0.21186
|  |  | ТП№9 | 160 | 0.022607 | 0.11988
|  |  | №12 | 160 | 0.032241 | 0.11073
|  |  | №23 | 160 | 0.045203 | 0.098417
|  |  | №21 | 160 | 0.0014257 | 0.14001
|  |  | №20 | 250 | 0.00081468 | 0.2201
|  |  | №35 | 100 | 0.0030206 | 0.08548
| ВЛ-10кВ ОПХ-Затобольская |  | №25 | 250 | 0.072378 | 0.15212
|  |  | №26 | 250 | 0.069943 | 0.15443
|  |  | №28 | 100 | 0.021182 | 0.068227
|  |  | №27 | 250 | 0.68009 | -0.42521
|  |  | №29 | 250 | 0.01587 | 0.2058
|  |  | №23 | 250 | 0.078017 | 0.14676
|  |  | №2 | 160 | 0.0044138 | 0.13717
|  |  | №31 | 160 | 0.028569 | 0.11422
|  |  | №35 | 160 | 0.018949 | 0.12336
|  |  | №34 | 100 | 0.010648 | 0.078234
|  |  | №36 | 100 | 0.027249 | 0.062463
ПС Затобольская | ВЛ-10кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл | №18 | 100 | 0.04645 | 0.044223
|  |  | №26 | 160 | 0.049017 | 0.094794
|  |  | №25 | 250 | 0.058576 | 0.16523
|  |  | №1 | 160 | 0.009751 | 0.1321
|  |  | №4 | 250 | 0.06773 | 0.15653
|  |  | ТП№7 | 160 | 0.046039 | 0.097623
|  |  | №19 | 100 | 0.034756 | 0.055332
|  |  | ТП№11 | 400 | 0.084229 | 0.27338
|  |  | №22 | 250 | 0.090828 | 0.13459
|  |  | №17 | 160 | 0.023836 | 0.11872
|  |  | №20 | 250 | 0.079641 | 0.14522
|  |  | №15 | 160 | 0.028325 | 0.11445
|  |  | №14 | 400 | 0.023822 | 0.33077
|  |  | №15 | 250 | 0.044199 | 0.17889
|  |  | №23 | 630 | 0.11497 | 0.44739
|  |  | №2 | 160 | 0.01956 | 0.12278
|  |  | №3 | 100 | 0.022476 | 0.066998
|  |  | №12 | 250 | 0.049189 | 0.17415
|  |  | № 13 | 100 | 0.0034968 | 0.085028
| ВЛ-10кВ Затобольская- Связьстрой |  | №2 | 100 | 0.051243 | 0.039669
|  |  | №3 | 160 | 0.074667 | 0.070426
|  |  | №4 | 10 | 0.071029 | -0.058642
|  |  | №5 | 400 | 0.15258 | 0.20845
|  |  | №1 | 160 | 0.04466 | 0.098933
|  |  | №6 | 160 | 0.036675 | 0.10652
|  |  | ТП№8 | 400 | 0.13584 | 0.22435
|  |  | №10 | 160 | 0.033804 | 0.10925
|  |  | №11 | 250 | 0.026114 | 0.19607
| ВЛ-10кВ Затобольская-ОПХ |  | №1 | 250 | 0.073682 | 0.15088
|  |  | №2 | 160 | 0.054007 | 0.090053
|  |  | №9 | 160 | 0.065007 | 0.079603
|  |  | №28 | 63 | 0.0090777 | 0.047037
|  |  | №4 | 200 | 0.065405 | 0.11457
|  |  | №5 | 160 | 0.036653 | 0.10654
|  |  | №6 | 100 | 0.034086 | 0.055968
|  |  | №7 | 250 | 0.081293 | 0.14365
|  |  | №10 | 315 | 0.096288 | 0.18683
|  |  | №14 | 100 | 0.052552 | 0.038426
|  |  | №15 | 250 | 0.09296 | 0.13256
| ВЛ-10кВ Затобольская-Лесхоз |  | №1 | 100 | 0.018436 | 0.070835
|  |  | №2 | 250 | 0.027446 | 0.1948
|  |  | №3 | 160 | 0.027225 | 0.1155
| ВЛ-10кВ Затобольская- Райцентр |  | ТП №1 | 400 | 0.081296 | 0.27617
|  |  | ТП№4 | 250 | 0.066329 | 0.15786
|  |  | ТП№7 | 400 | 0.066426 | 0.2903
|  |  | ТП№12 | 250 | 0.057716 | 0.16604
|  |  | №10 | 160 | 0.025869 | 0.11678
|  |  | №11 | 63 | 0.027928 | 0.029129
|  |  | №13 | 250 | 0.081183 | 0.14375
|  |  | №14 | 400 | 0.013749 | 0.34034
|  |  | ТП№16 | 400 | 0.10709 | 0.25166
|  |  | ТП №19 потреб | 400 | 0.029388 | 0.32548
|  |  | №17 | 250 | 0.047979 | 0.1753
ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина | №8 | 160 | 0.0055856 | 0.13605
|  |  | №3 | 250 | 0.099675 | 0.12618
|  |  | №5 | 250 | 0.042519 | 0.18048
|  |  | №9 | 250 | 0.020497 | 0.2014
|  |  | №1 | 160 | 0.038507 | 0.10478
| ВЛ-10кВ Мичурина-Пивзавод |  | №1 | 250 | 0.087724 | 0.13754
|  |  | №2 | 400 | 0.026447 | 0.32828
|  |  | №9 | 100 | 0.015319 | 0.073797
|  |  | №20 | 160 | 0.0012778 | 0.14015
|  |  | №12 | 250 | 0.052015 | 0.17146
|  |  | №13 | 250 | 0.065545 | 0.15861
|  |  | №15 | 250 | 0.023923 | 0.19815
|  |  | №21 | 100 | 0.031387 | 0.058533
|  |  | №26 | 400 | 0.00063333 | 0.3528
| ВЛ-10кВ Мичурина-Гостиница |  | №5 | 160 | 0.057943 | 0.086314
|  |  | ТП№1 | 250 | 0.012555 | 0.20895
|  |  | №1 | 160 | 0.027528 | 0.11521
|  |  | №2 | 250 | 0.005115 | 0.21602
|  |  | №4 | 160 | 0.049399 | 0.094431
|  |  | №3 | 160 | 0.032995 | 0.11002
| ВЛ-10кВ Мичурина-Психбольница |  | №9 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №11 | 160 | 0.035842 | 0.10731
|  |  | №16 | 400 | 0.02138 | 0.33309
|  |  | №21 | 160 | 0.018656 | 0.12364
|  |  | №27 | 160 | 0.015016 | 0.1271
| ВЛ-10кВ Мичурина-Полив |  | №1 | 100 | 0.0044724 | 0.084101
|  |  | №3 | 100 | 0.0035573 | 0.084971
|  |  | №14 | 160 | 0.013722 | 0.12832
| ВЛ-10кВ Мичурина-Абай |  | №2 | 250 | 0.018954 | 0.20287
|  |  | №3 | 400 | 0.0036772 | 0.34991
|  |  | №4 | 63 | 0.0050443 | 0.050868
|  |  | №5 | 250 | 0.015578 | 0.20608
|  |  | №8 | 400 | 0.019525 | 0.33485
|  |  | №9 | 63 | 0.018132 | 0.038435
|  |  | №10 | 250 | 0.014137 | 0.20744
|  |  | №17 | 100 | 0.019376 | 0.069943
ПС Павловка | ВЛ-10кВ Павловка-З.ток | с. Надеждинка | №1 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №2 | 250 | 0.0024552 | 0.21854
|  |  | №3 | 400 | 0 | 0.3534
| ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок |  | №1 | 100 | 0.0098822 | 0.078962
|  |  | №2 | 250 | 0.015072 | 0.20656
|  |  | №3 | 100 | 0.015207 | 0.073903
|  |  | №4 | 100 | 0.0133 | 0.075715
|  |  | №5 | 160 | 0.014791 | 0.12731
|  |  | №6 | 100 | 0.015829 | 0.073313
|  |  | №7 | 60 | 0.014798 | 0.038952
|  |  | №8 | 100 | 0.0095 | 0.079325
| ВЛ-10\кВ Павловка-Мастерские |  | №1 | 63 | 0.002299 | 0.053476
|  |  | №2 | 400 | 0.0018749 | 0.35162
|  |  | №3 | 250 | 0.034674 | 0.18793
|  |  | №4 | 100 | 0.0017186 | 0.086717
| ВЛ-10кВ Павловка-Машдвор |  | №1 | 160 | 0.00038167 | 0.141
|  |  | №2 | 250 | 0.00016517 | 0.22072
| ВЛ-10кВ Павловка-Стройучасток |  | №1 | 100 | 0.00043524 | 0.087937
|  |  | №2 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №3 | 60 | 0.0004278 | 0.052604
| ВЛ-10кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап | №1 | 100 | 0.00050127 | 0.087874
ПС Б.Романовка | ВЛ-10\кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка | №1 | 100 | 0.0099677 | 0.078881
|  |  | №3 | 250 | 0.012203 | 0.20928
|  |  | №5 | 250 | 0.014882 | 0.20674
|  |  | №6 | 63 | 0.0091893 | 0.046931
| ВЛ-10кВ Б.Романовка-З. ток |  | №1 | 160 | 0.030288 | 0.11259
|  |  | №2 | 250 | 0.00017112 | 0.22071
|  |  | №3 | 400 | 0.0025657 | 0.35096
ПС Воскресеновка | ВЛ-10кВ Воскресеновка- Поселок | с. Воскресеновка | №1 | 250 | 0.017968 | 0.20381
|  |  | №2 | 160 | 0.010208 | 0.13166
|  |  | №3 | 400 | 0.023228 | 0.33133
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-З.ток |  | №1 | 160 | 0.00062031 | 0.14077
|  |  | №2 | 100 | 0.0030291 | 0.085472
|  |  | №3 | 250 | 0.0011238 | 0.21981
|  |  | №4 | 250 | 0.00069359 | 0.22022
|  |  | №5 | 160 | 0.00062775 | 0.14076
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-Кормоцех |  | №1 | 160 | 0.0010577 | 0.14036
ПС Озёрная | ВЛ-10кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная | №2 | 400 | 0.03256 | 0.32247
|  |  | №6 | 160 | 0.009425 | 0.13241
| ВЛ-10кВ Озерная - Св.Жарколь |  | №1 | 100 | 0.00085932 | 0.087534
|  |  | №2 | 60 | 0.0029946 | 0.050165
|  |  | №3 | 160 | 0.0089838 | 0.13283
| ВЛ-10кВ Озерная - Московский |  | №1 | 160 | 0.035017 | 0.10809
|  |  | №3 | 160 | 0.025082 | 0.11753
|  |  | №7 | 250 | 0.031414 | 0.19103
| ВЛ-10кВ Озерная - Фермы |  | №3 | 100 | 0.0014945 | 0.08693
|  |  | №4 | 100 | 0.0041115 | 0.084444
| ВЛ-10кВ Озерная - ЛМУ |  | №1 | 100 | 0.022343 | 0.067125
| ВЛ-10кВ Озерная - К. Маркса |  | №2 | 160 | 0.029446 | 0.11339
|  |  | №3 | 250 | 0.0060682 | 0.21511
|  |  | №4 | 250 | 0.071437 | 0.15301
|  |  | №5 | 250 | 0.033795 | 0.18877
|  |  | №6 | 160 | 0.020293 | 0.12208
|  |  | №8 | 100 | 0.022752 | 0.066736
|  |  | №9 | 160 | 0.043571 | 0.099967
| ВЛ-10кВ Озерная - Жив-во |  | №1 | 250 | 0.014925 | 0.2067
|  |  | №2 | 630 | 0.057434 | 0.50204
|  |  | №3 | 630 | 0.052228 | 0.50699
|  |  | №4 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | №5 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №7 | 400 | 0.034341 | 0.32078
|  |  | №11 | 100 | 0.0081821 | 0.080577
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай | №8 | 160 | 0.0040957 | 0.13747
|  |  | №9 | 160 | 0.017311 | 0.12491
|  |  | №10 | 160 | 0.036379 | 0.1068
|  |  | №11 | 160 | 0.014106 | 0.12796
|  |  | №12 | 100 | 0.013004 | 0.075996
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник | №1 | 250 | 0.044194 | 0.17889
|  |  | №3 | 100 | 0.0048983 | 0.083697
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Чапаева |  | №14 | 250 | 0.00063891 | 0.22027
|  |  | №2 | 100 | 0.00043896 | 0.087933
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Дружба |  | №1 | 100 | 0.004278 | 0.084286
|  |  | №5 | 400 | 0.023621 | 0.33096
|  |  | №2 | 250 | 0.017213 | 0.20452
|  |  | №3 | 250 | 0.075296 | 0.14934
|  |  | №4 | 250 | 0.056983 | 0.16674
ПС Казахстанец | ВЛ-10кВ Казахстан-Октябрьский | с. Октябрьское | №2 | 250 | 0.066263 | 0.15793
|  |  | №3 | 160 | 0.018124 | 0.12414
|  |  | №4 | 250 | 0.017184 | 0.20455
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Рыбный | с. Рыбное |  | 250 | 0.0050053 | 0.21612
|  |  | №4 | 160 | 0.020386 | 0.12199
| ВЛ-10кВ Казахстанец- Пр.Лесничество | с. Октябрьское | №4 | 63 | 0.0017112 | 0.054035
|  |  | №3 | 63 | 0.012902 | 0.043404
|  |  | №5 | 250 | 0.010927 | 0.21049
|  |  | №6 | 160 | 0.0058516 | 0.1358
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный | №1 | 250 | 0.030553 | 0.19185
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Октярьский | с. Октярьский | №1 | 250 | 0.0477 | 0.17556
ПС Каражары | ВЛ-10кВ Каражары-Школа | с. Садовый | №1 | 250 | 0.055897 | 0.16777
| ВЛ-10кВ Каражары-Садовый |  | №1 | 160 | 0.01985 | 0.1225
| ВЛ-10кВ Каражары-Винзавод |  | №1 | 100 | 0.01476 | 0.074328
|  |  | №4 | 100 | 0.019713 | 0.069622
ПС Ждановка | ВЛ-10кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак | №1 | 250 | 0.0014973 | 0.21945
| ВЛ-10кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка | №3 | 160 | 0.020144 | 0.12222
|  |  | №4 | 100 | 0.005766 | 0.082872
| ВЛ-10кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка | №10 | 160 | 0.0053708 | 0.13626
|  |  | №3 | 160 | 0.0062496 | 0.13542
|  |  | №12 | 160 | 0.0055614 | 0.13608
ПС Щербакова | ВЛ-10кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова | №3 | 160 | 0.0075395 | 0.1342
|  |  | №5 | 160 | 0.011843 | 0.13011
|  |  | №4 | 160 | 0.011291 | 0.13063
|  |  | №7 | 160 | 0.012053 | 0.12991
|  |  | №8 | 160 | 0.016963 | 0.12524
|  |  | №9 | 160 | 0.018068 | 0.1242
|  |  | №10 | 160 | 0.011435 | 0.1305
|  |  | №11 | 160 | 0.015504 | 0.12663
| ВЛ-10кВ Щербаково- Кирзавод |  | №4 | 100 | 0.0070954 | 0.081609
|  |  | №5 | 250 | 0.01302 | 0.20851
ПС Сосновый Бор | ВЛ-10кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон | №2 | 160 | 0.0038688 | 0.13768
|  |  | №7 | 160 | 0.012534 | 0.12945
|  |  | №9 | 100 | 0.0074016 | 0.081318
|  |  | №8 | 250 | 0.030189 | 0.1922
|  |  | №10 | 100 | 0.015807 | 0.073333
ПС Шеминовка | ВЛ-10кВ Шеминовка-поселок | с.Шеминовка | №1 | 100 | 0.0048081 | 0.083782
|  |  | №2 | 250 | 0.016301 | 0.20539
|  |  | №3 | 100 | 0.01795 | 0.071298
|  |  | №4 | 250 | 0.0094795 | 0.21187
| ВЛ-10кВ Шеминовка-Рязановка |  | №1 | 160 | 0.017858 | 0.1244
|  |  | №2 | 400 | 0.021472 | 0.333
|  |  | №7 | 160 | 0.030458 | 0.11242
|  |  | №8 | 100 | 0.0022134 | 0.086247
|  |  | №5 | 160 | 0.075478 | 0.069656
|  |  | №4 | 100 | 0.099106 | -0.0058011
| ВЛ-10кВ Шеминовка- Ц. усадьба |  | №1 | 100 | 0.00089652 | 0.087498
|  |  | №2 | 400 | 0.0087997 | 0.34504
| ВЛ-10кВ Шеминовка- З. ток |  | №1 | 250 | 0.0070262 | 0.2142
| ВЛ-10кВ Шеминовка- Школа |  | №1 | 100 | 0.017661 | 0.071572
| ВЛ-10кВ Шеминовка- Фермы |  | №2 | 250 | 0.0013001 | 0.21964
|  |  | №4 | 250 | 0.0059725 | 0.2152
| ВЛ-10кВ Шеминовка- Суриковка |  | №1 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №2 | 160 | 0.0019586 | 0.1395
|  |  | №4 | 250 | 0.0010742 | 0.21985
|  |  | №5 | 100 | 0.0032364 | 0.085275
| ВЛ-10кВ Маяковская- Кызыл-Агаш |  | №3 | 160 | 0.045419 | 0.098212
ПС Рязановка | ВЛ-10кВ Рязановка-поселок | с. Рязановка | №1 | 160 | 0.0094525 | 0.13238
|  |  | №2 | 160 | 0.0098041 | 0.13205
ПС Майколь | ВЛ-10кВ Майколь- ц. Усадьба. | с. Майколь | №1 | 100 | 0.012841 | 0.076151
|  |  | №2 | 400 | 0.015206 | 0.33895
|  |  | №4 | 160 | 0.021483 | 0.12095
| ВЛ-10кВ Майколь- Мехток |  | №3 | 250 | 0.0014973 | 0.21945
ПС Маяковская | ВЛ-10кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский | №1 | 100 | 0.008928 | 0.079868
|  |  | №4 | 160 | 0.0054012 | 0.13623
|  |  | №5 | 160 | 0.0046971 | 0.1369
| ВЛ-10кВ Маяковская- Кызыл-Агаш |  | №1 | 160 | 0.0067345 | 0.13496
|  |  | №2 | 160 | 0.0019344 | 0.13952
| ВЛ-10кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка | №1 | 100 | 0.007161 | 0.081547
|  |  | №2 | 160 | 0.014934 | 0.12717
|  |  | №3 | 160 | 0.0044855 | 0.1371
|  |  | №4 | 160 | 0.002947 | 0.13856
|  |  | №7 | 160 | 0.01236 | 0.12962
|  |  | №8 | 160 | 0.010014 | 0.13185
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка | №1 | 250 | 0.026502 | 0.1957
|  |  | №3 | 160 | 0.0072374 | 0.13448
|  |  | №4 | 100 | 0.0072051 | 0.081505
|  |  | №5 | 100 | 0.027369 | 0.06235
|  |  | №7 | 100 | 0.026751 | 0.062936
|  |  | №8 | 160 | 0.0091779 | 0.13264
| ВЛ-10кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган | ТП№4 | 100 | 0.015386 | 0.073733
|  |  | №6 | 160 | 0.015256 | 0.12687
|  |  | №8 | 250 | 0.021156 | 0.20078
|  |  | №10 | 100 | 0.0077458 | 0.080992
|  |  | №15 | 160 | 0.0079689 | 0.13379
ПС Силантьевка | ВЛ-10кВ Силантьевка- Ц.усадьба |  | №1 | 160 | 0.017285 | 0.12494
|  |  | №2 | 250 | 0.031235 | 0.1912
|  |  | №3 | 160 | 0.037059 | 0.10615
|  |  | №5 | 160 | 0.026355 | 0.11632
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Райцентр |  | №2 | 400 | 0.065845 | 0.29085
|  |  | №1 | 250 | 0.032239 | 0.19025
|  |  | №3 | 160 | 0.02505 | 0.11756
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка | №2 | 60 | 0.0076758 | 0.045718
|  |  | №1 | 100 | 0.026117 | 0.063539
|  |  | №3 | 100 | 0.021093 | 0.068312
ПС Свердловка | ВЛ-10кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка | №4 | 100 | 0.0076204 | 0.081111
|  |  | №3 | 250 | 0.051382 | 0.17206
|  |  | №5 | 160 | 0.014767 | 0.12733
|  |  | №6 | 160 | 0.00047263 | 0.14091
|  |  | №1 | 160 | 0.0020255 | 0.13944
| ВЛ-10кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка | №2 | 250 | 0.032297 | 0.19019
|  |  | №3 | 100 | 0.011237 | 0.077674
| ВЛ-10кВСвердловка-ДК |  | №2 | 320 | 0.029262 | 0.25492
| ВЛ-10кВ Свердловка-К/завод |  | №1 | 250 | 0 | 0.22087
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка | №1 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №3 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №2 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №4 | 100 | 0 | 0.08835
| ВЛ-10кВ Янушевка-Сатай |  | №1 | 100 | 0.0090322 | 0.079769
|  |  | №9 | 100 | 0.0028291 | 0.085662
ПС Димитрова | ВЛ-10кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова | №4 | 250 | 0.0030056 | 0.21802
|  |  | №5 | 160 | 0.031 | 0.11191
|  |  | №1 | 160 | 0.010257 | 0.13162
|  |  | №6 | 100 | 0.0090261 | 0.079775
ПС Степная | ВЛ-10кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова | №1 | 160 | 0.016395 | 0.12578
|  |  | №2 | 100 | 0.013049 | 0.075954
|  |  | №4 | 160 | 0.02444 | 0.11814
|  |  | №6 | 160 | 0.0066454 | 0.13505
ПС Докучаева | ВЛ-10кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы | №1 | 160 | 0.014253 | 0.12782
|  |  | №3 | 250 | 0.014266 | 0.20732
| ВЛ-10кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево | №1 | 160 | 0.015121 | 0.12699
| ВЛ-10кВ Докучаева-Ц.Усадьба |  | №1 | 160 | 0.018239 | 0.12403
|  |  | №2 | 160 | 0.015029 | 0.12708
|  |  | №3 | 160 | 0.0028073 | 0.13869
|  |  | №4 | 160 | 0.0071424 | 0.13457
|  |  | №5 | 160 | 0.020288 | 0.12209
|  |  | №6 | 250 | 0.00093 | 0.21999
ПС Лермонтова | ВЛ-10кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова | №1 | 250 | 0.025539 | 0.19661
|  |  | №6 | 160 | 0.012274 | 0.1297
|  |  | №4 | 100 | 0.012821 | 0.07617
|  |  | №8 | 100 | 0.01198 | 0.076969
|  |  | №9 | 100 | 0.01219 | 0.076769
| ВЛ-10кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу | №1 | 100 | 0.014087 | 0.074968
|  |  | №2 | 100 | 0.00046853 | 0.087905
ПС Приозерная | ВЛ-10кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный | №1 | 160 | 0.0045343 | 0.13705
|  |  | №2 | 160 | 0.0031025 | 0.13841
|  |  | №4 | 160 | 0.0053043 | 0.13632
| ВЛ-10кВ Приозерное-Школа |  | №2 | 250 | 0.010952 | 0.21047
|  |  | №3 | 160 | 0.0074279 | 0.1343
| ВЛ-10кВ Приозерна-Кубековка | с. Кубековка | №1 | 160 | 0.0056544 | 0.13599
|  |  | №3 | 160 | 0 | 0.14136