## Свобод,мощность
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (сентябрь 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Загрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 |  | 250 | 0.0093102 | 0.21203
| КТП №6632 |  | 100 | 0.01217 | 0.076788
| КТП №6637 |  | 160 | 0.017033 | 0.12518
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка
| КТП №6601 |  | 250 | 0.022473 | 0.19953
| КТП №6605 |  | 100 | 0.01494 | 0.074157
| КТП №6609 |  | 160 | 0.0069192 | 0.13479
| КТП №6610 |  | 100 | 0.010468 | 0.078405
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п.Аккудук
| КТП №6924 |  | 250 | 0.013214 | 0.20832
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 |  | 100 | 0.036119 | 0.054037
| КТП №6307 |  | 100 | 0.010602 | 0.078278
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка
| КТП №6302 |  | 160 | 0.048872 | 0.094932
| КТП №6325 |  | 160 | 0.034512 | 0.10857
| КТП №6323 |  | 100 | 0.011413 | 0.077508
| КТП №6324 |  | 63 | 0.015237 | 0.041186
| КТП №6326 |  | 100 | 0.005356 | 0.083262
| КТП №6312 |  | 63 | 0.004955 | 0.050953
| КТП №6305 |  | 250 | 0.0056265 | 0.21553
| КТП №6304 |  | 160 | 0.0098431 | 0.13201
| КТП №6308 |  | 100 | 0.0032051 | 0.085305
| КТП №6328 |  | 100 | 0.013841 | 0.075201
ПС Первомайка | ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 |  | 160 | 0.0075269 | 0.13421
| КТП №6224 |  | 160 | 0.016667 | 0.12553
| КТП №6203 |  | 100 | 0.0093576 | 0.07946
| КТП №6238 |  | 100 | 0.00816 | 0.080598
| КТП №6219 |  | 250 | 0.017596 | 0.20416
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 |  | 63 | 0.0083733 | 0.047706
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь
| КТП №6117 |  | 100 | 0.02 | 0.06935
| КТП №6153 |  | 100 | 0.014014 | 0.075037
| КТП №6115 |  | 100 | 0.018905 | 0.07039
| КТП №6120 |  | 250 | 0.040664 | 0.18224
| КТП №6156 |  | 160 | 0.021062 | 0.12135
| КТП №6144 |  | 100 | 0.024949 | 0.064648
| КТП №6112 |  | 160 | 0.021352 | 0.12108
| КТП №6145 |  | 100 | 0.02693 | 0.062766
| КТП №6184 |  | 100 | 0.0048127 | 0.083778
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь
| КТП №6174 |  | 63 | 0.010439 | 0.045744
| КТП №6105 |  | 250 | 0.016462 | 0.20524
| КТП №6103 |  | 160 | 0.025072 | 0.11754
| КТП №6109 |  | 250 | 0.045775 | 0.17739
| КТП №6110 |  | 250 | 0.023361 | 0.19868
| КТП №6111 |  | 100 | 0.0096058 | 0.079225
| КТП №6173 |  | 100 | 0.0029117 | 0.085584
| КТП №6106 |  | 100 | 0.015109 | 0.073997
| КТП №6107 |  | 160 | 0.022362 | 0.12012
| КТП №6165 |  | 160 | 0.014104 | 0.12796
| КТП №6108 |  | 100 | 0.011945 | 0.077002
| КТП №6162 |  | 160 | 0.033438 | 0.10959
| КТП №6101 |  | 160 | 0.040606 | 0.10278
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь
| КТП №6153 |  | 100 | 0.0064728 | 0.082201
| КТП №6145 |  | 160 | 0.010168 | 0.1317
| РП ДСУ | с. Аулиеколь
| КТП №6183 |  | 160 | 0.033966 | 0.10909
| КТП №6133 |  | 250 | 0.033585 | 0.18897
| КТП №6122 |  | 160 | 0.026859 | 0.11584
| КТП №6123 |  | 160 | 0.029424 | 0.11341
| КТП №6152 |  | 160 | 0.036147 | 0.10702
| КТП №6132 |  | 160 | 0.10318 | 0.043341
| КТП №6182 |  | 100 | 0.0085642 | 0.080214
| КТП №6131 |  | 100 | 0.046141 | 0.044516
| КТП №6130 |  | 100 | 0.016584 | 0.072595
| КТП №6124 |  | 100 | 0.019906 | 0.069439
| КТП №6125 |  | 250 | 0.047644 | 0.17561
| КТП №6126 |  | 160 | 0.02902 | 0.11379
| КТП №6127 |  | 160 | 0.030985 | 0.11192
| КТП №6177 |  | 63 | 0.0098647 | 0.046289
| КТП №6121 |  | 160 | 0.030753 | 0.11214
ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай
| КТП №6926 |  | 250 | 0.035428 | 0.18722
| КТП №6927 |  | 160 | 0.013518 | 0.12852
| КТП №6928 |  | 100 | 0.02971 | 0.060126
| КТП №6929 |  | 160 | 0.027176 | 0.11554
| КТП №6930 |  | 100 | 0.021699 | 0.067736
| КТП №6931 |  | 160 | 0.031036 | 0.11188
| КТП №6932 |  | 100 | 0.024866 | 0.064728
| КТП №6933 |  | 100 | 0.026994 | 0.062706
| КТП №6935 |  | 250 | 0.036528 | 0.18617
| КТП №6936 |  | 160 | 0.018539 | 0.12375
| КТП №6937 |  | 160 | 0.015711 | 0.12643
| КТП №6934 |  | 160 | 0.032206 | 0.11076
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь
| КТП №6938 |  | 160 | 0.019014 | 0.1233
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь
| КТП №6148 |  | 250 | 0.020118 | 0.20176
| КТП №6147 |  | 100 | 0.015583 | 0.073547
| КТП №6146 |  | 250 | 0.016072 | 0.20561
| КТП №6143 |  | 160 | 0.037686 | 0.10556
| КТП №6149 |  | 160 | 0.028539 | 0.11425
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь
| КТП №6104 |  | 160 | 0.03222 | 0.11075
| КТП №6175 |  | 160 | 0.01881 | 0.12349
| КТП №6176 |  | 100 | 0.014569 | 0.074509
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь
| КТП №6159 |  | 160 | 0.0043896 | 0.13719
| КТП №6139 |  | 100 | 0.031298 | 0.058617
| КТП №6136 |  | 100 | 0.01622 | 0.072941
| ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка
ПС Новоселовка | КТП №6906 |  | 100 | 0.020979 | 0.06842
| КТП №6907 |  | 100 | 0.024705 | 0.064881
| КТП №6905 |  | 100 | 0.0052671 | 0.083346
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова
| КТП №6912 |  | 100 | 0.0025789 | 0.0859
| КТП №6942 |  | 100 | 0.014151 | 0.074906
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай
| КТП №6945 |  | 250 | 0.023051 | 0.19898
| КТП №6915 |  | 250 | 0.028869 | 0.19345
| КТП №6916 |  | 250 | 0.036528 | 0.18617
| КТП №6955 |  | 160 | 0.032303 | 0.11067
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай
| КТП №6947 |  | 100 | 0.010346 | 0.078521
| КТП №6946 |  | 100 | 0.030943 | 0.058954
| КТП №6948 |  | 250 | 0.044578 | 0.17853
| КТП №6951 |  | 100 | 0.024937 | 0.06466
| КТП №6953 |  | 160 | 0.015233 | 0.12689
| КТП №6944 |  | 160 | 0.034038 | 0.10902
ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза
| КТП №6957 |  | 160 | 0.028087 | 0.11468
| КТП №6958 |  | 63 | 0.010818 | 0.045383
| КТП №6956 |  | 100 | 0.0095433 | 0.079284
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы
| КТП №60204 |  | 250 | 0.014806 | 0.20681
| КТП №60205 |  | 100 | 0.012003 | 0.076947
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы
| КТП №60208 |  | 160 | 0.0198 | 0.12255
| КТП №60207 |  | 100 | 0.016915 | 0.072281
| КТП №60224 |  | 63 | 0.0093646 | 0.046764
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы
| КТП №60217 |  | 100 | 0.0021027 | 0.086352
ПС Черниговка | ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 |  | 100 | 0.010609 | 0.078271
| КТП №6803 |  | 100 | 0.03405 | 0.056002
| КТп №6806 |  | 160 | 0.017091 | 0.12512
| КТП №6807 |  | 100 | 0.032658 | 0.057325
| КТП №6810 |  | 160 | 0.046038 | 0.097624
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка
| КТП №6808 |  | 250 | 0.0038837 | 0.21719
| КТП №6812 |  | 250 | 2.232e-05 | 0.22085
| КТП №6809 |  | 160 | 0.010669 | 0.13122
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка
| КТП №6826 |  | 63 | 0.0004371 | 0.055245
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай
| КТП №6822 |  | 100 | 0.0025897 | 0.08589
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка
| КТП №6816 |  | 100 | 0.0082649 | 0.080498
| КТП №6850 |  | 250 | 0.0089606 | 0.21236
| ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал
ПС Овцевод | КТП №60321 |  | 160 | 0.07813 | 0.067137
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай
| КТП №60328 |  | 160 | 0.0043524 | 0.13723
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка
| КТП №6535 |  | 160 | 0.041907 | 0.10155
| КТП №6539 |  | 100 | 0.018479 | 0.070795
| КТП №6536 |  | 160 | 0.037327 | 0.1059
| КТП №6534 |  | 160 | 0.025624 | 0.11702
| КТП №6560 |  | 160 | 0.038233 | 0.10504
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева
| КТП №6702 |  | 160 | 0.0033201 | 0.13821
| КТП №6704 |  | 160 | 0.0040593 | 0.1375
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный
| КТП №6557 |  | 160 | 0.010668 | 0.13123
| КТП №6528 |  | 160 | 0.0009114 | 0.14049
| ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал
| КТП №60109 |  | 160 | 0.0024757 | 0.13901
| КТП №60118 |  | 160 | 0.0074278 | 0.1343
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка
| КТП №6411 |  | 250 | 0.044389 | 0.17871
| КТП №6412 |  | 160 | 0.014106 | 0.12796
| КТП №6414 |  | 160 | 0.024586 | 0.118
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
| КТП №7807 |  | 250 | 0.018526 | 0.20328
| КТП №7810 |  | 160 | 0.0018609 | 0.13959
| КТП №7815 |  | 100 | 0.0058702 | 0.082773
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды
| КТП №7224 |  | 40 | 0.008748 | 0.027029
| КТП №7225 |  | 100 | 0.012892 | 0.076102
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет-Ц.Усадьба | п. Кожахмет
| КТП №7236 |  | 250 | 0.018518 | 0.20328
| КТП №7232 |  | 160 | 0.010739 | 0.13116
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка | п. Караменды
| КТП №7117 |  | 100 | 0.014269 | 0.074794
| КТП №7118 |  | 160 | 0.01714 | 0.12508
| КТП №7122 |  | 160 | 0.020194 | 0.12218
| КТП №7143 |  | 250 | 0.013473 | 0.20808
| КТП №7134 |  | 100 | 0.0064427 | 0.082229
| КТП №7158 |  | 160 | 0.012765 | 0.12923
| КТП №7106 |  | 250 | 0.011862 | 0.20961
| КТП №7112 |  | 160 | 0.021731 | 0.12072
| КТП №7101 |  | 63 | 0.011302 | 0.044924
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды
| КТП №7105 |  | 250 | 0.021777 | 0.20019
| КТП №7114 |  | 250 | 0.028589 | 0.19372
| КТП №7138 |  | 160 | 0.00037312 | 0.14101
| КТП №7102 |  | 250 | 0.017719 | 0.20404
| КТП №7126 |  | 100 | 0.0080032 | 0.080747
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды
| КТП №7144 |  | 160 | 0.015173 | 0.12695
| КТП №7163 |  | 160 | 0.010732 | 0.13116
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный
| КТП №7401 |  | 250 | 0.00077488 | 0.22014
| КТП №7402 |  | 160 | 0.00013122 | 0.14124
| КТП №7425 |  | 250 | 0.0052204 | 0.21592
| КТП №7403 |  | 63 | 0.0001289 | 0.055538
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный
| КТП №7414 |  | 100 | 0.0027774 | 0.085711
| КТП №7415 |  | 160 | 0.0014331 | 0.14
| КТП №7416 |  | 160 | 0.00091977 | 0.14049
| КТП №7417 |  | 160 | 0.0014331 | 0.14
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный
| КТП №7405 |  | 160 | 0.019883 | 0.12247
| КТП №7407 |  | 250 | 0.014131 | 0.20745
| КТП №7410 |  | 160 | 0.0085774 | 0.13321
| КТП №7411 |  | 250 | 0.0090283 | 0.2123
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник
| КТП №7505 |  | 250 | 0.019858 | 0.20201
| КТП №7512 |  | 160 | 0.01075 | 0.13115
| КТП №7511 |  | 250 | 0.0081825 | 0.2131
| КТП №7529 |  | 250 | 0.025692 | 0.19647
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник
| КТП №7560 |  | 100 | 0.013571 | 0.075458
| КТП №7536 |  | 100 | 0.0013388 | 0.087078
| КТП №7508 |  | 250 | 0.0019973 | 0.21898
| КТП №7556 |  | 160 | 0.0059938 | 0.13567
| КТП №7540 |  | 25 | 0.0077804 | 0.014696
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник
| КТП №7513 |  | 63 | 0.009337 | 0.04679
| КТП №7558 |  | 100 | 0.00027807 | 0.088086
| КТП №7901 |  | 100 | 0.0007241 | 0.087662
| КТП №7563 |  | 400 | 0.0053345 | 0.34833
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
| КТП №7315 |  | 160 | 0.020758 | 0.12164
| КТП №7311 |  | 250 | 0.023138 | 0.19889
| КТП №7313 |  | 160 | 0.025178 | 0.11744
| КТП №7307 |  | 160 | 0.020982 | 0.12143
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ | п. Шолаксай
| КТП №7318 |  | 160 | 0.00032782 | 0.14105
| КТП №7301 |  | 160 | 0.00044919 | 0.14093
| КТП №7303 |  | 250 | 0.014268 | 0.20732
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
| КТП №7007 |  | 250 | 0.0074088 | 0.21384
| КТП №7011 |  | 250 | 0.0088757 | 0.21244
| КТП №7004 |  | 250 | 0.0022543 | 0.21873
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды
| КТП №7218 |  | 250 | 0.017041 | 0.20469
| КТП №7220 |  | 160 | 0.0038837 | 0.13767
| КТП №7203 школа |  | 250 | 0.026513 | 0.19569
| КТП №7223 |  | 100 | 6.6495e-05 | 0.088287
ВЛ 10 кВ Кожа-Водозабор
| КТП №7815 |  | 100 | 0.0021427 | 0.086314
| КТП №7224 |  | 40 | 0.0068761 | 0.028808
| КТП №7225 |  | 250 | 0.0083235 | 0.21297
Кожахмет
| КТП №7236 |  | 250 | 0.0082937 | 0.213
ВЛ 10 кВ Кожахмет-Кайга
| КТП №7232 |  | 63 | 0 | 0.055661
Ушакова -Ц.Усадьба
| КТП №369 |  | 160 | 0.00040278 | 0.14098
| КТП №372 |  | 100 | 0.00026821 | 0.088095
| КТП №373 |  | 160 | 0.00080352 | 0.1406
| КТП №374 |  | 250 | 0.0019814 | 0.21899
Ушакова - Заря
| КТП №399 |  | 250 | 6.7239e-05 | 0.22081
| КТП №400 |  | 160 | 0.0019896 | 0.13947
| КТП №401 |  | 160 | 0.0031285 | 0.13839
| КТП №402 |  | 160 | 0.00076214 | 0.14064
ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ
| КТП №379 |  | 40 | 6.8076e-05 | 0.035275
| КТП №390 |  | 250 | 0.0038655 | 0.2172
| КТП №392 |  | 100 | 0.0028689 | 0.085625
| КТП №394 |  | 100 | 6.7518e-05 | 0.088286
| КТП №396 |  | 250 | 6.7239e-05 | 0.22081