## Свободн.мощность
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (сентябрь 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Адрес нахождения | Ном-ная мощность силового т-ра кВА | Загрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Куйбышева | ВЛ 10 кВ Куйбышева Ц.Усадьба | п.Куйбышева
| КТП№2 |  | 250 | 0.025474 | 0.19668
| КТП№3 |  | 100 | 0.018582 | 0.070697
| КТП№4 |  | 250 | 0.016166 | 0.20552
| КТП№6 |  | 100 | 0.019083 | 0.070221
| ВЛ 10 кВ Куйбышева Зерноток. | п.Куйбышева
| КТП№1 |  | 250 | 0.0054414 | 0.21571
ПС Новопокровка | ВЛ 10 кВ Новопокровка Вершковое | отд.Павловка
| КТП№1 |  | 100 | 0.013657 | 0.075376
| КТП№2 |  | 100 | 0.02967 | 0.060163
| КТП№4 |  | 100 | 0.0086109 | 0.08017
| КТП№5 |  | 100 | 0.0086621 | 0.080121
| ВЛ 10 кВ Новопокровка Ц.Усадьба | п.Н-покровка
| КТП№1 |  | 160 | 0.030053 | 0.11281
| КТП№3 |  | 100 | 0.02139 | 0.068029
| КТП№6 |  | 63 | 0.0066142 | 0.049377
ВЛ 10 кВ Новопокровка Уйкескен
| КТП№2 | отд.Воскресеновка | 160 | 0.014675 | 0.12742
| КТП№4 | отд.Уйкескен | 63 | 0.0020544 | 0.053709
| ВЛ 10 кВ Новопокровка Мастерские | п.Н-покровка
| КТП№1 |  | 160 | 0.0073963 | 0.13433
| КТП№2 |  | 250 | 0.011616 | 0.20984
| КТП№3 |  | 400 | 0.023759 | 0.33083
ПС Баумана | ВЛ 10 кВ Баумана Ц.Усадьба | п.Баумана
| КТП№2 |  | 400 | 0.0031241 | 0.35043
| КТП№3 |  | 250 | 0.015719 | 0.20594
| ВЛ 10 кВ Баумана Буркай | п.Буркай
| КТП№2 |  | 160 | 0 | 0.14136
ПС Чапаево | ВЛ 10 кВ Чапаево Амречье | п.Чапаево
| КТП№1 |  | 160 | 0.020755 | 0.12164
| ВЛ 10 кВ Чапаево Ц.Усадьба | п.Чапаево
| КТП№1 |  | 100 | 0.01792 | 0.071326
| КТП№2 |  | 160 | 0.023335 | 0.11919
ПС Баумана | ВЛ 10 кВ Баумана Королевка | п.Королевка
| КТП№1 |  | 160 | 0.0038718 | 0.13768
ПС Калининская | ВЛ 10 кВ Калиниская Поселок | п.Калиниский
| КТП№1 |  | 160 | 0.033062 | 0.10995
| КТП№3 |  | 100 | 0.028405 | 0.061365
| ПС 10 кВ Калининская Энгельса | отд.Энгельс
| КТП№1 |  | 100 | 0.0076479 | 0.081084
| ПС 10 кВ Калининская Укаткан | п.Калиниский
| КТП№2 |  | 250 | 0.017459 | 0.20429
| КТП№3 |  | 160 | 0.020189 | 0.12218
| КТП№4 |  | 100 | 0.014454 | 0.074618
| КТП№5 | п.Укаткан | 160 | 0.01754 | 0.1247
ПС К.Маркса | ВЛ 10 кВ К.Маркса Поселок | п.Сокол
| КТП№7 |  | 100 | 0.017068 | 0.072135
| КТП№2 |  | 250 | 0.025078 | 0.19705
| КТП№4 |  | 250 | 0.040661 | 0.18225
| КТП№3 |  | 160 | 0.026797 | 0.1159
| КТП№5 |  | 250 | 0.017975 | 0.2038
| КТП№8 | отд.К.Маркса | 100 | 0.020858 | 0.068535
ПС Моховое | ВЛ 10 кВ Моховое Россия
| КТП№3 | п.Иваноровное | 160 | 0.025663 | 0.11698
| КТП№2 | отд.Моховое | 100 | 0.0094162 | 0.079405
| КТП№1 | п.Кировский | 100 | 0.008303 | 0.080462
| КТП№5 |  | 100 | 0.0086679 | 0.080116
| ВЛ 10 кВ Моховое Зерноток | п.Кировский
| КТП№1 |  | 100 | 0.019411 | 0.06991
| ВЛ 10 кВ Моховое Ц.Усадьба | п.Кировский
| КТП№3 |  | 100 | 0.018015 | 0.071236
| КТП№2 |  | 160 | 0.024098 | 0.11847
| КТП№1 |  | 100 | 0.033804 | 0.056236
| ВЛ 10 кВ Моховое Ксеневка | отд.Ксеньевка
| КТП№3 |  | 100 | 0.028523 | 0.061253
ПС Сибирка | ВЛ 10 кВ Сибирка Поселок | п.Сибирка
| КТП№1 |  | 100 | 0.032195 | 0.057765
| ВЛ 10 кВ Сибирка Крутоярка | отд.Песчанка
| КТП№1 |  | 100 | 0.0060934 | 0.082561
| КТП№2 |  | 250 | 0.011251 | 0.21019
| КТП№3 |  | 160 | 0.029351 | 0.11348
| КТП№4 | отд.Богоявленка | 60 | 0.011919 | 0.041687
| КТП№6 | отд.Крутоярка | 100 | 0.0084123 | 0.080358
| КТП№7 |  | 160 | 0.0054494 | 0.13618
ПС Россия | ВЛ 10 кВ Россия Березово
| КТП №1 | п.Березово | 160 | 0 | 0.14136
| ВЛ 10 кВ Россия Маш.двор | п.Россия
| КТП№1 |  | 400 | 0.033804 | 0.32129
| КТП№2 |  | 100 | 0.0096623 | 0.079171
| КТП№5 |  | 250 | 0.0097692 | 0.21159
| КТП№6 |  | 63 | 0.020502 | 0.036184
| КТП№3 |  | 160 | 0.010798 | 0.1311
| ВЛ 10 кВ Россия Убаган | п.Убаган
| КТП№1 |  | 100 | 0.020799 | 0.068591
| КТП№2 |  | 250 | 0.0095254 | 0.21183
| КТП№3 |  | 160 | 0.0093627 | 0.13247
| КТП№4 |  | 160 | 0.011918 | 0.13004
ПС Белоглинка | ВЛ 10 кВ Белоглинка Комендантское
| КТП№1 | отд.Коменданское. | 100 | 0.010847 | 0.078046
| ВЛ 10 кВ Белоглинка Ц.Усадьба | п.Белоглинка
| КТП№4 |  | 160 | 0.010425 | 0.13146
| КТП№2 |  | 160 | 0.020537 | 0.12185
| КТП№1 |  | 160 | 0.016669 | 0.12552
ВЛ 10 кВ Белоглинка Починовка
| КТП№1 | отд.Починовка | 40 | 0.017032 | 0.01916
ПС Арзамасская | ВЛ 10 кВ Арзамасская Фермы
| КТП№1 | отд.Ряжское. | 100 | 0.01029 | 0.078575
ВЛ 10 кВ Арзамасская Зерноток
| КТП№1 | п.Арзамасс | 160 | 0.012213 | 0.12976
| ВЛ 10 кВ Арзамасская Мастерские | п.Арзамасс
| КТП№5 |  | 250 | 0.0090368 | 0.21229
| КТП№6 |  | 160 | 0.0088668 | 0.13294
| КТП№2 |  | 100 | 0.010959 | 0.077939
| КТП№ 4 |  | 160 | 0.010469 | 0.13141
ПС Пресногорьковка | ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Больница | п.Пресногорьковка
| КТП№2 |  | 160 | 0.017395 | 0.12483
| КТП№5 |  | 250 | 0.01758 | 0.20417
| КТП№1 |  | 160 | 0 | 0.14136
| КТП№4 |  | 100 | 0.02052 | 0.068856
ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Гренадерка
| КТП№2 | отд.Волна | 100 | 0.026964 | 0.062734
| КТП№3 |  | 250 | 0.010032 | 0.21134
| КТП№1 |  | 160 | 0.010649 | 0.13124
| КТП№7 | отд.Первомайка | 100 | 0.020686 | 0.068699
| КТП№5 |  | 160 | 0.033804 | 0.10925
| КТП№9 | отд.Гренадерка | 160 | 0.0072613 | 0.13446
| ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Школа | п.Пресногорьковка
| КТП№5 |  | 160 | 0.021417 | 0.12101
| КТП№4 |  | 160 | 0.030304 | 0.11257
| КТП№6 |  | 160 | 0 | 0.14136
| КТП№8 |  | 160 | 0.022511 | 0.11997
| КТП№1 |  | 160 | 0.033804 | 0.10925
| КТП№3 |  | 250 | 0.030675 | 0.19173
| КТП№7 |  | 160 | 0.019184 | 0.12313
| КТП№9 |  | 100 | 0.017395 | 0.071825
| ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Маслозавод | п.Пресногорьковка
| КТП№2 |  | 160 | 0.0059846 | 0.13567
| КТП№1 |  | 250 | 0.010527 | 0.21087
| КТП№3 |  | 160 | 0.0093856 | 0.13244
| КТП№5 |  | 160 | 0.022445 | 0.12004
ПС Ленинская | ВЛ 10 кВ Ленинская Есмурза | с.Узунколь
| КТП№1 |  | 100 | 0.010691 | 0.078194
| КТП№3 |  | 160 | 0.023626 | 0.11892
| КТП№4 | п.Есмурза | 63 | 0.010622 | 0.04557
| ВЛ 10 кВ Ленинская Водники | с.Узунколь
| КТП№5 |  | 100 | 0.010475 | 0.078399
| КТП№2 |  | 100 | 0.029876 | 0.059968
| КТП№4 |  | 250 | 0.010631 | 0.21078
| ВЛ 10 кВ Ленинская Райцентр | с.Узунколь
| КТП№8 |  | 160 | 0.017395 | 0.12483
| КТП№9 |  | 160 | 0.021939 | 0.12052
| КТП№10 |  | 160 | 0 | 0.14136
| КТП№2 |  | 160 | 0.016178 | 0.12599
| КТП№5 |  | 160 | 0.032735 | 0.11026
| КТП№4 |  | 250 | 0.021939 | 0.20003
| КТП№6 |  | 100 | 0.01642 | 0.072751
| КТП№1 |  | 63 | 0.010184 | 0.045985
| КТП№11 |  | 100 | 0.012532 | 0.076444
| ВЛ 10 кВ Ленинская Хлебозавод | с.Узунколь
| КТП№4 |  | 160 | 0.022525 | 0.11996
| КТП№5 |  | 160 | 0.037471 | 0.10576
| КТП№6 |  | 250 | 0.0080132 | 0.21326
| КТП№9 |  | 250 | 0 | 0.22087
| КТП№8 |  | 100 | 0.013591 | 0.075439
| КТП№2 |  | 160 | 0.015718 | 0.12643
| КТП№3 |  | 100 | 0.0096818 | 0.079152
| КТП№7 |  | 100 | 0.008185 | 0.080574
| ВЛ 10 кВ Ленинская ДК | с.Узунколь
| КТП№3 |  | 160 | 0.015807 | 0.12634
| КТП№1 |  | 250 | 0.013876 | 0.20769
| КТП№2 |  | 250 | 0.03197 | 0.1905
| КТП№15 |  | 250 | 0.023797 | 0.19827
| КТП№9 |  | 250 | 0.032807 | 0.18971
| КТП№6 |  | 250 | 0.033859 | 0.18871
| КТП№4 |  | 160 | 0.033687 | 0.10936
| КТП№18 |  | 100 | 0.010119 | 0.078737
| КТП№8 |  | 630 | 0.0085039 | 0.54853
| КТП№13 |  | 400 | 0.0092566 | 0.34461
| КТП№11 |  | 160 | 0.015807 | 0.12634
ПС Ершовка | ВЛ 10 кВ Ершовка Кормоцех | п.Ершовка
| КТП№2 |  | 400 | 0.022099 | 0.33241
| КТП№1 |  | 100 | 0.022149 | 0.067308
| КТП№5 |  | 100 | 0.055261 | 0.035852
| ВЛ 10 кВ Ершовка Ц.Усадьба | п.Ершовка
| КТП№1 |  | 100 | 0.0093236 | 0.079493
| КТП№2 |  | 100 | 0.019075 | 0.070228
| КТП№3 |  | 100 | 0.022031 | 0.067421
| КТП№4 |  | 100 | 0.019012 | 0.070289
| КТП№5 |  | 160 | 0.017253 | 0.12497
| КТП№6 |  | 160 | 0.0065621 | 0.13513
| КТП№7 |  | 160 | 0.015807 | 0.12634
| КТП№9 |  | 400 | 0.0091732 | 0.34469
ПС Киевская | ВЛ 10 кВ Киевская Миролюбовка | п.Киевский
| КТП№1 |  | 100 | 0.012535 | 0.076442
| КТП№2 |  | 100 | 0.021549 | 0.067878
| КТП№3 |  | 100 | 0.016732 | 0.072454
| КТП№4 |  | 250 | 0.0083667 | 0.21293
| КТП№7 |  | 160 | 0.0064681 | 0.13522
| КТП№9 |  | 320 | 0.011071 | 0.2722
| КТП№10 |  | 100 | 0.0104 | 0.07847
ВЛ 10 кВ Киевская Коскуль
| КТП№2 | п.Абай | 100 | 0.022969 | 0.066529
| ВЛ 10 кВ Киевская Отын-Агаш | отд.Отын-Агаш
| КТП№3 |  | 160 | 0.01291 | 0.1291
| КТП№2 |  | 100 | 0.015807 | 0.073333
| КТП№1 | отд.Долинка | 100 | 0.010818 | 0.078073
ПС Суворово | ВЛ 10 кВ Суворово Мастерские | п.Суворова
| КТП№1 |  | 100 | 0.020201 | 0.069159
| КТП№3 |  | 160 | 0.023983 | 0.11858
| КТП№2 |  | 250 | 0.017604 | 0.20415
ПС Троебратное | ВЛ 10 кВ Троебратное Ц.Усадьба | п.Троебратное
| КТП№1 |  | 100 | 0.012276 | 0.076687
| КТП№3 |  | 250 | 0.013178 | 0.20836
ВЛ 10 кВ Троебратное Пилкино
| КТП№1 | п.Троебратное | 160 | 0.015807 | 0.12634
| КТП№3 | отд.Казанка | 100 | 0.0095693 | 0.079259
| КТП№4 | отд.Пилкина | 40 | 0.012535 | 0.023432
ВЛ 10 кВ Троебратное Камышиловка
| КТП№1 | отд.Камышловка. | 40 | 0.011168 | 0.02473
| ВЛ 10 кВ Троебратное ЖД быт | п.Троебратное
| КТП№1 |  | 160 | 0.018115 | 0.12415
| КТП№2 |  | 100 | 0.041283 | 0.049131
| КТП№3 |  | 160 | 0.032948 | 0.11006
| КТП№4 |  | 100 | 0.029246 | 0.060566
| КТП№5 |  | 100 | 0.026732 | 0.062954
| КТП№6 |  | 160 | 0.022885 | 0.11962
| КТП№7 |  | 40 | 0.012791 | 0.023189
| КТП№8 |  | 63 | 0.022294 | 0.034481