## Аулиеколь
Аулиекольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (октябрь 2022 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 |  | 250 | 0.0042761 | 0.21681
| КТП №6632 |  | 100 | 0.0099045 | 0.078941
| КТП №6637 |  | 160 | 0.015335 | 0.12679
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка
| КТП №6601 |  | 250 | 0.016332 | 0.20536
| КТП №6605 |  | 100 | 0.013528 | 0.075498
| КТП №6609 |  | 160 | 0.008303 | 0.13347
| КТП №6610 |  | 100 | 0.010334 | 0.078532
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п.Аккудук
| КТП №6924 |  | 250 | 0.0083224 | 0.21297
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 |  | 100 | 0.036063 | 0.05409
| КТП №6307 |  | 100 | 0.010738 | 0.078149
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка
| КТП №6302 |  | 160 | 0.044067 | 0.099496
| КТП №6325 |  | 160 | 0.024671 | 0.11792
| КТП №6323 |  | 100 | 0.0086475 | 0.080135
| КТП №6324 |  | 63 | 0.015923 | 0.040534
| КТП №6326 |  | 100 | 0.005356 | 0.083262
| КТП №6312 |  | 63 | 0.004955 | 0.050953
| КТП №6305 |  | 250 | 0.012288 | 0.2092
| КТП №6304 |  | 160 | 0.0098431 | 0.13201
| КТП №6308 |  | 100 | 0.0042553 | 0.084307
| КТП №6328 |  | 100 | 0.015223 | 0.073889
| ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 |  | 160 | 0.0065021 | 0.13518
| КТП №6224 |  | 160 | 0.014153 | 0.12791
| КТП №6203 |  | 100 | 0.0089924 | 0.079807
| КТП №6238 |  | 100 | 0.0084552 | 0.080318
| КТП №6219 |  | 250 | 0.015827 | 0.20584
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 |  | 63 | 0.0077912 | 0.048259
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь
| КТП №6117 |  | 100 | 0.019849 | 0.069494
| КТП №6153 |  | 100 | 0.011925 | 0.077021
| КТП №6115 |  | 100 | 0.015595 | 0.073535
| КТП №6120 |  | 250 | 0.041523 | 0.18143
| КТП №6156 |  | 160 | 0.018367 | 0.12391
| КТП №6144 |  | 100 | 0.010263 | 0.0786
| КТП №6112 |  | 160 | 0.03158 | 0.11136
| КТП №6145 |  | 100 | 0.023914 | 0.065632
| КТП №6184 |  | 100 | 0.0029732 | 0.085525
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь
| КТП №6174 |  | 63 | 0.01489 | 0.041515
| КТП №6105 |  | 250 | 0.017541 | 0.20421
| КТП №6103 |  | 160 | 0.012247 | 0.12973
| КТП №6109 |  | 250 | 0.020256 | 0.20163
| КТП №6110 |  | 250 | 0.01916 | 0.20267
| КТП №6111 |  | 100 | 0.012196 | 0.076764
| КТП №6173 |  | 100 | 0.0040675 | 0.084486
| КТП №6106 |  | 100 | 0.0081258 | 0.080631
| КТП №6107 |  | 160 | 0.019648 | 0.12269
| КТП №6165 |  | 160 | 0.014553 | 0.12753
| КТП №6108 |  | 100 | 0.012732 | 0.076255
| КТП №6162 |  | 160 | 0.016785 | 0.12541
| КТП №6101 |  | 160 | 0.040606 | 0.10278
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь
| КТП №6153 |  | 100 | 0.015499 | 0.073626
| КТП №6145 |  | 160 | 0.010168 | 0.1317
| РП ДСУ | с. Аулиеколь
| КТП №6183 |  | 160 | 0.035733 | 0.10741
| КТП №6133 |  | 250 | 0.032276 | 0.19021
| КТП №6122 |  | 160 | 0.064721 | 0.079875
| КТП №6123 |  | 160 | 0.049127 | 0.094689
| КТП №6152 |  | 160 | 0.044294 | 0.099281
| КТП №6132 |  | 160 | 0.098529 | 0.047758
| КТП №6132 |  | 160 | 0.0093764 | 0.13245
| КТП №6131 |  | 100 | 0.032192 | 0.057767
| КТП №6130 |  | 100 | 0.01539 | 0.073729
| КТП №6124 |  | 100 | 0.022763 | 0.066725
| КТП №6125 |  | 250 | 0.047989 | 0.17529
| КТП №6126 |  | 160 | 0.070163 | 0.074706
| КТП №6127 |  | 160 | 0.045585 | 0.098054
| КТП №6177 |  | 63 | 0.036724 | 0.020773
| КТП №6121 |  | 160 | 0.029183 | 0.11364
ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай
| КТП №6926 |  | 250 | 0.054929 | 0.16869
| КТП №6927 |  | 160 | 0.019359 | 0.12297
| КТП №6928 |  | 100 | 0.023112 | 0.066394
| КТП №6929 |  | 160 | 0.027176 | 0.11554
| КТП №6930 |  | 100 | 0.018859 | 0.070434
| КТП №6931 |  | 160 | 0.03162 | 0.11132
| КТП №6932 |  | 100 | 0.020851 | 0.068541
| КТП №6933 |  | 100 | 0.02637 | 0.063299
| КТП №6935 |  | 250 | 0.037925 | 0.18485
| КТП №6936 |  | 160 | 0.019042 | 0.12327
| КТП №6937 |  | 160 | 0.02297 | 0.11954
| КТП №6934 |  | 160 | 0.020557 | 0.12183
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь
| КТП №6938 |  | 160 | 0.019014 | 0.1233
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь
| КТП №6148 |  | 250 | 0.010515 | 0.21089
| КТП №6147 |  | 100 | 0.019101 | 0.070204
| КТП №6146 |  | 250 | 0.033924 | 0.18865
| КТП №6143 |  | 160 | 0.038662 | 0.10463
| КТП №6149 |  | 160 | 0.018033 | 0.12423
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь
| КТП №6104 |  | 160 | 0.041364 | 0.10206
| КТП №6175 |  | 160 | 0.039791 | 0.10356
| КТП №6176 |  | 100 | 0.030218 | 0.059643
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь
| КТП №6159 |  | 160 | 0.00048286 | 0.1409
| КТП №6139 |  | 100 | 0.020587 | 0.068792
| КТП №6136 |  | 100 | 0.011347 | 0.07757
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка
| КТП №6906 |  | 100 | 0.038998 | 0.051302
| КТП №6907 |  | 100 | 0.024911 | 0.064684
| КТП №6905 |  | 100 | 0.0069929 | 0.081707
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова
| КТП №6912 |  | 100 | 0.0044584 | 0.084115
| КТП №6942 |  | 100 | 0.026348 | 0.063319
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай
| КТП №6945 |  | 250 | 0.049492 | 0.17386
| КТП №6915 |  | 250 | 0.033814 | 0.18875
| КТП №6916 |  | 250 | 0.042858 | 0.18016
| КТП №6955 |  | 160 | 0.030588 | 0.1123
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай
| КТП №6947 |  | 100 | 0.010894 | 0.078001
| КТП №6946 |  | 100 | 0.02924 | 0.060572
| КТП №6948 |  | 250 | 0.021543 | 0.20041
| КТП №6951 |  | 100 | 0.027341 | 0.062376
| КТП №6953 |  | 160 | 0.011299 | 0.13063
| КТП №6944 |  | 160 | 0.022878 | 0.11963
ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза
| КТП №6957 |  | 160 | 0.024629 | 0.11796
| КТП №6958 |  | 63 | 0.007181 | 0.048839
| КТП №6956 |  | 100 | 0.010976 | 0.077923
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы
| КТП №60204 |  | 250 | 0.017315 | 0.20443
| КТП №60205 |  | 100 | 0.01331 | 0.075705
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы
| КТП №60208 |  | 160 | 0.022228 | 0.12024
| КТП №60207 |  | 100 | 0.017226 | 0.071985
| КТП №60224 |  | 63 | 0.010291 | 0.045884
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы
| КТП №60217 |  | 100 | 0.0053786 | 0.08324
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 |  | 100 | 0.0072084 | 0.081502
| КТП №6803 |  | 100 | 0.024893 | 0.064702
| КТП №6806 |  | 160 | 0.011227 | 0.13069
| КТП №6807 |  | 100 | 0.021344 | 0.068073
| КТП №6810 |  | 160 | 0.021103 | 0.12131
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка
| КТП №6808 |  | 250 | 0.0013392 | 0.2196
| КТП №6812 |  | 250 | 2.232e-05 | 0.22085
| КТП №6809 |  | 160 | 0.0085262 | 0.13326
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка
| КТП №6826 |  | 63 | 0.0004371 | 0.055245
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай
| КТП №6822 |  | 100 | 0.0025897 | 0.08589
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка
| КТП №6816 |  | 100 | 0.011549 | 0.077379
| КТП №6850 |  | 250 | 0.01119 | 0.21024
ПС Овцевод | ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал
| КТП №60321 |  | 160 | 0.057005 | 0.087205
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай
| КТП №60328 |  | 160 | 0.0030355 | 0.13848
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка
| КТП №6535 |  | 160 | 0.020135 | 0.12223
| КТП №6539 |  | 100 | 0.016952 | 0.072246
| КТП №6536 |  | 160 | 0.026349 | 0.11633
| КТП №6534 |  | 160 | 0.029814 | 0.11304
| КТП №6560 |  | 160 | 0.020091 | 0.12227
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева
| КТП №6702 |  | 160 | 0.0053555 | 0.13627
| КТП №6704 |  | 160 | 0.0033673 | 0.13816
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный
| КТП №6557 |  | 160 | 0.012589 | 0.1294
| КТП №6528 |  | 160 | 0.0064082 | 0.13527
| ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал
| КТП №60109 |  | 160 | 0.0024757 | 0.13901
| КТП №60118 |  | 160 | 0.0074278 | 0.1343
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка
| КТП №6411 |  | 250 | 0.038169 | 0.18461
| КТП №6412 |  | 160 | 0.014458 | 0.12763
| КТП №6414 |  | 160 | 0.026036 | 0.11663
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
| КТП №7807 |  | 250 | 0.018526 | 0.20328
| КТП №7810 |  | 160 | 0.0018609 | 0.13959
| КТП №7815 |  | 100 | 0.0058702 | 0.082773
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка | п. Караменды
| КТП №7117 |  | 100 | 0.014887 | 0.074207
| КТП №7118 |  | 160 | 0.012714 | 0.12928
| КТП №7122 |  | 160 | 0.028726 | 0.11407
| КТП №7143 |  | 250 | 0.031136 | 0.1913
| КТП №7134 |  | 100 | 0.000558 | 0.08782
| КТП №7158 |  | 160 | 0.016718 | 0.12548
| КТП №7106 |  | 250 | 0.028608 | 0.1937
| КТП №7112 |  | 160 | 0.015494 | 0.12664
| КТП №7101 |  | 63 | 0.0069192 | 0.049087
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды
| КТП №7105 |  | 250 | 0.016785 | 0.20493
| КТП №7114 |  | 250 | 0.022141 | 0.19984
| КТП №7138 |  | 160 | 8.928e-05 | 0.14128
| КТП №7102 |  | 250 | 0.0069415 | 0.21428
| КТП №7126 |  | 100 | 0.0094786 | 0.079345
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды
| КТП №7144 |  | 160 | 0.023696 | 0.11885
| КТП №7163 |  | 160 | 0.017431 | 0.1248
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный
| КТП №7401 |  | 250 | 4.464e-05 | 0.22083
| КТП №7402 |  | 160 | 0.00015624 | 0.14121
| КТП №7425 |  | 250 | 0.0060487 | 0.21513
| КТП №7403 |  | 63 | 6.696e-05 | 0.055597
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный
| КТП №7414 |  | 100 | 0.00063798 | 0.087744
| КТП №7415 |  | 160 | 4.557e-05 | 0.14132
| КТП №7416 |  | 160 | 0.001276 | 0.14015
| КТП №7417 |  | 160 | 4.557e-05 | 0.14132
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный
| КТП №7405 |  | 160 | 0.012566 | 0.12942
| КТП №7407 |  | 250 | 0.0060934 | 0.21509
| КТП №7410 |  | 160 | 0.006205 | 0.13547
| КТП №7411 |  | 250 | 0.0061157 | 0.21507
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник
| КТП №7505 |  | 250 | 0.020244 | 0.20164
| КТП №7512 |  | 160 | 0.021115 | 0.1213
| КТП №7511 |  | 250 | 0.021249 | 0.20069
| КТП №7529 |  | 250 | 0.0254 | 0.19674
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник
| КТП №7560 |  | 100 | 0.010732 | 0.078155
| КТП №7536 |  | 100 | 0.0059241 | 0.082722
| КТП №7508 |  | 250 | 0.0038051 | 0.21726
| КТП №7556 |  | 160 | 0.012327 | 0.12965
| КТП №7540 |  | 25 | 0.010777 | 0.011849
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник
| КТП №7513 |  | 63 | 0.0014954 | 0.05424
| КТП №7558 |  | 100 | 0.00279 | 0.085699
| КТП №7901 |  | 100 | 0.00020088 | 0.088159
| КТП №7563 |  | 400 | 2.232e-05 | 0.35338
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
| КТП №7315 |  | 160 | 0.015847 | 0.12631
| КТП №7311 |  | 250 | 0.011852 | 0.20962
| КТП №7313 |  | 160 | 0.023793 | 0.11876
| КТП №7307 |  | 160 | 0.027052 | 0.11566
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ-котельная | п. Шолаксай
| КТП №7318 |  | 160 | 0.00095976 | 0.14045
| КТП №7306 |  | 100 | 0.0027677 | 0.085721
| КТП №7302 |  | 160 | 0.0040399 | 0.13752
| КТП №7301 |  | 160 | 0.0001116 | 0.14125
| КТП №7303 |  | 250 | 0.050421 | 0.17298
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
| КТП №7007 |  | 250 | 0.018704 | 0.20311
| КТП №7001 |  | 250 | 0.017276 | 0.20446
| КТП №7011 |  | 250 | 0.0089503 | 0.21237
| КТП №7004 |  | 250 | 0.0049104 | 0.21621
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды
| КТП №7218 |  | 250 | 0.019709 | 0.20215
| КТП №7220 |  | 160 | 0.0061826 | 0.13549
ВЛ-10 кВ Дамды- Ц.У.
| КТП-7203 |  | 250 | 0.023994 | 0.19808
ВЛ-10 кВ Дамды - Карагайлы
| КТП 7223 |  | 100 | 0.00026784 | 0.088096
ВЛ-10 кВ Дамды -Буйректал
| КТП 7224 |  | 40 | 0.007254 | 0.028449
| КТП 7225 |  | 250 | 0.0060487 | 0.21513
ПС Кожахмет | ВЛ-10 кВ Кожахмет - Ц.У. | п. Кожахмет |  | 0 | 0
| КТП 7236 |  | 250 | 0.0083254 | 0.21297
ВЛ-10 кВ Кожахмет-Кайга
| КТП 7232 |  | 63 | 0.004464 | 0.05142
ПС Ушакова | Ушакова -Ц.Усадьба | п. Ушакова
| КТП-369 |  | 160 | 0.0050443 | 0.13657
| КТП-372 |  | 100 | 0.0029686 | 0.08553
| КТП-373 |  | 160 | 0.00058032 | 0.14081
| КТП-374 |  | 250 | 0.0043301 | 0.21676
Ушакова - Заря
| КТП-399 |  | 250 | 2.232e-05 | 0.22085
| КТП-400 |  | 160 | 0.0057809 | 0.13587
| КТП-401 |  | 160 | 0.0029686 | 0.13854
| КТП-402 |  | 160 | 0.0031248 | 0.13839
ПС Панфилова | ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ | п. Панфилова
| КТП-379 |  | 40 | 2.232e-05 | 0.035319
| КТП-390 |  | 250 | 0.0085932 | 0.21271
| КТП-392 |  | 100 | 0.0032141 | 0.085297
| КТП-394 |  | 100 | 0.0001116 | 0.088244
| КТП-396 |  | 250 | 6.696e-05 | 0.22081