## свободная мощн.
Костанайский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (октябрь 2022 года)
Наименование ПС | Наименование | Наименование населенного пункта | № | Мощность | Загрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Перцевка | ВЛ-10кВ Перцевка-Быт | с.Перцевка | №2 | 100 | 0.0017631 | 0.086675
|  |  | №3 | 160 | 0.011868 | 0.13009
| ВЛ-10кВ Перцевка-Производства | с.Перцевка | №4 | 250 | 0.034019 | 0.18856
|  |  | №2 | 100 | 0.0008556 | 0.087537
ПС Ульяновка | ВЛ-10кВ Ульяновка-Бегежан | с.Бегежан | №3 | 160 | 0.0026606 | 0.13883
|  |  | №4 | 100 | 0.003322 | 0.085194
|  |  | №5 | 40 | 0.0016112 | 0.033809
|  |  | №6 | 100 | 0.0027992 | 0.085691
|  |  | №7 | 160 | 0.0045362 | 0.13705
|  |  | №1 | 250 | 0.00196 | 0.21901
|  |  | №2 | 63 | 0.0042231 | 0.051649
| ВЛ-10кВ Ульяновка-Ц.Усадьба | с.Ульяновка | №1 | 160 | 0.0056306 | 0.13601
|  |  | №2 | 160 | 0.019759 | 0.12259
|  |  | №4 | 63 | 0.018747 | 0.037851
| ВЛ-10кВ Ульяновка – Зерноток | с.Ульяновка | №1 | 250 | 0.0015936 | 0.21936
|  |  | №2 | 160 | 0.0008928 | 0.14051
|  |  | №3 | 100 | 0.003646 | 0.084886
|  |  | №4 | 250 | 0.0044302 | 0.21667
ПС Белозерка | ВЛ-10кВ Белозерка - ДК | с.Белозерка | №1 | 200 | 0.0071963 | 0.16986
|  |  | №2 | 160 | 0.014537 | 0.12755
|  |  | №3 | 160 | 0.012966 | 0.12904
|  |  | №4 | 100 | 0.0049372 | 0.08366
|  |  | №5 | 50 | 0.001289 | 0.04295
| ВЛ-10кВ Белозерка - МТМ | с.Белозерка | №1 | 200 | 0.0055203 | 0.17146
ПС Константиновка | ВЛ-10кВ Константиновка-Балыкта | с.Сергеевка | №1 | 100 | 0.010688 | 0.078196
|  |  | №3 | 160 | 0.013693 | 0.12835
|  |  | №2 | 160 | 0.0078778 | 0.13388
| ВЛ-10кВ Константиновка-Перцевка | с.Константиновка | №1 | 63 | 0.0014973 | 0.054238
|  |  | №2 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | №3 | 400 | 0.0089314 | 0.34492
|  |  | №4 | 160 | 0.00088536 | 0.14052
| ВЛ-10кВ Константиновка-Константиновка | с.Константиновка | №1 | 40 | 1.9344e-05 | 0.035322
|  |  | №4 | 160 | 0.0042966 | 0.13728
|  |  | №5 | 50 | 0.011651 | 0.033107
|  |  | №6 | 100 | 0.022167 | 0.067291
|  |  | №3 | 50 | 0.0055372 | 0.038915
|  |  | №2 | 160 | 0 | 0.14136
| ВЛ-10кВ Константиновка – МТМ | с.Константиновка | №1 | 100 | 0.00059008 | 0.087789
| ВЛ-10кВ Константиновка-УВС | с.Балыкты | №4 | 250 | 0.016185 | 0.2055
|  |  | №5 | 40 | 0.00016814 | 0.03518
|  |  | №6 | 60 | 0.00076493 | 0.052283
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Семилетка | с.Семилетка | №1 | 160 | 0.0051764 | 0.13644
| ВЛ-10кВ Садчиковка-Ц.Усадьба | с.Садчиковка | №1 | 100 | 0.047609 | 0.043122
|  |  | №2 | 160 | 0.029985 | 0.11287
|  |  | №3 | 250 | 0.034203 | 0.18838
|  |  | №4 | 100 | 0.029403 | 0.060417
|  |  | №5 | 315 | 0.0096344 | 0.26915
|  |  | №6 | 160 | 0.027007 | 0.1157
|  |  | №7 | 100 | 0.029477 | 0.060347
| ВЛ-10кВ Садчиковка-Зерноток | с.Садчиковка | №1 | 100 | 0.0025233 | 0.085953
|  |  | №2 | 100 | 0.0010758 | 0.087328
|  |  | №3 | 400 | 0.012664 | 0.34137
|  |  | №4 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №5 | 400 | 0.005155 | 0.3485
| ВЛ-10кВ Садчиковка-Полив | с.Садчиковка | №1 | 250 | 0.033728 | 0.18883
|  |  | ТП№11 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | №7 | 250 | 0.020855 | 0.20106
|  |  | №8 | 400 | 0.015468 | 0.33871
|  |  | №6 | 250 | 0.036228 | 0.18646
| ВЛ-10кВ " Садчиковка-Комплекс" |  | №3 | 630 | 0.037005 | 0.52145
|  |  | №4 | 630 | 0.0554 | 0.50397
|  |  | №5 | 630 | 0.013476 | 0.5438
ПС Владимировка | ВЛ-10кВ Владимировка- Архиповка | с. Сормовка | №1 | 100 | 0.012641 | 0.076341
|  |  | №3 | 100 | 0.025222 | 0.064389
| ВЛ-10кВ Владимировка-Новостройка | с.Владимировка | №2 | 100 | 0.031519 | 0.058407
|  |  | №1 | 100 | 0.020363 | 0.069005
|  |  | №3 | 25 | 0.0030727 | 0.019168
|  |  | №4 | 100 | 0 | 0.08835
| ВЛ-10кВ Владимировка-Полив | с.Владимировка | №1 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №2 | 100 | 0.0021855 | 0.086274
| ВЛ-10кВ Владимировка- РРС | с. Нечаевка | №1 | 100 | 0.0082584 | 0.080505
|  |  | №2 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №3 | 100 | 0.033935 | 0.056112
|  |  | №4 | 100 | 0.023882 | 0.065662
|  |  | №5 | 60 | 0.015494 | 0.038291
|  |  | №7 | 100 | 0.014285 | 0.074779
|  |  | №8 | 160 | 0.002232 | 0.13924
| ВЛ-10кВ Владимировка- Молзавод | с.Владимировка | №3 | 160 | 0.042266 | 0.10121
|  |  | №5 | 250 | 0.030422 | 0.19197
|  |  | №2 | 100 | 0.037811 | 0.05243
| ВЛ-10кВ Владимировка-Быт | с.Владимировка | №3 | 100 | 0.023051 | 0.066452
|  |  | №1 | 100 | 0.015465 | 0.073658
|  |  | №5 | 160 | 0.041057 | 0.10236
|  |  | №7 | 63 | 0.017186 | 0.039333
|  |  | №8 | 63 | 0.02645 | 0.030533
|  |  | №10 | 100 | 0.022199 | 0.067261
|  |  | №9 | 100 | 0.028895 | 0.0609
|  |  | №6 | 100 | 0.025775 | 0.063864
| ВЛ-10кВ Владимировка-Кормоцех | с.Владимировка | №2 | 160 | 0.0030727 | 0.13844
|  |  | №4 | 160 | 0.02909 | 0.11372
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Посёлок | с. Садчиковка | №1 | 25 | 0.0039339 | 0.01835
ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Молокановка | с. Заречное | №1 | 160 | 0.044052 | 0.09951
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Рыспай | с. Семеновка | №1 | 160 | 0.02723 | 0.11549
|  |  | №2 | 100 | 0.014629 | 0.074453
|  |  | №3 | 400 | 0.0006696 | 0.35276
ПС Глазуновка | ВЛ-10кВ Глазуновка- Семеновка | с.Глазуновка | №1 | 160 | 0.00071424 | 0.14068
|  |  | №2 | 250 | 0.031025 | 0.1914
|  |  | №3 | 160 | 0.01607 | 0.12609
|  |  | №4 | 100 | 0.014731 | 0.074355
|  |  | №5 | 160 | 0.0013392 | 0.14009
| ВЛ-10кВ Глазуновка-РРС | с.Глазуновка | №2 потреб | 63 | 0.0029016 | 0.052904
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ц.усадьба | с.Глазуновка | №1 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №2 | 100 | 0.012722 | 0.076264
|  |  | №3 | 100 | 0.010714 | 0.078172
|  |  | №4 | 250 | 0.014954 | 0.20667
|  |  | №5 | 250 | 0.015401 | 0.20624
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ст.участок | с.Глазуновка | №2 | 250 | 0.006696 | 0.21451
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Фермы | с.Глазуновка | №1 | 160 | 0.0008928 | 0.14051
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер | №1 | 100 | 0.0071424 | 0.081565
|  |  | №2 | 250 | 0.018749 | 0.20306
|  |  | №3 | 400 | 0.0024552 | 0.35107
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Степной | с. Степное | №1 | 25 | 0.0035712 | 0.018695
ПС Организатор | ВЛ-10кВ Организатор-Жаксалык | с. Половниковка | №1 | 40 | 0.0013392 | 0.034068
| ВЛ-10кВ Организатор-Школа | с. Половниковка | №1 | 250 | 0.018228 | 0.20356
|  |  | №2 | 250 | 0.013899 | 0.20767
|  |  | №3 | 100 | 0.030532 | 0.059345
|  |  | №4 | 250 | 0.012304 | 0.20919
|  |  | №5 | 160 | 0.029621 | 0.11322
| ВЛ-10кВ Организатор-З.ток | с. Половниковка | №1 | 100 | 0.0027342 | 0.085753
|  |  | №4 | 160 | 0.00068355 | 0.14071
|  |  | №5 | 160 | 0.00068355 | 0.14071
ПС Александровка | ВЛ-10кВ Александровка-Жуковка | с.Жуковка | №1 | 63 | 0.014136 | 0.042231
|  |  | №2 | 100 | 0.025136 | 0.064471
|  |  | №6 | 160 | 0.010341 | 0.13154
|  | с.Давыденовка | №3 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №4 | 100 | 0.03019 | 0.059669
|  |  | №5 | 160 | 0.02395 | 0.11861
ПС Джамбул | ВЛ-10 кВ Джамбул-Кр.Хозяйство | с. Алтын Дала | №5 | 160 | 0.033341 | 0.10969
|  |  | №3 | 250 | 0.035706 | 0.18695
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. Жамбыл | №2 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №3 | 400 | 0.021981 | 0.33252
|  |  | №4 | 400 | 0.043491 | 0.31208
|  |  | №1 | 63 | 0.0051559 | 0.050762
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Крест. Хоз | жм. Жамбыл | №1 | 160 | 0.0072735 | 0.13445
|  |  | №2 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №3 | 250 | 0.035706 | 0.18695
|  |  | №5 | 160 | 0.033341 | 0.10969
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Полив | жм. Жамбыл | №11 | 100 | 0.00043524 | 0.087937
|  |  | №8 | 63 | 0 | 0.055661
|  | , | №9 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №5 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | №6 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | №10 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №7 | 560 | 0 | 0.49476
|  |  | №1 | 250 | 0.00043524 | 0.22046
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Комплекс | жм. Жамбыл | №1 | 250 | 0.028249 | 0.19404
|  |  | №6 | 400 | 0.017706 | 0.33658
|  |  | №7 | 630 | 0.0026114 | 0.55412
|  |  | №8 | 400 | 0.042671 | 0.31286
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | жм. Жамбыл | №1 | 250 | 0.05724 | 0.1665
|  |  | №2 | 100 | 0.029137 | 0.06067
|  |  | №3 | 400 | 0.028302 | 0.32651
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы | жм. Жамбыл | №5 | 25 | 0.011383 | 0.011273
|  |  | №1 | 400 | 0.022482 | 0.33204
|  |  | №2 | 100 | 0.0032782 | 0.085236
|  |  | №3 | 400 | 0.013672 | 0.34041
ПС Казахстанец | ВЛ-10кВ Казахстанец-Октярьский | с. Октярьский | №1 | 250 | 0.03518 | 0.18745
|  |  | №2 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №3 | 250 | 0.011099 | 0.21033
|  |  | №4 | 250 | 0.012023 | 0.20945
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Рыбный | п.Рыбный | №1 | 250 | 0.0054405 | 0.21571
|  |  | №4 | 160 | 0.030417 | 0.11246
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный | №1 | 250 | 0.02934 | 0.193
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Пригородное лесничество | с. Октярьский | №4 | 63 | 0.0019335 | 0.053824
|  |  | №3 | 63 | 0.0099417 | 0.046216
|  |  | №5 | 250 | 0.0089987 | 0.21233
|  |  | №6 | 160 | 0.005513 | 0.13612
|  |  | №7 | 250 | 0.00014456 | 0.22074
|  |  | №8 | 160 | 8.2342e-05 | 0.14128
ПС Каражары | ВЛ-10кВ Каражары-Школа | с.Садовое | №1 | 250 | 0 | 0.22087
| ВЛ-10кВ Каражары-Садовый | с. Осиновка | №1 | 160 | 0.024961 | 0.11765
|  |  | №2 | 250 | 0.022692 | 0.19932
|  |  | №3 | 400 | 0.00021576 | 0.3532
|  |  | №4 | 63 | 0.00022692 | 0.055445
|  | с.Абай | №5 | 250 | 0.030161 | 0.19222
|  |  | №8 | 400 | 0.00022041 | 0.35319
|  |  | №9 | 63 | 0.012949 | 0.043359
|  | с.Новоселовка | №10 | 400 | 0.00021576 | 0.3532
|  |  | №17 | 100 | 0.010356 | 0.078511
| ВЛ-10кВ Каражары-Гостиница | с.Алтынсарино | №1 | 250 | 7.3358e-06 | 0.22087
| ВЛ-10кВ Каражары-Винзавод | с.Садовое | №1 | 100 | 0.019764 | 0.069574
|  |  | №4 | 100 | 0.00042594 | 0.087945
| ВЛ-10кВ Каражары-Насосная | с.Садовое | №1 | 63 | 0.0038502 | 0.052003
|  |  | №2 | 250 | 8.6304e-06 | 0.22087
|  |  | №3 | 250 | 1.0788e-05 | 0.22086
ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Гостиница | с. Мичурина | №5 | 160 | 0.0371 | 0.10612
|  |  | №6 | 63 | 1.5233e-05 | 0.055646
|  |  | №1 | 160 | 0.02341 | 0.11912
|  |  | №2 | 250 | 0.0015401 | 0.21941
|  |  | №4 | 160 | 0.049266 | 0.094557
|  |  | №3 | 160 | 0.037507 | 0.10573
ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Фермы | с. Заречное | №7 | 160 | 0.052458 | 0.091525
|  |  | №5 | 250 | 0.035206 | 0.18743
|  |  | №6 | 250 | 0.052229 | 0.17126
|  |  | №4 | 250 | 0.048174 | 0.17511
|  |  | №3 | 100 | 0.0016814 | 0.086753
|  |  | №8 | 63 | 0.029621 | 0.02752
|  |  | №9 | 160 | 0.023503 | 0.11903
| ВЛ-10кВ ОПХ-Скважина | с. Заречное | №1 | 100 | 0.0029946 | 0.085505
|  |  | №2 | 250 | 0.02798 | 0.19429
|  |  | №3 | 400 | 0.00084444 | 0.3526
|  |  | №4 | 250 | 0.0031527 | 0.21788
| ВЛ-10кВ ОПХ-РУС | г.Тобыл | №1 | 250 | 0.010742 | 0.21067
|  |  | №2 | 100 | 0.020066 | 0.069288
| ВЛ-10кВ ОПХ-Котельная | с. Заречное | №1 | 250 | 0.0098348 | 0.21153
| ВЛ-10кВ ОПХ-ДК | с. Заречное | №1 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | №2 | 160 | 0.033997 | 0.10906
|  |  | ТП№3 | 250 | 0.051343 | 0.1721
| ВЛ-10кВ ОПХ-Модуль | с. Заречное | ТП№1 | 400 | 0.04121 | 0.31425
| ВЛ-10кВ ОПХ-ГПС | г. Тобыл | ТП№11 | 100 | 0.037219 | 0.052992
|  |  | №19 | 250 | 0.0019251 | 0.21905
|  |  | №6 | 250 | 0.010261 | 0.21113
|  |  | №9 | 160 | 0.014355 | 0.12772
|  |  | №12 | 250 | 0.035799 | 0.18687
|  |  | №23 | 160 | 0.049839 | 0.094013
|  |  | №20 | 250 | 0.0052312 | 0.21591
|  |  | №21 | 160 | 0.005128 | 0.13649
|  |  | №26 | 100 | 0.00042222 | 0.087949
|  |  | №35 | 100 | 0.00021204 | 0.088149
|  |  | ТП №14 | 400 | 0.082668 | 0.27487
|  |  | ТП№15 | 250 | 0.05829 | 0.1655
| ВЛ-10кВ ОПХ-Затобольская | с. Заречное | №25 | 250 | 0.074974 | 0.14965
|  |  | №26 | 250 | 0.048457 | 0.17484
|  |  | №28 | 100 | 0.02117 | 0.068239
|  |  | №27 | 250 | 0.10606 | 0.12012
|  |  | №29 | 250 | 0.037362 | 0.18538
|  |  | №23 | 250 | 0.12169 | 0.10527
|  |  | №2 | 160 | 0.013512 | 0.12852
|  |  | №31 | 160 | 0.015266 | 0.12686
|  |  | №35 | 160 | 0.016262 | 0.12591
|  |  | №34 | 100 | 0.010667 | 0.078216
|  |  | №36 | 160 | 0.051526 | 0.092411
ПС Затобольская | ВЛ-10кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл | №18 | 250 | 0.050923 | 0.1725
|  |  | №26 | 250 | 0.047861 | 0.17541
|  |  | №25 | 400 | 0.077321 | 0.27994
|  |  | №1 | 160 | 0.013435 | 0.1286
|  |  | №4 | 250 | 0.08139 | 0.14355
|  |  | ТП№7 | 160 | 0.047644 | 0.096098
|  |  | №19 | 100 | 0.029518 | 0.060308
|  |  | №10 | 250 | 0.07769 | 0.14707
|  |  | ТП№11 | 400 | 0.092401 | 0.26562
|  |  | №22 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №17 | 100 | 0.018735 | 0.070552
|  |  | №20 | 250 | 0.13321 | 0.094327
|  |  | №15 | 160 | 0.022688 | 0.11981
|  |  | №23 | 630 | 0 | 0.5566
|  |  | №2 | 160 | 0.024915 | 0.11769
|  |  | №3 | 100 | 0.016666 | 0.072518
|  |  | №12 | 250 | 0.12699 | 0.10023
|  |  | №28 | 63 | 0.006815 | 0.049186
|  |  | № 13 | 100 | 0.0017186 | 0.086717
| ВЛ-10кВ Затобольская- Связьстрой | г. Тобыл | №2 | 250 | 0.038716 | 0.18409
|  |  | №3 | 100 | 0.082059 | 0.010393
|  |  | №4 | 100 | 0.066307 | 0.025358
|  |  | №5 | 400 | 0.11802 | 0.24128
|  |  | №1 | 160 | 0.043659 | 0.099884
|  |  | №6 | 160 | 0.036061 | 0.1071
|  |  | ТП№8 | 400 | 0.14209 | 0.21842
|  |  | №10 | 160 | 0.031034 | 0.11188
|  |  | №11 | 250 | 0.026114 | 0.19607
| ВЛ-10кВ Затобольская-ОПХ | г. Тобыл | №1 | 250 | 0.088426 | 0.13687
|  |  | №2 | 160 | 0.051541 | 0.092396
|  |  | №9 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №4 | 250 | 0.062022 | 0.16195
|  |  | №5 | 160 | 0.037751 | 0.1055
|  |  | №6 | 100 | 0.04026 | 0.050103
|  |  | №7 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №10 | 315 | 0.1029 | 0.18054
|  |  | №14 | 100 | 0.12782 | -0.033075
|  |  | №15 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №16 | 100 | 0.025568 | 0.064061
| ВЛ-10кВ Затобольская-Лесхоз | г. Тобыл | №1 | 100 | 0.015385 | 0.073734
|  |  | №2 | 250 | 0.016614 | 0.20509
|  |  | №3 | 160 | 0.026596 | 0.11609
| ВЛ-10кВ Затобольская- Райцентр | г. Тобыл | ТП №1 | 400 | 0.068367 | 0.28845
|  |  | ТП№4 | 250 | 0.085108 | 0.14002
|  |  | ТП№7 | 400 | 0.061707 | 0.29478
|  |  | ТП№12 | 250 | 0.032483 | 0.19002
|  |  | №10 | 160 | 0.026096 | 0.11657
|  |  | №11 | 63 | 0.027498 | 0.029537
|  |  | №13 | 250 | 0.031382 | 0.19106
|  |  | ТП№15 | 630 | 0.051344 | 0.50783
|  |  | №14 | 160 | 0.02731 | 0.11542
|  |  | №3 | 250 | 0.09011 | 0.13527
|  |  | №14 | 400 | 0.014394 | 0.33973
|  |  | ТП№16 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | ТП №19 | 400 | 0.033711 | 0.32137
|  |  | №17 | 250 | 0.054226 | 0.16936
ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина | №8 | 160 | 0.0051336 | 0.13648
|  |  | №3 | 250 | 0.083421 | 0.14163
|  |  | №5 | 250 | 0.033841 | 0.18873
|  |  | №9 | 250 | 0.0084146 | 0.21288
|  |  | №1 | 160 | 0.032783 | 0.11022
| ВЛ-10кВ Мичурина-Пивзавод | г. Тобыл-с. Мичурина | №1 | 250 | 0.082043 | 0.14293
|  |  | №2 | 160 | 0.026767 | 0.11593
|  |  | №9 | 100 | 0.0044919 | 0.084083
|  |  | №20 | 160 | 0.023518 | 0.11902
|  |  | №12 | 250 | 0.062552 | 0.16145
|  |  | №13 | 400 | 0.067285 | 0.28948
|  |  | №15 | 250 | 0.029937 | 0.19244
|  |  | №21 | 100 | 0.028311 | 0.061454
|  |  | №29 | 400 | 0.025664 | 0.32902
|  |  | №26 | 400 | 0.017997 | 0.3363
| ВЛ-10кВ Мичурина-Психбольница | с. Мичурина | №9 | 160 | 0.00085932 | 0.14054
|  |  | №11 | 160 | 0.035907 | 0.10725
|  |  | №16 | 400 | 0.02285 | 0.33169
|  |  | №21 | 160 | 0.01814 | 0.12413
|  |  | №27 | 160 | 0.006338 | 0.13534
| ВЛ-10кВ Мичурина-Полив | с. Мичурина | №1 | 100 | 0.0044528 | 0.08412
|  |  | №3 | 100 | 0.0049197 | 0.083676
|  |  | №14 | 160 | 0.035498 | 0.10764
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай | №8 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №9 | 160 | 0.038227 | 0.10504
|  |  | №10 | 160 | 0.025133 | 0.11748
|  |  | №11 | 160 | 0.012135 | 0.12983
|  |  | №12 | 100 | 0.017549 | 0.071678
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник | №1 | 250 | 0.044435 | 0.17866
|  |  | №3 | 100 | 0.0038335 | 0.084708
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Чапаева | дачи Чапаева | №1 | 250 | 0.0012778 | 0.21966
|  |  | №2 | 100 | 0.0019502 | 0.086497
ПС Ждановка | ВЛ-10кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак | №1 | 100 | 0.0049197 | 0.083676
| ВЛ-10кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка | №3 | 160 | 0.027014 | 0.1157
|  |  | №4 | 100 | 0.0097855 | 0.079054
| ВЛ-10кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка | №10 | 160 | 0.0076 | 0.13414
|  |  | №3 | 160 | 0.0092144 | 0.13261
|  |  | №12 | 160 | 0.0073563 | 0.13437
ПС Шеминовка | ВЛ-10кВ Шеминовка-поселок | с.Шеминовка | №1 | 100 | 0.0048081 | 0.083782
|  |  | №2 | 250 | 0.016301 | 0.20539
|  |  | №3 | 100 | 0.01795 | 0.071298
|  |  | №4 | 250 | 0.0094795 | 0.21187
| ВЛ-10кВ Шеминовка-Рязановка | с.Шеминовка, с.Арман | №1 | 400 | 0.044645 | 0.31099
|  |  | №2 | 400 | 0.021472 | 0.333
|  |  | №7 | 160 | 0.030458 | 0.11242
|  |  | №8 | 63 | 0.0013944 | 0.054336
|  |  | №5 | 160 | 0.075478 | 0.069656
|  |  | №4 | 630 | 0.099106 | 0.46245
|  |  | №3 | 63 | 0.0013859 | 0.054344
ПС Рязановка | ВЛ-10кВ Рязановка-поселок | с. Рязановка | №1 | 160 | 0.0094525 | 0.13238
|  |  | №2 | 160 | 0.0098041 | 0.13205
ПС Майколь | ВЛ-10кВ Майколь- ц. Усадьба. | с. Майколь | №1 | 100 | 0.012841 | 0.076151
|  |  | №2 | 400 | 0.015206 | 0.33895
|  |  | №3 | 400 | 0.029603 | 0.32528
|  |  | №4 | 160 | 0.021483 | 0.12095
| ВЛ-10кВ Майколь- Мехток | с. Майколь | №3 | 250 | 0.0014973 | 0.21945
|  |  | №4 | 100 | 0.0006417 | 0.08774
|  |  | №2 | 250 | 0.0004278 | 0.22047
ПС Павловка | ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок | с. Надеждинка | №1 | 100 | 0.0066876 | 0.081997
|  |  | №2 | 250 | 0.012256 | 0.20923
|  |  | №3 | 100 | 0.0139 | 0.075145
|  |  | №4 | 100 | 0.016902 | 0.072293
|  |  | №5 | 160 | 0.0071015 | 0.13461
|  |  | №6 | 100 | 0.010513 | 0.078363
|  |  | №7 | 60 | 0.0046853 | 0.048559
|  |  | №8 | 100 | 0.0085374 | 0.080239
| ВЛ-10 кВ Павловка-З.Ток | с. Надеждинка | №1 | 100 | 0.0021604 | 0.086298
|  |  | №2 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №3 | 400 | 0 | 0.3534
| ВЛ-10\кВ Павловка-Мастерские | с. Надеждинка | №1 | 100 | 0.004278 | 0.084286
|  |  | №2 | 400 | 0.0048341 | 0.34881
|  |  | №3 | 250 | 0.028663 | 0.19365
|  |  | №4 | 100 | 0.0079658 | 0.080782
| ВЛ-10кВ Павловка-Машдвор | с. Надеждинка | №1 | 63 | 0.0021204 | 0.053646
|  |  | №2 | 250 | 8.3328e-05 | 0.2208
| ВЛ-10кВ Павловка-Стройучасток | с. Надеждинка | №1 | 100 | 0.0062288 | 0.082433
|  |  | №2 | 250 | 0 | 0.22087
| ВЛ-10кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап | №1 | 40 | 0.0039339 | 0.031603
ПС Б.Романовка | ВЛ-10кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка | №1 | 100 | 0.0096459 | 0.079186
|  |  | №3 | 250 | 0.01342 | 0.20813
|  |  | №5 | 250 | 0.012341 | 0.20915
|  |  | №6 | 63 | 0.0084161 | 0.047665
| ВЛ-10кВ Б.Романовка-З. ток | с. Б. Романовка | №2 | 160 | 0.0071033 | 0.13461
|  |  | №3 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №4 | 400 | 0.0061974 | 0.34751
ПС Воскресеновка | ВЛ-10кВ Воскресеновка- Поселок | с. Воскресеновка | №1 | 250 | 0.032178 | 0.19031
|  |  | №2 | 160 | 0.013867 | 0.12819
|  |  | №3 | 400 | 0.046993 | 0.30876
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-З.ток | с. Воскресеновка | №1 | 160 | 0.0005885 | 0.1408
|  |  | №2 | 100 | 0.016228 | 0.072933
|  |  | №3 | 250 | 0.019829 | 0.20204
|  |  | №4 | 250 | 0.0020925 | 0.21889
|  |  | №5 | 160 | 0.00022711 | 0.14114
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-Кормоцех | с. Воскресеновка | №1 | 160 | 0.0048081 | 0.13679
ПС Александровка | ВЛ -10кВ Александровка-Александровка | с. Александровка | №1 | 100 | 0.012863 | 0.07613
|  |  | №2 | 160 | 0.025629 | 0.11701
|  |  | №3 | 63 | 0 | 0.055661
|  |  | №4 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №5 | 100 | 0.024875 | 0.064719
| ВЛ-10кВ Александровка-УВС | с. Александровка | №7 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №9 | 160 | 0.025591 | 0.11705
|  |  | №12 | 250 | 0.035353 | 0.18729
| ВЛ-10кВ Александровка-Фермы | с. Александровка | №1 | 250 | 0.0027323 | 0.21828
|  |  | №4 | 100 | 0.0035991 | 0.084931
|  |  | №7 | 250 | 0.0038633 | 0.2172
ПС Озёрная | ВЛ-10кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная | №2 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | №6 | 160 | 0.0071461 | 0.13457
| ВЛ-10кВ Озерная - Св.Жарколь | св.Жарколь | №1 | 100 | 0.0010742 | 0.08733
|  |  | №2 | 60 | 0.0019251 | 0.051181
|  |  | №3 | 160 | 0.0053931 | 0.13624
| ВЛ-10кВ Озерная - Московский | п.Московский | №1 | 160 | 0.036521 | 0.10666
|  |  | №3 | 160 | 0.026378 | 0.1163
|  |  | №7 | 250 | 0 | 0.22087
| ВЛ-10кВ Озерная - Фермы | ст. Озерная | №3 | 100 | 0.0012806 | 0.087133
|  |  | №4 | 250 | 0.0038948 | 0.21717
| ВЛ-10кВ Озерная - ЛМУ | ст. Озерная | №1 | 160 | 0.022654 | 0.11984
| ВЛ-10кВ Озерная - К. Маркса | К.Маркса | №2 | 160 | 0.033516 | 0.10952
|  |  | №3 | 250 | 0.0097254 | 0.21164
|  |  | №4 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №5 | 250 | 0.028017 | 0.19426
|  |  | №6 | 100 | 0.018416 | 0.070855
|  |  | №8 | 100 | 0.020275 | 0.069089
|  |  | №9 | 160 | 0.044245 | 0.099327
| ВЛ-10кВ Озерная - Жив-во | п.Озерное | №1 | 250 | 0.050253 | 0.17313
|  |  | №2 | 630 | 0.051936 | 0.50727
|  |  | №3 | 630 | 0 | 0.5566
|  |  | №4 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | №5 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №7 | 400 | 0.063119 | 0.29344
|  |  | №12 | 250 | 0.014925 | 0.2067
|  |  | №11 | 100 | 0.018217 | 0.071044
ПС Шишенка | ВЛ-10кВ Шишенка- Школа | п.Шишенка | №1 | 100 | 0.017661 | 0.071572
| ВЛ-10кВ Шишенка- Фермы | п.Шишенка | №2 | 250 | 0.00013078 | 0.22075
|  |  | №4 | 100 | 0.00021483 | 0.088
|  |  | №4 | 100 | 0 | 0.088
| ВЛ-10кВ Шишинка-Суриковка | с.Суриковка | №1 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №4 | 250 | 0.001289 | 0.21965
|  |  | №5 | 160 | 0.00052313 | 0.14086
|  |  | №2 | 160 | 0.00022711 | 0.14114
| ВЛ-10кВ Шишенка-Ц.Усадьба | п.Шишенка | №1 | 100 | 0.00023762 | 0.088124
|  |  | №2 | 100 | 0.0086193 | 0.080162
ПС Щербакова | ВЛ-10кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова | №3 | 160 | 0.017382 | 0.12485
|  |  | №5 | 160 | 0.01022 | 0.13165
|  |  | №6 | 40 | 0.0087318 | 0.027045
|  |  | №4 | 160 | 0.021543 | 0.12089
|  |  | №7 | 160 | 0.018766 | 0.12353
|  |  | №8 | 160 | 0.035361 | 0.10777
|  |  | №9 | 160 | 0.014305 | 0.12777
|  |  | №10 | 100 | 0.014571 | 0.074508
|  |  | №11 | 160 | 0.017582 | 0.12466
|  |  | №12 | 100 | 0.0055577 | 0.08307
|  |  | №13 | 100 | 0.0012946 | 0.08712
| ВЛ-10кВ Щербаково- Кирзавод | с. Щербакова | №4 | 160 | 0.010645 | 0.13125
|  |  | №5 | 250 | 0.017332 | 0.20441
|  |  | №1 | 250 | 0.0027481 | 0.21826
|  |  | №2 | 160 | 0.0010098 | 0.1404
|  |  | №3 | 250 | 0.022839 | 0.19918
| ВЛ-10кВ Щербаково-Водозабор | с.Щербаково | №2 | 100 | 0.014504 | 0.074572
|  |  | №3 | 100 | 0.0076633 | 0.08107
ПС Сосновый Бор | ВЛ-10кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон | №2 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №7 | 160 | 0.025596 | 0.11704
|  |  | №9 | 160 | 0.010091 | 0.13177
|  |  | №8 | 250 | 0 | 0.22087
|  |  | №10 | 100 | 0.026952 | 0.062745
| ВЛ-10кВ С.Бор-Щербаково | с.Щербаково | №3 | 250 | 0.016675 | 0.20503
|  |  | №2 | 60 | 0.00058274 | 0.052456
ПС Маяковская | ВЛ-10кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский | №1 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №4 | 100 | 0.00091128 | 0.087484
|  |  | №6 | 100 | 0.0014581 | 0.086965
|  |  | №5 | 160 | 0.011984 | 0.12998
|  |  | №3 | 160 | 0.012985 | 0.12902
| ВЛ-10кВ Маяковская- Кызыл-Агаш | с. К.Агаш | №1 | 160 | 0.0087429 | 0.13305
|  |  | №2 | 40 | 0.00036307 | 0.034995
Н.Алексеевка | ВЛ-10кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка | №1 | 100 | 0.023194 | 0.066316
|  |  | №2 | 160 | 0.0085593 | 0.13323
|  |  | №3 | 160 | 0.0096477 | 0.13219
|  |  | №4 | 100 | 0.0016612 | 0.086772
|  |  | №6 | 160 | 0.011643 | 0.1303
|  |  | №7 | 160 | 0.008803 | 0.133
|  |  | №8 | 160 | 0.016154 | 0.12601
| ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Мастерские | с.Н.Алексеевка | №1 | 250 | 0.005356 | 0.21579
| ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Анновка | с.Анновка | №1 | 160 | 0.00021948 | 0.14115
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка | №1 | 250 | 0.043256 | 0.17978
|  |  | №3 | 160 | 0.020457 | 0.12193
|  |  | №4 | 160 | 0.016517 | 0.072659
|  |  | №5 | 100 | 0.052135 | 0.038822
|  |  | №7 | 100 | 0.027541 | 0.062186
|  |  | №8 | 160 | 0.017896 | 0.12436
| ВЛ-10кВ Б.Чураковка-УВС | с. Б. Чураковка | №4 | 160 | 0 | 0.14136
|  |  | №1 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №5 | 160 | 0 | 0.14136
| ВЛ-10кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган | ТП№4 | 100 | 0.020336 | 0.069031
|  |  | №6 | 160 | 0.017358 | 0.12487
|  |  | №8 | 250 | 0.029953 | 0.19242
|  |  | №10 | 100 | 0.015125 | 0.073981
|  |  | №15 | 160 | 0.030989 | 0.11192
|  |  | №16 | 160 | 0.0015689 | 0.13987
|  |  | №1 | 250 | 0.013809 | 0.20776
|  |  | №11 | 400 | 0.012948 | 0.3411
|  |  | №17 | 160 | 0 | 0.14136
| ВЛ-10кВ Чураковка-Осиповка | с.Осиповка | №1 | 250 | 0.002232 | 0.21875
| ВЛ-10кВ Чураковка-Н.Николаевка | с.Н.Николаевка | №34 | 160 | 0.0048066 | 0.13679
|  |  | №35 | 250 | 0.00040511 | 0.22049
ПС Силантьевка | ВЛ-10кВ Силантьевка- Ц.усадьба | с.Силантьевка | №1 | 160 | 0.025289 | 0.11734
|  |  | №2 | 160 | 0.043626 | 0.17943
|  |  | №3 | 160 | 0.059215 | 0.085106
|  |  | №5 | 160 | 0.024002 | 0.11856
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Райцентр | с.Силантьевка | №2 | 400 | 0.072486 | 0.28454
|  |  | №1 | 250 | 0.038126 | 0.18465
|  |  | №3 | 160 | 0.031242 | 0.11168
|  |  | №6 | 160 | 0.029666 | 0.11318
| ВЛ-10кВ Силантьевка Ретранслятор | с.Силантьевка | №1 | 160 | 0.041013 | 0.1024
|  |  | №2 | 160 | 0.029647 | 0.1132
| ВЛ-10кВ Силантьевка-З/ток | с.Силантьевка | №1 | 630 | 0.015954 | 0.54145
|  |  | №2 | 630 | 0.0046894 | 0.55215
|  |  | №3 | 250 | 0.0011993 | 0.21974
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Бирюковка | с.Бирюковка | №3 | 160 | 0.0075218 | 0.13421
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка | №2 | 160 | 0.0095627 | 0.13228
|  |  | №1 | 100 | 0.027972 | 0.061777
|  |  | №3 | 100 | 0.0289 | 0.060895
ПС Свердловка | ВЛ-10кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка | №4 | 100 | 0.0067671 | 0.081921
|  |  | №3 | 250 | 0.0096153 | 0.21174
|  |  | №5 | 160 | 0.018809 | 0.12349
|  |  | №6 | 160 | 0.00046481 | 0.14092
|  |  | №1 | 250 | 0.0023363 | 0.21866
| ВЛ-10кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка | №2 | 250 | 0.032963 | 0.18956
|  |  | №3 | 100 | 0.0074644 | 0.081259
| ВЛ-10кВСвердловка-ДК | с Свердловка | №2 | 320 | 0.028235 | 0.2559
|  |  | №1 | 100 | 0.00070829 | 0.087677
| ВЛ-10кВ Свердловка-К/завод | с.Свердловка | №1 | 250 | 0.013115 | 0.20842
|  |  | №2 | 100 | 8.2212e-05 | 0.088272
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка | №1 | 400 | 0 | 0.3534
|  |  | №4 | 100 | 0 | 0.08835
|  |  | №3 | 160 | 0.01388 | 0.12817
|  |  | №2 | 100 | 0.0015903 | 0.086839
| ВЛ-10кВ Янушевка-Сатай | п.Янушевка, п.Сатай | №1 | 100 | 0.018782 | 0.070507
|  |  | №2 | 100 | 0.013888 | 0.075157
ПС Димитрова | ВЛ-10кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова | №4 | 250 | 0.0089926 | 0.21233
|  |  | №5 | 160 | 0.020592 | 0.1218
|  |  | №1 | 160 | 0.013248 | 0.12877
|  |  | №6 | 100 | 0.0077013 | 0.081034
| ВЛ-10кВ Димитрово-з/ток | с.Димитрово | №1 | 400 | 0.00929 | 0.34457
|  |  | №3 | 100 | 0.00035656 | 0.088011
ПС Степная | ВЛ-10кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова | №1 | 160 | 0.016058 | 0.1261
|  |  | №2 | 100 | 0.012498 | 0.076477
|  |  | №4 | 160 | 0.022808 | 0.11969
|  |  | №6 | 160 | 0.0059118 | 0.13574
ПС Докучаева | ВЛ-10кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы | №1 | 160 | 0.012743 | 0.12925
|  |  | №3 | 250 | 0.015126 | 0.20651
| ВЛ-10кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево | №1 | 160 | 0.014329 | 0.12775
| ВЛ-10кВ Докучаева-Ц.Усадьба | с. Докучаево | №1 | 180 | 0.017845 | 0.14208
|  |  | №2 | 160 | 0.014995 | 0.12711
|  |  | №3 | 160 | 0.0020802 | 0.13938
|  |  | №4 | 160 | 0.0070082 | 0.1347
|  |  | №5 | 160 | 0.019832 | 0.12252
|  |  | №6 | 250 | 0.00046091 | 0.22044
ПС Лермонтова | ВЛ-10кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова | №1 | 250 | 0.034693 | 0.18792
|  |  | №6 | 160 | 0.011674 | 0.13027
|  |  | №4 | 100 | 0.011927 | 0.077019
|  |  | №8 | 100 | 0.01198 | 0.076969
|  |  | №9 | 100 | 0.01219 | 0.076769
| ВЛ-10кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу | №1 | 100 | 0.012984 | 0.076015
|  |  | №2 | 100 | 0.00029816 | 0.088067
ПС Приозерная | ВЛ-10кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный | №4 | 100 | 0.0057887 | 0.082851
|  |  | №1 | 160 | 0.0027907 | 0.13871
|  |  | №2 | 160 | 0.0017559 | 0.13969
| ВЛ-10кВ Приозерная-Базы | с. Приозерный | №1 | 160 | 0.0091526 | 0.13267
| ВЛ-10кВ Пионерская-Лесная | 27 км.тр.Алматы-Екатеринберг | №1 | 400 | 0.0014424 | 0.35203
| ВЛ-10кВ Приозерное-Школа | с. Приозерный | №2 | 250 | 0.013257 | 0.20828
|  |  | №3 | 160 | 0.010294 | 0.13158
| ВЛ-10кВ Приозерная-Кубековка | с. Кубековка | №1 | 160 | 0.010745 | 0.13115
|  |  | №3 | 160 | 2.139e-05 | 0.14134
| ВЛ-10кВ Пионерская Шок-Карагай | с.Шок-Карагай | №3 | 160 | 0.011455 | 0.13048
|  |  | №2 | 160 | 0.0086127 | 0.13318
|  |  | №6 | 50 | 0.0004849 | 0.043714