## сайт
Карасуский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (III квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % )
1 | №6 | 100 | 6.9306
2 | №2 | 160 | 5.9045
3 | №3 | 160 | 5.5789
4 | №5 | 160 | 12.8222
5 | №9 | 250 | 2.8727
6 | №10 | 160 | 4.185
7 | №13 | 100 | 12.5242
8 | №16 | 160 | 6.1189
9 | №10 | 160 | 11.1341
10 | №14 | 160 | 8.1109
11 | №15 | 250 | 3.726
12 | №16 | 160 | 12.796
13 | №17 | 160 | 5.5127
14 | №12 | 100 | 6.3748
15 | №20 | 100 | 95
16 | №24 | 250 | 3.1188
17 | №4 | 25 | 4.8124
18 | №8 | 160 | 7.3637
19 | №9 | 160 | 2.1235
20 | №10 | 160 | 10.5888
21 | №3 | 160 | 0.21788
22 | №37 | 250 | 13.4245
23 | №38 | 160 | 5.222
24 | №39 | 160 | 28.1562
25 | №40 | 250 | 16.0248
26 | №41 | 250 | 12.3851
27 | №42 | 100 | 16.1126
28 | №4 | 250 | 14.5898
29 | №6 | 400 | 5.8083
30 | №8 | 250 | 5.031
31 | №9 | 250 | 7.0294
32 | №18 | 160 | 2.925
33 | №19 | 250 | 9.1565
34 | №15 | 100 | 12.3085
35 | №14 | 250 | 18.8059
36 | №9 | 160 | 10.3539
37 | №59 | 100 | 12.148
38 | №13 | 160 | 13.0709
39 | №24 | 100 | 5.568
40 | №23 | 100 | 16.779
41 | №20 | 100 | 7.8525
42 | №43 | 250 | 1.577
43 | №45 | 250 | 4.4368
44 | №1 | 100 | 7.473
45 | №3 | 63 | 0.48698
46 | №10 | 25 | 6.072
47 | №24 | 100 | 14.6846
48 | №20 | 160 | 4.9966
49 | №30 | 160 | 16.6889
50 | №27 | 250 | 7.9711
51 | №2 | 250 | 14.4938
52 | №33 | 250 | 17.9709
53 | №34 | 160 | 22.8641
54 | №35 | 100 | 12.9955
55 | №31 | 100 | 2.9736
56 | №29 | 160 | 15.4364
57 | №21 | 100 | 12.3664
58 | №11 | 160 | 5.117
59 | №12 | 100 | 6.6834
60 | №17 | 160 | 5.9484
61 | №18 | 160 | 4.1595
62 | №1 | 160 | 4.4398
63 | №5 | 160 | 5.5439
64 | №8 | 180 | 1.3035
65 | №3 | 160 | 11.9851
66 | №6 | 160 | 5.1212
67 | №5 | 250 | 1.1857
68 | №2 | 100 | 7.3272
69 | №1 | 160 | 2.1182
70 | КТП № 5 | 400 | 4.3435
71 | КТП №3 | 100 | 11.8622
72 | КТП №13 | 160 | 0.575
73 | КТП №7 | 160 | 3.2632
74 | КТП №10 | 160 | 4.1077
75 | КТП №9 | 250 | 5.3203
76 | КТП №4 | 63 | 2.1714
77 | КТП №14 | 250 | 1.1663
78 | КТП № 12 | 100 | 4.998
79 | КТП № 15 | 100 | 12.3428
80 | КТП №10 | 100 | 16.356
81 | КТП №4 | 250 | 6.2282
82 | КТП №4 | 250 | 5.0786
83 | КТП №14 | 250 | 5.5341
84 | КТП №12 | 250 | 5.99
85 | КТП №13 | 250 | 7.7838
86 | КТП №4 | 250 | 2.0888
87 | КТП №1 | 100 | 9.2625
88 | КТП №7 | 160 | 4.6477
89 | КТП № 5 | 160 | 4.278
90 | КТП №6 | 250 | 10.9703
91 | КТП №4 | 100 | 8.2319
92 | КТП №1 | 250 | 3.3415
93 | КТП №13 | 250 | 2.5142
94 | КТП №3 | 250 | 3.7345
95 | КТП №13 | 100 | 13.8783
96 | КТП №9 | 100 | 4.0798
97 | КТП №6 | 250 | 5.6994
98 | КТП №12 | 100 | 2.2204
99 | КТП №13 | 100 | 8.5293
100 | КТП №3 | 250 | 5.8262
101 | КТП №15 | 160 | 7.8013
102 | КТП №14 | 160 | 5.6074
103 | КТП №12 | 100 | 15.879
104 | КТП № 16 | 250 | 5.1382
105 | КТП №18 | 100 | 10.4482