## сайт
Тарановский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (III квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | КТП №103-42 | 160 | 40.5244 | 95.2
2 | КТП №103-37 | 100 | 38.1393 | 61.9
3 | КТП №103-38 | 100 | 40.5288 | 59.5
4 | КТП №103-33 | 100 | 43.6023 | 56.4
5 | КТП №102-09 | 100 | 19.3492 | 80.7
6 | КТП №101-11 | 250 | 21.0222 | 197.4
7 | КТП №102-08 | 160 | 2.3925 | 156.2
8 | КТП №102-03 | 100 | 31.0193 | 69
9 | КТП №102-04 | 160 | 21.4473 | 125.7
10 | КТП №101-23 | 100 | 66.0604 | 33.9
11 | КТП №101-26 | 63 | 66.3714 | 21.2
12 | КТП №101-28 | 250 | 50.4379 | 123.9
13 | КТП №101-29 | 160 | 34.2375 | 105.2
14 | КТП №101-24 | 100 | 45.3633 | 54.6
15 | КТП №101-04 | 63 | 25.6737 | 46.8
16 | КТП №101-05 | 160 | 40.6534 | 95
17 | КТП №101-06 | 100 | 42.0264 | 58
18 | КТП №101-12 | 100 | 49.1225 | 50.9
19 | КТП №101-13 | 160 | 19.1752 | 129.3
20 | КТП №101-14 | 160 | 29.1623 | 113.3
21 | КТП №101-21 | 160 | 64.6874 | 56.5
22 | КТП №101-36 | 160 | 25.2436 | 119.6
23 | КТП №101-43 | 100 | 30.3264 | 69.7
24 | КТП №101-08 | 250 | 45.9266 | 135.2
25 | КТП №101-09 | 100 | 29.6784 | 70.3
26 | КТП №103-09 | 40 | 31.4685 | 27.4
27 | КТП №103-08 | 63 | 1 | 62.4
28 | КТП №101-07 | 100 | 5.3799 | 94.6
29 | КТП №103-01 | 100 | 0.1792 | 99.8
30 | КТП №103-31 | 250 | 33.3936 | 166.5
31 | КТП №103-29 | 160 | 40.4489 | 95.3
32 | КТП №103-16 | 25 | 14.476 | 21.4
33 | КТП №307-20 | 100 | 26.3538 | 73.6
34 | КТП №307-21 | 160 | 37.4409 | 100.1
35 | КТП №30801 | 100 | 19.9939 | 80
36 | КТП №30802 | 160 | 26.3633 | 117.8
37 | КТП №30803 | 250 | 14.8125 | 213
38 | КТП №30805 | 160 | 10.043 | 143.9
39 | КТП №30806 | 100 | 36.2466 | 63.8
40 | КТП №30809 | 100 | 38.4329 | 61.6
41 | КТП №30810 | 100 | 10.3662 | 89.6
42 | КТП №30838 | 160 | 16.1837 | 134.1
43 | КТП №30831 | 160 | 8.7176 | 146.1
44 | КТП №30839 | 100 | 23.166 | 76.8
45 | КТП №205-19 | 63 | 27.5527 | 45.6
46 | КТП №204-02 | 100 | 10.5364 | 89.5
47 | КТП №204-03 | 63 | 29.6308 | 44.3
48 | КТП №204-06 | 160 | 39.086 | 97.5
49 | КТП №204-15 | 160 | 20.6449 | 127
50 | КТП №204-17 | 160 | 29.9578 | 112.1
51 | КТП №204-14 | 160 | 21.8907 | 125
52 | КТП №204-07 | 250 | 2.3996 | 244
53 | КТП №204-09 | 160 | 27.0578 | 116.7
54 | КТП №204-10 | 160 | 4.7941 | 152.3
55 | КТП №204-26 | 100 | 15.8032 | 84.2
56 | КТП №204-22 | 160 | 10.7085 | 142.9
57 | КТП №204-31 | 25 | 10.7648 | 22.3
58 | КТП №204-27 | 160 | 18.5869 | 130.3
59 | КТП №205-17 | 160 | 12.1591 | 140.5
60 | КТП №205-01 | 250 | 40.8249 | 147.9
61 | КТП №205-08 | 160 | 42.5245 | 92
62 | КТП №205-05 | 250 | 22.9984 | 192.5
63 | КТП №205-02 | 100 | 42.3253 | 57.7
64 | КТП №205-04 | 160 | 41.7416 | 93.2
65 | КТП №205-03 | 160 | 32.9474 | 107.3
66 | КТП №205-09 | 100 | 20.7 | 79.3
67 | КТП №205-19 | 63 | 27.4437 | 45.7
68 | КТП №205-21 | 160 | 22.5565 | 123.9
69 | КТП №616-03 | 100 | 14.2174 | 85.8
70 | КТП №617-05 | 100 | 20.9061 | 79.1
71 | КТП №617-06 | 100 | 17.7639 | 82.2
72 | КТП №615-15 | 63 | 9.3929 | 57.1
73 | КТП №615-16 | 63 | 10.0887 | 56.6
74 | КТП № 617-29 | 40 | 1.165 | 39.5
75 | КТП №410-04 | 100 | 25.1451 | 74.9
76 | КТП №410-05 | 100 | 28.1465 | 71.9
77 | КТП №410-06 | 160 | 17.7075 | 131.7
78 | КТП №410-08 | 100 | 82.9263 | 17.1
79 | КТП №410-09 | 160 | 39.9093 | 96.1
80 | КТП №410-29 | 63 | 18.7365 | 51.2
81 | КТП №410-26 | 100 | 18.625 | 81.4
82 | КТП №411-18 | 100 | 24.472 | 75.5
83 | КТП №411-11 | 160 | 16.3215 | 133.9
84 | КТП №411-13 | 250 | 18.5685 | 203.6
85 | КТП №411-19 | 160 | 18.5281 | 130.4
86 | КТП №411-17 | 100 | 25.7554 | 74.2
87 | КТП №410-24 | 250 | 18.0569 | 204.9
88 | КТП №410-15 | 250 | 3.9988 | 240
89 | КТП №410-12 | 160 | 43.0235 | 91.2
90 | КТП №410-11 | 160 | 13.596 | 138.2
91 | КТП №411-06 | 63 | 21.5057 | 49.5
92 | КТП №410-01 | 250 | 22.6588 | 193.4
93 | КТП №514-07 | 160 | 9.8667 | 144.2
94 | КТП №514-16 | 100 | 14.4827 | 85.5
95 | КТП №514-12 | 250 | 23.6 | 191
96 | КТП №513-04 | 100 | 0.4921 | 99.5
97 | КТП №513-37 | 160 | 18.3 | 130.7
98 | КТП №513-36 | 100 | 14.9352 | 85.1
99 | КТП №514-25 | 100 | 5.736 | 94.3
100 | КТП №514-33 | 25 | 0.7872 | 24.8
101 | КТП №512-35 | 25 | 0.8928 | 24.8
102 | КТП №512-07 | 100 | 0.4464 | 99.6
103 | КТП №512-32 | 40 | 0.245 | 39.9
104 | КТП №306-34 | 100 | 42.4165 | 57.6
105 | КТП №306-02 | 100 | 49.6148 | 50.4
106 | КТП №306-03 | 160 | 25.65 | 119
107 | КТП №306-10 | 160 | 34.6414 | 104.6
108 | КТП №306-11 | 160 | 17.39 | 132.2
109 | КТП №306-12 | 100 | 36.1456 | 63.9
110 | КТП №306-13 | 100 | 31.4806 | 68.5
111 | КТП №306-15 | 100 | 24.7311 | 75.3
112 | КТП №306-16 | 100 | 33.4853 | 66.5
113 | КТП №306-17 | 100 | 21.888 | 78.1
114 | КТП №306-06 | 160 | 20.561 | 127.1
115 | КТП №306-09 | 100 | 47.6996 | 52.3
116 | КТП №409-03 | 250 | 27.1303 | 182.2
117 | КТП №409-11 | 160 | 12.1951 | 140.5
118 | КТП №409-28 | 100 | 19.9273 | 80.1
119 | КТП №409-05 | 100 | 4.2385 | 95.8
120 | КТП №306-26 | 40 | 24.6593 | 30.1
121 | КТП №306-25 | 100 | 24.2779 | 75.7
122 | КТП №306-27 | 100 | 10.179 | 89.8
123 | КТП №306-29 | 63 | 12.6024 | 55.1
124 | КТП №302-04 | 160 | 17.3121 | 132.3
125 | КТП №308-20 | 160 | 32.9184 | 107.3
126 | КТП №308-21 | 40 | 14.145 | 34.3
127 | КТП №308-24 | 160 | 12.5562 | 139.9
128 | КТП №308-26 | 100 | 2.8072 | 97.2
129 | КТП №307-16 | 40 | 2.8175 | 38.9