## сайт
Фёдоровский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (III квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №2018 | 160 | 8.0852 | 147.1
2 | №2031 | 250 | 9.4075 | 226.5
3 | №2033 | 250 | 7.884 | 230.3
4 | №2035 | 250 | 13.1565 | 217.1
5 | №2022 | 250 | 16.9074 | 207.7
6 | №2845 | 63 | 1.7857 | 61.9
7 | №2848 | 100 | 12.375 | 87.6
8 | №2849 | 100 | 9.66 | 90.3
9 | №2818 | 100 | 7.36 | 92.6
10 | №2101 | 160 | 16.5087 | 133.6
11 | №2102 | 100 | 47.6457 | 52.4
12 | №2125 | 250 | 38.757 | 153.1
13 | №2129 | 250 | 24.9408 | 187.6
14 | №2159 | 160 | 32.625 | 107.8
15 | №2104 | 250 | 21.4532 | 196.4
16 | №2115 | 160 | 15.2749 | 135.6
17 | №2119 | 60 | 21.7767 | 46.9
18 | №2148 | 250 | 17.5122 | 206.2
19 | №2155 | 100 | 21.56 | 78.4
20 | №2116 | 250 | 24.5184 | 188.7
21 | №2149 | 250 | 63.4408 | 91.4
22 | №2117 | 250 | 23.3923 | 191.5
23 | №2120 | 250 | 13.9098 | 215.2
24 | №2121 | 160 | 64.605 | 56.6
25 | №2128 | 160 | 11.0258 | 142.4
26 | №2114 | 250 | 23.0317 | 192.4
27 | №2112 | 160 | 14.912 | 136.1
28 | №2150 | 160 | 25.1845 | 119.7
29 | №2153 | 250 | 11.5873 | 221
30 | №2111 | 250 | 2.6786 | 243.3
31 | №2161 | 60 | 44.6875 | 33.2
32 | №2162 | 160 | 21.2548 | 126
33 | №2185 | 160 | 33.1644 | 106.9
34 | №2602 | 160 | 0.8295 | 158.7
35 | №2676 | 100 | 13.3715 | 86.6
36 | №2694 | 160 | 24.0434 | 121.5
37 | №2695 | 250 | 8.5119 | 228.7
38 | №26100 | 250 | 4.0779 | 239.8
39 | №26105 | 160 | 8.0276 | 147.2
40 | №26106 | 160 | 13.1889 | 138.9
41 | №26109 | 160 | 21.1324 | 126.2
42 | №2664 | 250 | 16.0204 | 209.9
43 | №2145 | 160 | 22.32 | 124.3
44 | №2109 | 250 | 20.982 | 197.5
45 | №2130 | 100 | 36.931 | 63.1
46 | №2113 | 60 | 12.8263 | 52.3
47 | №2127 | 160 | 21.0319 | 126.3
48 | №2134 | 100 | 29.3521 | 70.6
49 | №2135 | 250 | 8.0467 | 229.9
50 | №2152 | 160 | 29.2405 | 113.2
51 | №2157 | 160 | 8.5556 | 146.3
52 | №2126 | 250 | 9.3094 | 226.7
53 | №2139 | 160 | 25.2444 | 119.6
54 | №2103 | 100 | 19.5285 | 80.5
55 | №2105 | 250 | 16.3296 | 209.2
56 | №2137 | 160 | 23.7405 | 122
57 | №2107 | 250 | 15.8214 | 210.4
58 | №2108 | 160 | 48.3036 | 82.7
59 | №2110 | 250 | 18.0365 | 204.9
60 | №2341 | 160 | 6.9569 | 148.9
61 | №2340 | 100 | 5.696 | 94.3
62 | №2338 | 160 | 1.8025 | 157.1
63 | №2339 | 160 | 0.66938 | 158.9
64 | №2324 | 250 | 0.488 | 248.8
65 | №2365 | 160 | 5.0006 | 152
66 | №2323 | 160 | 10.265 | 143.6
67 | №2329 | 160 | 3.3625 | 154.6
68 | №2370 | 100 | 5.043 | 95
69 | №2337 | 160 | 0.91125 | 158.5
70 | №2334 | 160 | 0.26663 | 159.6
71 | №2301 | 100 | 4.6575 | 95.3
72 | №2302 | 100 | 12.6 | 87.4
73 | №2303 | 160 | 8.7363 | 146
74 | №2305 | 160 | 5.7681 | 150.8
75 | №2373 | 100 | 6.906 | 93.1
76 | №2364 | 100 | 0.072 | 99.9
77 | №2330 | 250 | 0.0916 | 249.8
78 | №2331 | 250 | 0.234 | 249.4
79 | №2201 | 160 | 18.6875 | 130.1
80 | №2205 | 100 | 1.078 | 98.9
81 | №2207 | 100 | 18.7 | 81.3
82 | №2209 | 160 | 18.4862 | 130.4
83 | №2210 | 160 | 10.725 | 142.8
84 | №2212 | 160 | 33.1375 | 107
85 | №2217 | 100 | 6.5416 | 93.5
86 | №2218 | 250 | 6.872 | 232.8
87 | №2226 | 160 | 7.8344 | 147.5
88 | №2229 | 100 | 21.7574 | 78.2
89 | №2230 | 100 | 29.785 | 70.2
90 | №2231 | 100 | 1.342 | 98.7
91 | №2232 | 160 | 6.4688 | 149.7
92 | №2234 | 160 | 8.3375 | 146.7
93 | №2235 | 63 | 4.1556 | 60.4
94 | №2236 | 100 | 34.466 | 65.5
95 | №2237 | 160 | 12.8276 | 139.5
96 | №2238 | 160 | 9.2937 | 145.1
97 | №2239 | 100 | 39.915 | 60.1
98 | №2240 | 315 | 9.34 | 285.6
99 | №2245 | 160 | 4.6705 | 152.5
100 | №2246 | 100 | 9.5586 | 90.4
101 | №2247 | 100 | 36.928 | 63.1
102 | №2248 | 160 | 19.0547 | 129.5
103 | №2249 | 160 | 19.8284 | 128.3
104 | №2293 | 100 | 11.638 | 88.4
105 | №2294 | 100 | 12.516 | 87.5
106 | №2903 | 160 | 17.5375 | 131.9
107 | №2905 | 250 | 4.508 | 238.7
108 | №2924 | 160 | 1.15 | 158.2
109 | №2917 | 160 | 2.0125 | 156.8
110 | №2918 | 250 | 15.64 | 210.9
111 | №2919 | 250 | 13.432 | 216.4
112 | №2930 | 63 | 28.8413 | 44.8
113 | №2937 | 160 | 2.7313 | 155.6
114 | №2605 | 160 | 11.6748 | 141.3
115 | №2690 | 250 | 6.6614 | 233.3
116 | №2671 | 160 | 12.1899 | 140.5
117 | №2614 | 160 | 18.0753 | 131.1
118 | №2611 | 160 | 5.9883 | 150.4
119 | №2619 | 160 | 4.7199 | 152.4
120 | №2672 | 160 | 7.0046 | 148.8
121 | №2625 | 250 | 20.9336 | 197.7
122 | №2628 | 100 | 10.2554 | 89.7
123 | №2643 | 160 | 11.1625 | 142.1
124 | №2647 | 160 | 12.4361 | 140.1
125 | №2646 | 160 | 11.4884 | 141.6
126 | №2665 | 160 | 8.5827 | 146.3
127 | №2692 | 100 | 19.2465 | 80.8
128 | №2693 | 160 | 8.1686 | 146.9
129 | №2634 | 160 | 13.98 | 137.6
130 | №26108 | 160 | 4.7386 | 152.4
131 | №2635 | 160 | 11.0878 | 142.3
132 | №2641 | 160 | 11.9058 | 141
133 | №2477 | 160 | 3.103 | 155
134 | №2447 | 250 | 2.4788 | 243.8
135 | №2401 | 160 | 4.7451 | 152.4
136 | №2482 | 250 | 11.9856 | 220
137 | №2483 | 160 | 7.1444 | 148.6
138 | №2484 | 100 | 58.764 | 41.2
139 | №2408 | 100 | 13.572 | 86.4
140 | №2485 | 250 | 8.8952 | 227.8
141 | №2486 | 160 | 0.8845 | 158.6
142 | №2490 | 250 | 10.0808 | 224.8
143 | №2492 | 160 | 7.1221 | 148.6
144 | №2449 | 160 | 17.4916 | 132
145 | №2454 | 250 | 3.5394 | 241.2
146 | №2419 | 250 | 5.2546 | 236.9
147 | №2431 | 160 | 8.062 | 147.1
148 | №2432 | 250 | 7.8752 | 230.3
149 | №2440 | 250 | 8.856 | 227.9
150 | №2430 | 160 | 5.126 | 151.8
151 | №2402 | 100 | 17.2125 | 82.8
152 | №2403 | 160 | 4.665 | 152.5
153 | №2701 | 160 | 8.9262 | 145.7
154 | №2702 | 250 | 9.0552 | 227.4
155 | №2703 | 250 | 8.1408 | 229.6
156 | №2704 | 160 | 3.255 | 154.8
157 | №2705 | 250 | 6.7776 | 233.1
158 | №2707 | 250 | 0.06664 | 249.8
159 | №2709 | 250 | 6.1632 | 234.6
160 | №2718 | 100 | 7.4494 | 92.6
161 | №2723 | 250 | 8.5408 | 228.6
162 | №2722 | 100 | 6.84 | 93.2
163 | №2717 | 60 | 1.4947 | 59.1
164 | №2713 | 160 | 4.815 | 152.3