## на сайт
Денисовский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | 308-13 | 160 | 5.5774 | 151.1
2 | 308-18 | 400 | 2.9125 | 388.4
3 | 308-20 | 250 | 16.2992 | 209.3
4 | 308-04 | 160 | 8.7112 | 146.1
5 | 308-19 | 630 | 1.9154 | 617.9
6 | 411-03 | 160 | 11.7614 | 141.2
7 | 411-04 | 250 | 4.5236 | 238.7
8 | 411-42 | 250 | 4.4653 | 238.8
9 | 411-02 | 160 | 3.5362 | 154.3
10 | 411-47 | 160 | 9.6817 | 144.5
11 | 411-06 | 160 | 12.6511 | 139.8
12 | 411-27 | 250 | 0.91728 | 247.7
13 | 411-46 | 250 | 3.0584 | 242.4
14 | 410-02 | 160 | 6.8712 | 149
15 | 412-05 | 160 | 10.6167 | 143
16 | 410-04 | 250 | 5.6118 | 236
17 | 410-03 | 160 | 10.4528 | 143.3
18 | 410-06 | 100 | 15.6768 | 84.3
19 | 410-07 | 100 | 29.0598 | 70.9
20 | 410-08 | 100 | 28.7536 | 71.2
21 | 410-24 | 160 | 17.6426 | 131.8
22 | 410-25 | 160 | 23.78 | 122
23 | 410-01 | 250 | 34.6879 | 163.3
24 | 410-33 | 160 | 39.1325 | 97.4
25 | 410-10 | 160 | 3.3057 | 154.7
26 | 410-26 | 250 | 4.3424 | 239.1
27 | 412-04 | 100 | 3.243 | 96.8
28 | 515-01 | 100 | 1.062 | 98.9
29 | 515-03 | 250 | 12.626 | 218.4
30 | 515-04 | 100 | 18.0304 | 82
31 | 515-05 | 160 | 35.6444 | 103
32 | 515-07 | 250 | 11.9569 | 220.1
33 | 515-08 | 100 | 22.698 | 77.3
34 | 515-21 | 250 | 6.8068 | 233
35 | 515-22 | 160 | 12.4201 | 140.1
36 | 515-09 | 100 | 2.0768 | 97.9
37 | 515-13 | 250 | 6.486 | 233.8
38 | 515-14 | 250 | 12.42 | 219
39 | 515-23 | 100 | 2.8956 | 97.1
40 | 515-24 | 100 | 5.6852 | 94.3
41 | 515-36 | 160 | 2.378 | 156.2
42 | 101-01 | 160 | 18.3337 | 130.7
43 | 101-02 | 100 | 35.064 | 64.9
44 | 101-03 | 250 | 13.152 | 217.1
45 | 101-04 | 160 | 15.5515 | 135.1
46 | 101-05 | 160 | 31.9812 | 108.8
47 | 101-07 | 250 | 13.0854 | 217.3
48 | 101-09 | 400 | 10.3628 | 358.5
49 | 101-10 | 250 | 18.0542 | 204.9
50 | 101-12 | 160 | 20.1327 | 127.8
51 | 101-13 | 160 | 13.1197 | 139
52 | 101-14 | 250 | 21.846 | 195.4
53 | 101-15 | 160 | 20.9038 | 126.6
54 | 101-17 | 160 | 10.2807 | 143.6
55 | 101-18 | 160 | 7.667 | 147.7
56 | 101-19 | 250 | 13.2032 | 217
57 | 101-21 | 160 | 24.6619 | 120.5
58 | 101-22 | 160 | 17.7766 | 131.6
59 | 101-27 | 160 | 12.5431 | 139.9
60 | 101-31 | 250 | 13.6846 | 215.8
61 | 101-59 | 160 | 9.9581 | 144.1
62 | 101-63 | 160 | 7.9395 | 147.3
63 | 102-09 | 160 | 13.0719 | 139.1
64 | 102-07 | 250 | 7.0152 | 232.5
65 | 104-02 | 250 | 21.8181 | 195.5
66 | 104-03 | 160 | 11.4056 | 141.8
67 | 104-09 | 250 | 2.2372 | 244.4
68 | 104-10 | 400 | 0.38512 | 398.5
69 | 104-17 | 160 | 29.9199 | 112.1
70 | 104-18 | 160 | 22.988 | 123.2
71 | 104-19 | 250 | 6.9586 | 232.6
72 | 104-22 | 160 | 37.635 | 99.8
73 | 104-25 | 100 | 23.463 | 76.5
74 | 104-28 | 160 | 12.6875 | 139.7
75 | 104-30 | 160 | 15.0869 | 135.9
76 | 101-30 | 250 | 13.1586 | 217.1
77 | 101-40 | 25 | 37.5036 | 15.6
78 | 101-45 | 100 | 1.173 | 98.8
79 | 104-85 | 160 | 16.3921 | 133.8
80 | 616-01 | 400 | 4.2661 | 382.9
81 | 616-07 | 160 | 10.8981 | 142.6
82 | 616-15 | 100 | 2.5228 | 97.5
83 | 616-31 | 160 | 17.0574 | 132.7
84 | 103-01 | 250 | 11.8148 | 220.5
85 | 103-02 | 250 | 12.3048 | 219.2
86 | 103-03 | 160 | 19.0993 | 129.4
87 | 103-08 | 100 | 24.847 | 75.2
88 | 102-07 | 250 | 9.5274 | 226.2
89 | 103-14 | 160 | 2.5288 | 156
90 | 105-10 | 250 | 6.6802 | 233.3
91 | 105-007 | 250 | 4.6844 | 238.3
92 | 105-11 | 160 | 10.2637 | 143.6
93 | 309-05 | 160 | 16.0094 | 134.4
94 | 309-06 | 160 | 14.3931 | 137
95 | 309-22 | 100 | 16.353 | 83.6
96 | 309-24 | 100 | 25.939 | 74.1
97 | 309-30 | 250 | 7.7112 | 230.7
98 | 309-31 | 160 | 21.0669 | 126.3
99 | 309-33 | 63 | 6.32 | 59
100 | 309-25 | 250 | 7.0304 | 232.4
101 | 309-19 | 250 | 6.7968 | 233
102 | 309-21 | 400 | 4.5815 | 381.7
103 | 309-28 | 250 | 6.4548 | 233.9
104 | 309-34 | 250 | 15.0712 | 212.3
105 | 309-35 | 250 | 0.2844 | 249.3
106 | 206-04 | 160 | 12.3563 | 140.2
107 | 206-05 | 250 | 12.8544 | 217.9
108 | 206-18 | 160 | 7.6035 | 147.8
109 | 206-26 | 160 | 13.6875 | 138.1
110 | 206-29 | 100 | 16.249 | 83.8
111 | 206-01 | 25 | 28.32 | 17.9
112 | 206-21 | 25 | 21.528 | 19.6
113 | 206-33 | 63 | 2.2571 | 61.6
114 | 206-14 | 630 | 1.8883 | 618.1
115 | 206-1 | 160 | 1.9175 | 156.9
116 | 207-20 | 160 | 1.175 | 158.1
117 | 207-21 | 160 | 8.5174 | 146.4
118 | 207-22 | 160 | 7.735 | 147.6
119 | 207-24 | 160 | 10.43 | 143.3
120 | 207-05 | 160 | 8.8938 | 145.8
121 | 207-04 | 160 | 8.7689 | 146
122 | 207-03 | 63 | 8.5063 | 57.6
123 | 207-01 | 160 | 13.1736 | 138.9
124 | 207-07 | 160 | 4.8469 | 152.2
125 | 207-08 | 100 | 9.126 | 90.9
126 | 514-04 | 160 | 13.0428 | 139.1
127 | 514-05 | 100 | 18.4255 | 81.6
128 | 513-06 | 160 | 7.5709 | 147.9
129 | 513-03 | 250 | 11.2659 | 221.8
130 | 513-07 | 250 | 11.0949 | 222.3
131 | 513-14 | 250 | 0.476 | 248.8
132 | 513-24 | 100 | 4.029 | 96
133 | 513-15 | 250 | 3.4184 | 241.5
134 | 513-21 | 100 | 14.463 | 85.5
135 | 513-22 | 160 | 10.5938 | 143.1
136 | 514-16 | 25 | 15.104 | 21.2
137 | 513-29 | 250 | 1.1234 | 247.2