## сайт
Карабалыкский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №11140 | 250 | 21.2536 | 196.9
2 | №11102 | 250 | 9.384 | 226.5
3 | №1107 | 160 | 33.3975 | 106.6
4 | №1190 | 250 | 8.184 | 229.5
5 | №1185 | 160 | 33.1713 | 106.9
6 | №1120 | 160 | 34.51 | 104.8
7 | №1103 | 400 | 9.7525 | 361
8 | №1188 | 160 | 25.2656 | 119.6
9 | №1163 | 315 | 22.9054 | 242.8
10 | №11111 | 100 | 22.504 | 77.5
11 | №1198 | 160 | 14.1806 | 137.3
12 | №11157 | 250 | 17.3428 | 206.6
13 | №11149 | 400 | 17.287 | 330.9
14 | №1104 | 160 | 42.4356 | 92.1
15 | №1193 | 100 | 13.2 | 86.8
16 | №1164 | 400 | 12.925 | 348.3
17 | №11148 | 250 | 23.7468 | 190.6
18 | №11151 | 100 | 32.66 | 67.3
19 | №1151 | 160 | 20.25 | 127.6
20 | №1109 | 250 | 46.172 | 134.6
21 | №1192 | 160 | 27.2563 | 116.4
22 | №1143 | 160 | 23.79 | 121.9
23 | №1147 | 160 | 18.5938 | 130.3
24 | №1171 | 250 | 13.066 | 217.3
25 | №11109 | 100 | 20.57 | 79.4
26 | №1110 | 250 | 29.5488 | 176.1
27 | №1165 | 100 | 36.581 | 63.4
28 | №1183 | 160 | 34.5 | 104.8
29 | №1184 | 400 | 11.433 | 354.3
30 | №1149 | 160 | 19.9237 | 128.1
31 | №11101 | 400 | 11.15 | 355.4
32 | №11110 | 160 | 22.7413 | 123.6
33 | №1122 | 100 | 22.725 | 77.3
34 | №1117 | 160 | 8.55 | 146.3
35 | №1144 | 160 | 19.9237 | 128.1
36 | №1111 | 400 | 7.8433 | 368.6
37 | №1112 | 250 | 11.9328 | 220.2
38 | №1114 | 100 | 65.8 | 34.2
39 | №1155 | 160 | 11.1625 | 142.1
40 | №1126 | 250 | 17.76 | 205.6
41 | №1121 | 250 | 10.3008 | 224.2
42 | №1155 | 160 | 16.5312 | 133.6
43 | №1157 | 160 | 2.5875 | 155.9
44 | №1101 | 160 | 3.85 | 153.8
45 | №1623 | 630 | 12.5129 | 551.2
46 | №1630 | 100 | 28.626 | 71.4
47 | №1650 | 100 | 27.73 | 72.3
48 | №1614 | 250 | 18.9204 | 202.7
49 | №1671 | 160 | 9.8406 | 144.3
50 | №1636 | 160 | 37.2054 | 100.5
51 | №1639 | 250 | 25.064 | 187.3
52 | №1608 | 160 | 4.3125 | 153.1
53 | №1646 | 250 | 21.364 | 196.6
54 | №1648 | 100 | 30.768 | 69.2
55 | №1619 | 160 | 4.6189 | 152.6
56 | №1602 | 160 | 15.8566 | 134.6
57 | №1601 | 250 | 5.2026 | 237
58 | №1625 | 250 | 5.8944 | 235.3
59 | №16108 | 100 | 12.4814 | 87.5
60 | №1678 | 160 | 23.365 | 122.6
61 | №1617 | 400 | 12.354 | 350.6
62 | №1618 | 250 | 16.9456 | 207.6
63 | №1604 | 400 | 15.3656 | 338.5
64 | №1634 | 320 | 5.5994 | 302.1
65 | №1643 | 250 | 28.4912 | 178.8
66 | №1605 | 100 | 51.012 | 49
67 | №1655 | 100 | 60.534 | 39.5
68 | №1635 | 160 | 29.6475 | 112.6
69 | №1637 | 400 | 31.151 | 275.4
70 | №1649 | 250 | 8.5728 | 228.6
71 | №1201 | 60 | 8.541 | 54.9
72 | №1203 | 100 | 11.2704 | 88.7
73 | №1209 | 100 | 11.9077 | 88.1
74 | №1210 | 100 | 7.0627 | 92.9
75 | №1213 | 100 | 4.8562 | 95.1
76 | "Лесхоз-1" | 250 | 6.978 | 232.6
77 | №1217 | 100 | 17.9172 | 82.1
78 | №1219 | 100 | 8.5196 | 91.5
79 | №1243 | 100 | 11.424 | 88.6
80 | №1231 | 100 | 13.92 | 86.1
81 | №1389 | 160 | 4.2 | 153.3
82 | №1282 | 250 | 7.7738 | 230.6
83 | №1251 | 100 | 10.406 | 89.6
84 | №1252 | 100 | 12.998 | 87
85 | №1244 | 100 | 5.129 | 94.9
86 | №1249 | 160 | 2.8884 | 155.4
87 | №1263 | 250 | 2.016 | 245
88 | №1254 | 160 | 16.2891 | 133.9
89 | №1259 | 160 | 0.20563 | 159.7
90 | №1274 | 160 | 1.24 | 158
91 | №1275 | 100 | 0.72 | 99.3
92 | №1277 | 100 | 2.82 | 97.2
93 | №1390 | 250 | 3.2096 | 242
94 | №1339 | 160 | 2.3575 | 156.2
95 | №1256 | 60 | 9.6527 | 54.2
96 | №1359 | 100 | 5.061 | 94.9
97 | №1360 | 160 | 0.605 | 159
98 | №1343 | 160 | 5.5125 | 151.2
99 | №1347 | 160 | 7.62 | 147.8
100 | №1372 | 160 | 3.78 | 154
101 | №1377 | 160 | 7.0643 | 148.7
102 | №1366 | 100 | 15.6334 | 84.4
103 | №1302 | 100 | 6.5853 | 93.4
104 | №1384 | 160 | 14.64 | 136.6
105 | №1386 | 100 | 0.92 | 99.1
106 | №1433 | 160 | 16.5969 | 133.4
107 | №1463 | 100 | 12.69 | 87.3
108 | №1448 | 250 | 24.768 | 188.1
109 | №1447 | 250 | 12.384 | 219
110 | №1453 | 100 | 30.82 | 69.2
111 | №1432 | 160 | 15.3812 | 135.4
112 | №1430 | 60 | 39.8667 | 36.1
113 | №1436 | 40 | 53.475 | 18.6
114 | №1438 | 160 | 5.0312 | 152
115 | №1441 | 160 | 11.2125 | 142.1
116 | №1458 | 160 | 8.8134 | 145.9
117 | №1481 | 100 | 19.3546 | 80.6
118 | №1486 | 160 | 20.8814 | 126.6
119 | №1488 | 160 | 10.1735 | 143.7
120 | №1404 | 160 | 13.2675 | 138.8
121 | №1452 | 100 | 7.308 | 92.7
122 | №1802 | 100 | 26.5818 | 73.4
123 | №1805 | 400 | 5.3594 | 378.6
124 | №1801 | 100 | 4.8111 | 95.2
125 | №1827 | 160 | 10.3688 | 143.4
126 | №1829 | 100 | 15.2778 | 84.7
127 | №1812 | 100 | 40.259 | 59.7
128 | №1804 | 160 | 10.2925 | 143.5
129 | №1814 | 100 | 31.1414 | 68.9
130 | №1821 | 160 | 9.1342 | 145.4
131 | №1513 | 100 | 11.5 | 88.5
132 | №1506 | 100 | 18.5878 | 81.4
133 | №1508 | 160 | 24.2491 | 121.2
134 | №1503 | 160 | 16.185 | 134.1
135 | №1502 | 100 | 2.618 | 97.4
136 | №1520 | 100 | 9.555 | 90.4
137 | №1522 | 160 | 7.1969 | 148.5
138 | №1525 | 160 | 5.795 | 150.7
139 | №1702 | 160 | 16.8438 | 133.1
140 | №1703 | 160 | 13.5056 | 138.4
141 | №1708 | 160 | 24.24 | 121.2
142 | №1726 | 100 | 9.555 | 90.4
143 | №1730 | 160 | 1.2 | 158.1
144 | №1709 | 160 | 9.2531 | 145.2
145 | №1042 | 160 | 36.4513 | 101.7
146 | №1008 | 100 | 21.84 | 78.2
147 | №1028 | 160 | 5.5963 | 151
148 | №1069 | 100 | 3.68 | 96.3
149 | №1041 | 160 | 9.225 | 145.2
150 | №1001 | 100 | 12.375 | 87.6
151 | №1071 | 400 | 6.71 | 373.2
152 | №1012 | 100 | 4.6 | 95.4
153 | №1009 | 250 | 12.1344 | 219.7
154 | №1011 | 250 | 26.7028 | 183.2
155 | №1052 | 160 | 15.0975 | 135.8
156 | №1018 | 250 | 10.2292 | 224.4
157 | №1096 | 160 | 8.99 | 145.6
158 | №1032 | 250 | 12.3552 | 219.1
159 | №1031 | 250 | 12.788 | 218
160 | №1078 | 250 | 5.4656 | 236.3