## сайт
Октябрьский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | № 082 | 250 | 10.7766 | 223.1
2 | № 083 | 250 | 33.3411 | 166.6
3 | № 085 | 160 | 22.2115 | 124.5
4 | № 087 | 160 | 37.4828 | 100
5 | № 088 | 250 | 25.0387 | 187.4
6 | № 056 | 160 | 30.381 | 111.4
7 | № 063 | 100 | 19.7225 | 80.3
8 | № 064 | 100 | 33.5592 | 66.4
9 | № 096 | 250 | 13.4906 | 216.3
10 | № 059 | 63 | 20.9143 | 49.8
11 | № 074 | 160 | 2.0892 | 156.7
12 | № 058 | 100 | 32.867 | 67.1
13 | № 062 | 160 | 8.974 | 145.6
14 | № 070 | 100 | 40.0086 | 60
15 | № 604 | 160 | 14.9435 | 136.1
16 | № 610 | 63 | 39.7829 | 37.9
17 | № 035 | 250 | 4.7238 | 238.2
18 | № 036 | 250 | 21.6554 | 195.9
19 | № 040 | 160 | 20.7821 | 126.7
20 | № 042 | 250 | 17.5286 | 206.2
21 | №044 | 100 | 14.3506 | 85.6
22 | №045 | 100 | 19.6746 | 80.3
23 | №046 | 160 | 20.559 | 127.1
24 | №047 | 160 | 10.4278 | 143.3
25 | №071 | 250 | 24.0084 | 190
26 | №072 | 250 | 4.6987 | 238.3
27 | №073 | 160 | 19.2426 | 129.2
28 | №077 | 160 | 19.6562 | 128.6
29 | №078 | 160 | 29.403 | 113
30 | №001 | 160 | 17.6691 | 131.7
31 | №003 | 100 | 9.204 | 90.8
32 | №004 | 100 | 26.3054 | 73.7
33 | №006 | 100 | 7.9492 | 92.1
34 | №007 | 160 | 22.0371 | 124.7
35 | №008 | 100 | 16.6941 | 83.3
36 | №014 | 100 | 30.625 | 69.4
37 | №025 | 160 | 0.42 | 159.3
38 | №051 | 100 | 15.375 | 84.6
39 | №611 | 63 | 10.2635 | 56.5
40 | №065 | 160 | 13.2949 | 138.7
41 | №108 | 250 | 10.4822 | 223.8
42 | №107 | 100 | 0.5566 | 99.4
43 | №023 | 250 | 4.5958 | 238.5
44 | №021 | 160 | 0.42 | 159.3
45 | №115 | 100 | 24.0856 | 75.9
46 | №116 | 160 | 14.895 | 136.2
47 | №117 | 100 | 17.787 | 82.2
48 | №120 | 250 | 42.9343 | 142.7
49 | №122 | 250 | 14.2054 | 214.5
50 | №075 | 100 | 46.9238 | 53.1
51 | №127 | 160 | 3.9779 | 153.6
52 | №110 | 160 | 2.8411 | 155.5
53 | №111 | 160 | 18.9084 | 129.7
54 | №113 | 63 | 2.869 | 61.2
55 | №114 | 63 | 13.44 | 54.5
56 | №138 | 100 | 7.2688 | 92.7
57 | №139 | 160 | 9.3861 | 145
58 | №155 | 160 | 0.88125 | 158.6
59 | №159 | 60 | 6.4385 | 56.1
60 | №177 | 160 | 5.58 | 151.1
61 | №201 | 160 | 8.91 | 145.7
62 | №205 | 160 | 0.073438 | 159.9
63 | №204 | 160 | 8.145 | 147
64 | №206 | 106 | 12.4302 | 92.8
65 | №202 | 160 | 25.252 | 119.6
66 | №203 | 250 | 8.8822 | 227.8
67 | №192 | 250 | 13.8527 | 215.4
68 | №194 | 250 | 1.2096 | 247
69 | №231 | 250 | 0.5828 | 248.5
70 | №232 | 160 | 17.34 | 132.3
71 | №233 | 100 | 2.0976 | 97.9
72 | №234 | 160 | 7.44 | 148.1
73 | №235 | 63 | 3.4019 | 60.9
74 | №237 | 160 | 14.625 | 136.6
75 | №217 | 63 | 2.7048 | 61.3
76 | №230 | 250 | 7.5552 | 231.1
77 | №248 | 100 | 11.0418 | 89
78 | №249 | 160 | 13.62 | 138.2
79 | №257 | 40 | 47.16 | 21.1
80 | №263 | 63 | 1.219 | 62.2
81 | №270 | 160 | 1.5024 | 157.6
82 | №389 | 160 | 4.8344 | 152.3
83 | №391 | 250 | 4.0875 | 239.8
84 | №390 | 250 | 3.1797 | 242.1
85 | №392 | 100 | 8.295 | 91.7
86 | №372 | 100 | 15.8886 | 84.1
87 | №373 | 160 | 7.021 | 148.8
88 | №374 | 250 | 6.1852 | 234.5
89 | №399 | 100 | 6.664 | 93.3
90 | №400 | 160 | 5.0807 | 151.9
91 | №401 | 160 | 5.6674 | 150.9
92 | №402 | 250 | 2.7093 | 243.2
93 | №403 | 160 | 6.162 | 150.1
94 | №304 | 100 | 2.1912 | 97.8
95 | №312 | 40 | 7.2832 | 37.1
96 | №337 | 160 | 5.9271 | 150.5
97 | №339 | 100 | 7.1161 | 92.9
98 | №343 | 100 | 3.0012 | 97
99 | №282 | 100 | 0.8928 | 99.1
100 | №283 | 100 | 0.0976 | 99.9
101 | №276 | 63 | 4.9206 | 59.9